APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2018.gada 25.oktobra sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/69)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2018/69

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03UNLA0050014339919

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Gunda Krikova, tālr. 64474913, e-pasts: gunda.krikova@gulbene.lv;

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām un objektu: Sveķu internātpamatskolas direktors Aigars Lasis, tālr.: 29492995, e-pasts: lats.a@inbox.lv.

  - Pretendenti

    - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, līdz 2018.gada 6.novembrim, ierodoties Gulbenes novada pašvaldības 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šajā gadījumā pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

    - Komisijas atbildes uz ieinteresēto personu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas PIL noteiktajā kārtībā pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 6.novembrim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu, vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos piedāvājumu iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”, ID Nr. GND-2018/69. Neatvērt līdz 2018.gada 6.novembrim, pulksten 10.00. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par kāda no iesniegtajiem dokumentiem kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šī nolikuma 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī nolikuma 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.punkta apakšpunktos minētajām prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteiktos gadījumus, netiek atgriezti pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - CPV kods: 42416000-5 (Lifti, liftcēlāji, pacēlāji, eskalatori un slīdošie celiņi), papildus CPV kodi: 33196200-2 (Palīgierīces invalīdiem), 51511100-8 (Pacelšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma izpildes vieta – Sveķu internātpamatskola, “Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

  - Līguma termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas termiņš

Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un uzstādītajām iekārtām ir ne mazāks kā  36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība).

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros tas ir veicis diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegādi un uzstādīšanu. Darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un Pasūtītāja pieņemtiem.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Pretendenta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē. Apliecinājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir pārstāvības tiesības.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.- 3.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt darbus atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Pretendenta pēdējos 3 (trīs) gados veikto piegāžu saraksts (3.pielikums), pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes (vai citus piegādi apliecinošus dokumentus) par sarakstā norādītajām piegādēm.

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (4.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (4.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz vienošanās par personu apvienības izveidošanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka izpildāmā līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo iepirkuma līguma slēgšanu.

### Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.-3.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda personu apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā iepirkuma līguma izpildē.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām un tehniskā piedāvājuma formai (1.pielikums)

    - Aizpildot formu, obligāti jānorāda preces ražotājs un tehniskais apraksts tā, lai var pārbaudīt tā atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, kā arī jāpievieno piedāvātās preces krāsains attēls vai skice.

    - Informācija tehniskajā piedāvājumā jāsagatavo detalizēti – pretendentam jāņem vērā visi tehniskajā specifikācijā ietvertie nosacījumi, lai tehniskais piedāvājums pilnībā atbilstu prasībām.

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj:

      - pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, līdz ar ko pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi;

      - pretendenta apliecinājums, ka garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un uzstādītajam aprīkojumam ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

      - neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirtu sertifikāta/-u kopija-/as pretendentam, kurā/-os norādīta iepirkumā piedāvātā prece, kas apliecina atbilstību tehniskajās specifikācijās prasītajai sertifikācijai.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

4.3.2. Cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ieskaitot preces piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas (ja attiecināms), garantijas saistību nodrošināšanu, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā. Pievienotās vērtības nodokļa likmi cenā neiekļauj, pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3.3. Piedāvājuma cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

4.3.4. Piedāvājumā iesniegtā cena būs noteikta un pastāvīga visā līguma darbības laikā un tā netiks mainīta.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

  - Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic secīgos posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendenta kvalifikācijas pārbaude, tehniskā piedāvājuma pārbaude un finanšu piedāvājuma pārbaude. Komisija ir tiesīga pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes veikt finanšu piedāvājumu vērtēšanu, lai noteiktu, kuram pretendentam pirmsšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

Komisija uzsāk kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikuma 6.1.punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 3.1. un 3.3.-3.6.punkta prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kuru noteikusi komisija.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Pēc kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

    - Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.2.punkta apakšpunktos prasītos dokumentus, vai arī ar tiem, vai sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Pēc pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija ir tiesīga vērtēt pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, lai noteiktu, kuram pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

    - Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.

    - Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

- PiedāvājumA IZvēles kritērijS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija izvēlēsies nolikumā norādītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.panta ceturtajā daļā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pēc finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Gadījumā, ja komisija konstatēs šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu, tā rīkosies saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Ja komisija konstatēs, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiks noraidīts.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 3.2.punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.5.1. un 6.5.2. punkta nosacījumi.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 6.5.1. un 6.5.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no nolikuma 6.5.2.punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai ir nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkumu komisija pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz to, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē vispārīgās vienošanās izpildi. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

  - Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja finanšu budžeta iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

7. Iepirkuma rezultātu paziņošana

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

7.2. Pasūtītājs uzaicina iepirkuma uzvarētāju 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas parakstīt iepirkuma līgumu (6.pielikums). Noteiktajā termiņā uzvarētājam ir jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums.

7.3. Ja uzaicinājumā norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to slēgt.

7.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. IepirkumU komisija

8.1. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita.

8.2. Iepirkumu komisijas tiesības:

8.2.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

8.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

8.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.2.4. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Komisijas pienākumi:

8.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

8.3.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

8.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

9.1.3. 	veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

9.2. 	Pretendenta pienākumi:

9.2.1. 	ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

9.2.2. 	rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

9.2.3. 	līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināta latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, kam pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Pieredzes saraksts;

4.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (-iem);

4.1. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

5.pielikums – Finanšu piedāvājums;

6.pielikums – Līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			L.Gāgane

1.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Vispārīgās prasības

Iepirkuma priekšmets ir diagonālā pacēlāja – pacēlājplatformas, kas paredzēta cilvēku ar kustību traucējumiem (kas pārvietojas ratiņkrēslā) pārvietošanai starp dažādiem būves līmeņiem (stāviem), piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā saskaņā ar tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr. p.k. | Pozīcija | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagonālais, elektriskais pacēlājs (cilvēkiem ratiņkrēslos) |
|  | Izgatavošanas gads | Jauns (nelietots), ne vecāks par 2018.gadu | << pretendents norāda precīzu gadu>> |
|  | Pacēlājplatformas ražotājs un modelis | Nav noteikts | << pretendents norāda ražotāju un modeli>> |
|  | Skaits | Viens komplekts |  |
|  | Platformas izmērs | 1000 x 800 mm |  |
|  | Platforma | Automātiska |  |
|  | Rampas | 2 (divas) automātiskas rampas platformas šaurajās malās |  |
|  | Platformas atklātā puse | Paaugstināta platformas mala platajā atklātajā pusē |  |
|  | Drošības barjeras | 2 (divas) automātiskas |  |
|  | Celtspēja | 225 – 300 kg |  |
|  | Piedziņa | Zobrata – zobstieņa piedziņas princips, patentēts piedziņas sistēmas risinājums un ātruma “kontrolieris” |  |
|  | Pārvietošanās uzsākšana un apstāšanās | Uzsāk pārvietošanos un apstājas mierīgi |  |
|  | Maksimālais pārvietošanās ātrums | 0,15 m/s |  |
|  | Standarta pārvietošanās ātrums | 0,11-0,15 m/s |  |
|  | Bremzētājs | Automātisks |  |
|  | Pacelšanas augstums | 3835(~) mm |  |
|  | Apstāšanās vietas | 2 (divas) – viena lejā, otra augšā |  |
|  | Sliedes | Pulētas, nerūsējošā tērauda sliedes, kas pilda margu funkciju: - Augšējā: apaļa, gluda, no netīrumiem un lubrikantiem brīva; - Apakšējā: apaļa, gluda, ar zobstieni zem tās |  |
|  | Sliežu garums | ~ 8,5m (faktiski tiks pielāgots konkrētajai vietai) |  |
|  | Pagriezienu skaits | 180° - 2 (divi) |  |
|  |  | Darbojas ar iebūvētām, uzlādējamām baterijām (akumulatoriem) |  |
|  | Prasības baterijām (akumulatoriem) | Gēla baterijas kam nav nepieciešama papildus apkope automātiska, inteliģenta uzlādes sistēma uzlāde apstāšanās vietās |  |
|  | Elektrības pieslēgums uzlādes sistēmai | 230V, 50hz |  |
|  | Bateriju skaits | Ne mazāk kā 4 |  |
|  | Start / stop | Ar frekvenču pārveidotāju – pakāpenisks start / stop |  |
|  | Trokšņu līmenis | ne vairāk kā 63 dB |  |
|  | Stabiņi sliežu stiprināšanai | metāla, krāsoti tonī RAL 9006 (vai ekvivalentā) |  |
|  | Sliežu stiprinājumi | Modificēti sliežu stiprinājumi |  |
|  | Pacēlāja korpuss | UV izturīga ABS plastika viegls, bet izturīgs korpuss standarta tonis – tuvu RAL 9006 (“Metallic silver”) vai ekvivalents metāla rokturis, kas nav augstāk par barjerām, krāsots RAL 9006 vai ekvivalents |  |
|  | Platformas virsma | Reljefota |  |
|  | Pacēlāja pārvietošanās iedarbināšana | “Sensorā” tipa pogas uz pacēlāja iedziļinātas korpusā ērtākai lietošanai novietotas slīpi minimāls spēka patēriņš pogas lietošanai |  |
|  | Izsaukuma pultis | 2 (divas) – mobilās, bezvadu, radio |  |
|  | Pārvietošanās sistēma | „Turēt lai pārvietotos” sistēma |  |
|  | Avārijas stop poga, avārijas trauksmes poga | Jābūt aprīkotam ar avārijas stop pogu, avārijas trauksmes pogu |  |
|  | Avārijas nolaišanas iespēja | Jābūt aprīkotam ar avārijas nolaišanas iespēju |  |
|  | Piedziņas mehānismi | Bez mašīntelpas vai piedziņas elementu skapja – piedziņas mehānismi iebūvēti pacēlāja korpusā |  |
|  | Digitālais ekrāns | Digitāls ekrāns praktiskas informācijas un sistēmas ziņojumu sniegšanai |  |
|  | Uzstādīšana uz metāla stabiņiem | Uzstādīšana uz metāla stabiņiem metāla stabiņi ar dekoratīvu nosegu krāsas tonis RAL 9006 (vai ekvivalents) samazināts pēdas izmērs stabiņu pēdas skrūves iedziļināts un/vai nosegtas ar dekoratīviem vāciņiem |  |
|  | Pacēlāja darbība | Pacēlāja darbības pilnībā automātiskas – tiek veiktas nospiežot un turot nospiestu attiecīgās komandas pogu |  |
|  | Atbilstība direktīvai | Atbilst 2006/42/EC – mašīnu direktīvai |  |
|  | Marķējums | CE marķējums, kas attiecas uz visu preci kopumā nevis uz atsevišķām tās detaļām |  |
|  | Tehniskās apkopes | Saskaņā ar ražotāja noteikto | << pretendents norāda ražotāja noteiktās prasības attiecībā uz Preci (apkopju skaits u.tml.), ja attiecināms>> |
|  | Garantijas prasības | Jānodrošina garantija ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no preces un darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas |  |

2.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepazinušies ar iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā” (ID Nr. GND-2018/69) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties iepirkumā, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam un:

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam nolikuma prasību izpildi.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt līguma izpildi un samaksas noteikšanu par to, tajā skaitā, preces piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas, garantijas nodrošināšanu, pasūtītāja personāla apmācību, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā, un ņēmām tos vērā, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcena nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo iepirkuma līguma projektu.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

- Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;

- Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav saistīts ar iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē.

Papildus informācijai norādām, vai uzņēmums ir: (atbilstošo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona par iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā ietverto informāciju (amats, vārds, uzvārds): |  |
| Kontaktpersonas tālr., e-pasts: |  |
| Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā atbildīgā persona par līguma izpildi, t.sk. iekārtu bojājumu, remonta u.c. gadījumu pieteikšana un pilnvarotā persona preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai (amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) |  |
| Vārds, uzvārds: | <Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona> |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

pieredzes SARAKSTS

# Iepirkums “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”

# (ID Nr. GND-2018/69)

| Nr.p.k. | Pakalpojuma saņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) | Pakalpojuma saņēmēja kontaktpersona un tās tālruņa Nr. | Piegādes īss raksturojums (apliecina atbilstību nolikuma 3.3.punktā izvirzītajām prasībām) | Pašu spēkiem veiktais piegādes apjoms (% no piegādes vērtības EUR bez PVN) | Līguma izpildes termiņš (precīzi līguma spēkā stāšanās un tā beigu datumi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*Veikto piegāžu sarakstam obligāti jāpievieno vismaz 2 (divas) pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksme (vai citi piegādi apliecinoši dokumenti) par 2 (divām) saraktā minētajām piegādēm.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

2018.gada ___.______________

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

4.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Kontaktpersona (amats, tālrunis) | Veicamā pakalpojuma (piegādes) daļa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Veicamā pakalpojuma (piegādes) apraksts | Veicamā pakalpojuma (piegādes) no piedāvātās līgumcenas (% un EUR bez PVN) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | <Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona> |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

4.1.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”

(identifikācijas Nr. GND-2018/69)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada pašvaldības, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā” (identifikācijas Nr. GND-2018/69) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus būvdarbus:

<īss veicamā pakalpojuma (piegādes) apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (pieredzes, speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

| Nr. p.k. | Pozīcija | Daudzums (gab.,/kompl.) | Cena, EUR par 1(vienu) vienību bez PVN 21% | Summa (EUR bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas/ierīces un materiāli |  |  |  |
| 1.1. | … |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |
| 1.3. | … |  |  |  |
| 2. | Iekārtu uzstādīšana piegādes vietā |  |  |  |
| 3. | Cits: |
| 3.1 | Apmācība (ja attiecināms) |  |  |  |
| 3.2. | Garantijas laika (36 mēn.) tehniskā apkalpošana/apkopes (ja attiecināms) |  |  |  |
|  |  |  | Kopā, EUR bez PVN 21% |  |

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā” noteikto piegādi un darbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu par līgumcenu:

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ieskaitot preču piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas (ja attiecināms), garantijas saistību nodrošināšanu, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā.

| Vārds, uzvārds | <Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona> |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

6.pielikums

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada pašvaldības reģistra Nr. GND/_______ |
| --- | --- |
| 2018.gada ____._________________ | 2018.gada ____.______________ |

iepirkuma “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem

ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana

Sveķu internātpamatskolā” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/69)

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/69 (PROJEKTS)

par diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegādi un uzstādīšanu Sveķu internātpamatskolā

Gulbenē, 				2018.gada ___.___________

Sveķu internātpamatskola, reģistrācijas Nr. 90011546461, juridiskā adrese: Sveķu internātpamatskola, “Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās direktors Aigars Lasis, un

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Maksātājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

____________ “__________________________”, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese: ____________, turpmāk – Piegādātājs, kuru saskaņā ar _______________ pārstāv __________________________________, abi kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz pircēja rīkotā atklātā konkursa “Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā” (identifikācijas Nr. GND-2018/69) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt diagonālo pacēlāju (cilvēkiem ratiņkrēslos), turpmāk – Prece, un veikt tā uzstādīšanu, turpmāk – Darbi, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām-tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), bet Maksātājs Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā par atbilstoši Līguma noteikumiem veikto Preču piegādi un Darbiem.

- LīgumA summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par Līgumā un tā pielikumos noteikto saistību pilnīgu izpildi ir _______ EUR (_______ euro ___ centi), un tajā ir iekļauta Preces cena, tās piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana u.c. darbi saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots un maksāts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Maksātājs samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Maksātājs veicis naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgs izejošā maksājuma dokuments. Puses neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.

  - Samaksu par garantijas termiņā veiktajām tehniskajām apkopēm (ja attiecināms) un uzturēšanu ir noteiktas Līguma 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja Iepirkuma piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem un ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Maksātājs samaksu par Līguma 2.3.puntā uzskaitītajiem pakalpojumiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoši izrakstīta un iesniegta rēķina saņemšanas.

- PRECES PIEGĀDES UN NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība (ja attiecināms) tiek nodrošināta pirms Preces un darbu pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanas.

  - Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņo Pasūtītāja pārstāvim, zvanot pa tālruni __________ par to, ka Prece tiks piegādāta adresē: Sveķu internātpamatskola, “Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, un tiks uzsākti tās uzstādīšanas darbi, kā arī vienojas par personāla apmācību.

  - Preces piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību Preces ekspluatēšanā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savus resursus. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.

  - Pasūtītājs, pieņemot Preci un darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un kvalitāti. Ja Prece vai darbi neatbilst Līguma vai Iepirkuma noteikumiem, vai ir konstatēts to defekts, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt, šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un Maksātājs neapmaksāt Preci un darbus. Piegādātājs ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā no akta sastādīšanas brīža uz sava rēķina novērš aktā konstatētos trūkumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Preces un darbu nodošana-pieņemšana notiek Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotajiem pārstāvjiem parakstot Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Piegādātājs. Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preci kopā ar tās tehnisko dokumentāciju, pavadzīmēm, Preces izcelsmes un garantijas sertifikātiem un lietošanas instrukciju latviešu valodā. Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību Preces uzturēšanā un lietošanā tās ekspluatācijas laikā.

  - Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un pavadzīmes, kā arī Piegādātājs nodevis Pasūtītājam līguma 3.5.punktā minētos dokumentus pilnā apjomā.

  - Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā celt pretenzijas par Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem vai slēptajiem defektiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā uz sava rēķina novērst Preces piegādes trūkumus un maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Līguma izpildei, t.sk., Preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, tiek pilnvarots:

    - no Pasūtītāja puses: Sveķu internātpamatskolas direktors Aigars Lasis, tālr.: 29492995, e-pasts: lats.a@inbox.lv;

    - no Piegādātāja puses – ______________, tālr._________, e-pasts: _________.

  - Piegādātājs apņemas veikt Līguma 1.punktā minētās Preces tehnisko uzraudzību, plānveida servisa apkopes (ja attiecināms) un avārijas situāciju remontu, nepieciešamo rezerves daļu piegādi un nomaiņu, ievērojot iekārtu specifikāciju, profilaktisko apkopju darbu izpildes grafiku (ja attiecināms), Līguma noteikumus un ražotāja noteiktās prasības un tehnisko dokumentāciju.

  - Līguma 1.punktā minētā priekšmeta darbības traucējumu gadījumā garantijas perioda laikā, Piegādātājs apņemas nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas meistara ierašanos ne vēlāk kā 5h (piecu stundu) laikā no pieteikuma saņemšanas brīža un par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā novērst nepilnības.

- GARANTIJA

  - Piegādātājs garantē un nodrošina:

    - ka piegādātā Prece ir jauna, nelietota;

    - Preces atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei un darbiem garantiju saskaņā tā tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikumā) norādīto, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 5h (piecu stundu) laikā no paziņošanas (Pasūtītāja darba laikā) jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.

  - Pamatojoties uz defekta aktu, Piegādātājam Preces trūkumi jānovērš bez papildus samaksas 24 h (divdesmit četru stundu) laikā no defekta akta sastādīšanas brīža. Gadījumā, ja Piegādātājs nenovērš vai nevar novērst Preces defektus šajā punktā norādītajā termiņā, garantijas termiņš Precei pagarinās par defekta novēršanai nepieciešamo termiņu.

  - Ja Piegādātājs, saņēmis līguma 4.3.punktā minēto paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var veikt nepieciešamās darbības uz Piegādātāja rēķina un riska.

  - Preču garantijas termiņā Piegādātājs nodrošina Precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tajā skaitā visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi ražotāja  garantijas nosacījumi.

  - Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus un ar tiem saistītos izdevumus, ja vien tie nav saistīti ar neatbilstošu Preces ekspluatāciju, sedz Piegādātājs.

- PUŠU tiesības un pienākumi

#### Pasūtītājs:

    - nodrošina Piegādātāja pieeju objektam, kurā paredzēts uzstādīt Preci;

    - ir tiesīgs norīkot savu pārstāvi Līguma izpildes kvalitātes uzraudzīšanai;

    - nepieciešamības gadījumā brīdina Piegādātāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta Preces darbība un līdz ar to – Līguma izpilde;

    - pieņem no Piegādātāja Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nodrošina Preču tehniskajām prasībām atbilstošus ekspluatācijas apstākļus un to lietošanu atbilstoši ekspluatācijas  instrukcijām;

    - iepriekš saskaņojot laikus, nodrošina Piegādātāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu Precei;

    - nekavējoties ziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības pasliktināšanos, kā arī neveic nekādus Preces patvaļīgus remonta darbus vai pārveidojumus;

  - Piegādātājs:

    - ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju prasībām un atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, Pasūtītāja noteiktajos termiņos piegādā un uzstāda Preci un instruē/apmāca Pasūtītāja personālu;

    - uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētām Līguma izpildei nepieciešamajām apliecībām, licencēm vai sertifikātiem;

    - Līguma izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas pienākumu izpildi;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, sniedz atbildi uz tā jautājumiem, norādījumiem, priekšlikumiem vai pieprasījumiem, izņemot gadījumus, kad Līguma 1.punktā minētā priekšmeta darbības traucējumu gadījumā, Piegādātājam jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas meistara ierašanos ne vēlāk kā 5h (piecu stundu) laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;

    - Līguma, t.sk. garantijas periodā, par saviem līdzekļiem 24h (divdesmit četru stundu) laikā novērš konstatētos defektus un nepilnības.

    - veic Preču kvalificētu tehnisko uzraudzību, plānveida servisa apkopes (ja attiecināms), avārijas situāciju remontu, nepieciešamo rezerves daļu piegādi un nomaiņu atbilstoši Preču ražotāja noteiktajām prasībām un tehniskajai dokumentācijai;

    - sagatavo Preces plānveida servisa apkopes darbu grafiku 2 (divos) eksemplāros un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz to Pasūtītājam. Viens grafika eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja (ja attiecināms).

    - nodrošina, ka Preces apkopes un remontu veiks atbilstošas kvalifikācijas speciālisti;

    - nodrošina Preces nepieciešamo oriģinālo rezerves daļu piegādi un instalāciju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

    - nodrošina Preces kvalitātes pārbaudi ar atbilstošiem instrumentiem un programmām atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām;

    - atbilstoši ražotāja instrukcijām veic Preču elementu nomaiņu;

    - veic Pasūtītāja personāla apmācību;

    - nodrošina speciālistu palīdzību Pasūtītāja personālam situācijās, kas saistītas ar Preču izmantošanu ikdienā. Konsultācijas var sniegt arī pa tālruni _______________. Ja situācija nav atrisināma sarunas laikā, Piegādātāja speciālists ierodas pie Pasūtītāja ne vēlāk kā 5 h (piecu stundu) laikā darba dienās no pieteikuma saņemšanas brīža;

    - Piegādātājs apņemas visus Preču remontdarbus un plānveida servisa apkopes (ja attiecināms) darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi. Jebkura remontdarbu veikšana tiek noformēta ar tehniskās apkopes un Preču parametru pārbaudes protokolu un Pušu apstiprinātu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Maksātājs:

    - veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Par līguma 3.1.punktā Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavējumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no Līguma 2.2.punktā noteiktās summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Par līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās.

  - Līdz brīdim, kad Piegādātājs nodos Preces atbilstoši Līguma neteikumiem Pasūtītājs, visu risku par to bojājumiem vai bojāeju uzņemas Piegādātājs.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Piegādātāja apakšuzņēmēju un citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- LĪGUMA TERMIŅŠ, tā grozīšana UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pasūtītājs, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:

    - Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumā noteiktā piegādes termiņa beigām nav Preces piegādājis, uzstādījis un nodevis atbilstoši Līguma nosacījumiem;

    - Piegādātājs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

    - ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai tas ir pasludināts par maksātnespējīgu;

    - Piegādātājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā dēļ līgumu nav iespējams izpildīt;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam, tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Piegādātājs ir personālsabiedrība, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Piegādātājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs kavē kādu Līguma 2.4.punktā noteikto maksājumiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu, un tā nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

  - Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.

  - Līguma darbības laikā puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt līgumā noteikto pienākumu izpildi.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei.

  - Līgums parakstīts 4 (četros) eksemplāros, katrs uz __ (_______) lapām, no kuriem divi eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, viens – Maksātājam, viens – Piegādājam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas neatņemamas tā sastāvdaļas.

- LĪGUMA PIELIKUMI:

  - 1. pielikums – „Tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums”;

  - pielikums – „Finanšu piedāvājums”.

- PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |
| Sveķu internātpamatskola |  |
| Reģ. Nr. 90011546461 | Reģ. Nr. |
| Adrese: Sveķu internātpamatskola, “Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 | Adrese: |
|  | Banka: |
|  | Kods: |
| direktors ____________________ A.Lasis 2018.gada ___.______________ | Konta Nr.: <<amats>> ____________________ 2018.gada ___.______________ |

MAKSĀTĀJS:

Gulbenes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009116327

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Valsts kase

TRELLV22

Konta Nr.: LV71TREL980258104 izpilddirektore ____________________ G.Švika 2018.gada ___.______________