## Koptāme
1.pielikums
iepirkuma “Centralizētās apkures sistēmas un
katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā” nolikumam
(ID Nr. GND-2018/38)
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
Objekta nosaukums: Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
Būves adrese: c. Beļavā, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada ____________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 2 | 3
1 | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
Kopā
PVN (21%)
Kopējās būvniecības izmaksas
Sastādīja:________________
Sert. Nr. ________________
Tāme sastādīta _____.gada __. ____________

## Kopsavilkuma aprēķini
1.pielikums
iepirkuma “Centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūve
katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā” nolikumam
(ID Nr. GND-2018/38)
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem
Būves nosaukums: Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
Objekta nosaukums: Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
Būves adrese: c. Beļavā, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, (EUR)
Kopējā darbietilbība, (c/h)
| Tāme sastādīta | 2018.gada | ___________________
Nr.p.k. | Darbu veids | Būvdarbu izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SAT daļa
2 | SM daļa
Kopā:
Virsizdevumi (__%)
t.sk. darba aizsardzība
Būvuzņēmēja peļņa (__%)
Kopā
Sastādīja:________________
Sert. Nr. ________________
Pārbaudīja: _______________
Sert. Nr. ________________

## SAT_sadaļa
Pasūtītājs: GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1
SAT daļa
| Būves nosaukums: |  | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
| Objekta nosaukums: |  | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
| Objekta adrese: |  | c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz SAT daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Eur)
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | katalogs (EUR) | atlaide % | būizstrādājumi (Eur) | mehāni- smi (Eur) | kopā (Eur) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | būizstrādājumi (Eur) | mehāni- smi (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārējie siltumtīkli
I. Kārta
1 |  | Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d76/D160 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | m | 12 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d60/D140 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | m | 54 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d48/D125 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | m | 222 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d33/D110 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | m | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D110 savienojuma uzmava 2 tips | gab | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D125 savienojuma uzmava 2 tips | gab | 40 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D140 savienojuma uzmava 2 tips | gab | 10 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D160 savienojuma uzmava 2 tips | gab | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d76/D160 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d60/D140 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d48/D125 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d33/D110 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu 42/D110 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Rūpnieciski Izolēts papalēlais T-atzars ar pāreju d76/160-d33/D110-60/140 (L=1000 mm; L₁=500 mm) | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tērauda noslēgs d33 ar PE gala noslēguzmavu D110 | kompl. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Rūpnieciski Izolēts perpendikulārais T-atzars ar pāreju d48/125-d48/D125-33/110 (L₁=1200 mm; L₂=500 mm; L₃=700 mm) | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Rūpnieciski Izolēts līkums d76/160 (α=90°) ar plecu garumiem 1,00x1,00 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Rūpnieciski Izolēts līkums d60/140 (α=90°) ar plecu garumiem 0,50x0,50 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Rūpnieciski Izolēts līkums d48/125 (α=90°) ar plecu garumiem 0,50x0,50 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | gab. | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Rūpnieciski Izolēts līkums d33/110 (α=90°) ar plecu garumiem 0,50x0,50 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Rūpnieciski Izolēts T-atzars d48/125-d42/110 ar ūdens izteces krānu Dn32 (L₁=1500 mm; H=1000 mm) | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Rūpnieciski Izolēts vārsts d60/140-DN50 h=0,7m ar T-veida atslēgu | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltumtrases brīdinājuma lenta | m | 146 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma | kompl. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kompensācijas spilvens 1210x182x50 mm | gab. | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Dzelzbetona grods KC-10-03 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Dzelzbetona groda pamats KCD-10-09 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Groda vāks KCP-10 ( h=100 mm ) | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Viegla čuguna lūka ar vāku uz zaļas zonas | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Izlīdzināšanas gredzens KCO-05 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Smilts spilvens zem ākas | m3 | 0.24 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Šķembu pamatslānis zem ākas | m3 | 0.12 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Hidroizolējošā mastika №24 (MGTN) | l | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Monolītais dzelzbetona gredzens G1 | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Monolīta betona plātne 1000x1000 mm | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kape DIN 4056 D= 190/270 mm; H= 270 mm | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Metināms lodveida krāns dn50 | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Metināms lodveida krāns dn40 | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Metināms lodveida krāns dn25 | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Cauruļu gruntējums UFR-0110 | l | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Krāsa.Neosprint 30 (krāsot 2 kārtas) | l | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Siltumtrases tranšejas rakšana mehanizēti ar grunts novietošanu uz tranšejas malas | m3 | 185 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Grunts izstrāde bez mehanismu pielietošanas ar grunts izvietošanu uz tranšejas mālas | m3 | 20 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Asfalta seguma demontāža ar malu frezešanu un sekojošu izvešanu un utilizāciju | m² | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Smilts pamatne, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blietēšanu10cm(Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 18 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Smilts uzberums virs siltumtrases, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blietēšanu (Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 40 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Tranšeju aizbēršana ar atpakaļatberto grunti, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blietēšanu pa slāņiem 0,20m uz zaļas zonas | m3 | 157 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudaino smilti bezmāla un akmeņu piejaukuma, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blietēšanu pa slāņiem 0,20m zem braucamas daļas (Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu ar melnzemes pievešanu | m² | 426 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Šķembas ar frakciju 16-32 ielas un pagalma ceļu atjaunošanai (h=25cm); | m3 | 1.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Ielas asfaltbetona seguma atjaunošana 1 karta 80mm | m² | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Šķersojums ar elektrokabeli | vieta | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Šķersojums ar kanalizāciju/lietus kanalizāciju | vieta | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Šķersojums ar ūdensvādu | vieta | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | U - veida profils elektrokabeļa aizsardzībai pret liekumu montāžas gaitā | m | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Dalīta kabeļu aizsargcaurule ø110mm | m | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Betona apmale izjaukšana un atjaunošana | m² | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Vecā siltumtrases kanāla demontāža ar vakiem ar izvešanu un utilizāciju | m | 106 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Veco siltumtrases cauruļvadu ar izolāciju demontāža ar izvešanu un utilizāciju | m | 106 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Vecā siltumtrases kanāla tamponēšana ar betonu | vieta | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Ēkas pamata caurumu izsišana/betonēšana 700x400(h) | vieta | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Metināšanas materiālu komplekts | kompl. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Siltumtrases cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Tērauda siltumtrases cauruļvadu metināto šuvju 10% pārbaude ar rentgenoskopijas metodi d33-76 | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Izpildtopogrāfija | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Kārta
1 |  | Rūpn. izol. bezk. siltumtrases cauruļvadi d33/D110 ar PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | m | 188 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu D110 savienojuma uzmava 2 tips | gab | 30 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu d33/D110 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Rūpn. izolēti bezkanālu siltumtrases cauruļvadu 26/D90 gala uzmava ar termonosēdošo lenti | gab | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Rūpnieciski Izolēts papalēlais T-atzars d33/110-d33/D110 (L=1000 mm; L₁=500 mm) | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Rūpnieciski Izolēts līkums d33/110 (α=90°) ar plecu garumiem 0,50x0,50 m PUR izol. un PE apvalku, ar uzr.sign. | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Rūpnieciski Izolēts T-atzars d33/110-d26/90 ar ūdens izteces krānu Dn20 (L₁=1500 mm; H=1000 mm) | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Rūpnieciski Izolēts vārsts d26/110-DN20 h=0,7m ar T-veida atslēgu | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Siltumtrases brīdinājuma lenta | m | 90 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma | kompl. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kompensācijas spilvens 1210x166x50 mm | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Dzelzbetona grods KC-10-03 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dzelzbetona groda pamats KCD-10-09 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Groda vāks KCP-10 ( h=100 mm ) | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Viegla čuguna lūka ar vāku uz zaļas zonas | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Izlīdzināšanas gredzens KCO-05 | gab. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Smilts spilvens zem ākas | m3 | 0.24 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Šķembu pamatslānis zem ākas | m3 | 0.12 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Hidroizolējošā mastika №24 (MGTN) | l | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Monolītais dzelzbetona gredzens G1 | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Monolīta betona plātne 1000x1000 mm | gab. | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kape DIN 4056 D= 190/270 mm; H= 270 mm | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Metināms lodveida krāns dn25 | gab. | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cauruļu gruntējums UFR-0110 | l | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Krāsa.Neosprint 30 (krāsot 2 kārtas) | l | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Siltumtrases tranšejas rakšana mehanizēti ar grunts novietošanu uz tranšejas malas | m3 | 105 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Grunts izstrāde bez mehanismu pielietošanas ar grunts izvietošanu uz tranšejas mālas | m3 | 12 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Asfalta seguma demontāža ar malu frezešanu un sekojošu izvešanu un utilizāciju | m² | 25 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Smilts pamatne, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blietēšanu10cm(Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Smilts uzberums virs siltumtrases, bez māla un akmeņu piejaukuma ar blietēšanu (Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 20 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Tranšeju aizbēršana ar atpakaļatberto grunti, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blietēšanu pa slāņiem 0,20m uz zaļas zonas | m3 | 68 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudaino smilti bezmāla un akmeņu piejaukuma, planēšanu ar roku darbu un sekojošo blietēšanu pa slāņiem 0,20m zem braucamas daļas (Sablīvējuma koef. 1,20) | m3 | 16 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu ar melnzemes pievešanu | m² | 216 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Šķembas ar frakciju 16-32 ielas un pagalma ceļu atjaunošanai (h=25cm); | m3 | 9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ielas asfaltbetona seguma atjaunošana 1 karta 80mm | m² | 25 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Betona plaksnes seguma demontāža/atjaunošana | m² | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Šķersojums ar kanalizāciju/lietus kanalizāciju | vieta | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Šķersojums ar ūdensvādu | vieta | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Izveidot padzilinājumu 1x1x1,4(h)siltumtrases ievāda montāžai | vieta | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Betona apmale izjaukšana un atjaunošana | m² | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Vecā siltumtrases kanāla demontāža ar vakiem ar izvešanu un utilizāciju | m | 90 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Veco siltumtrases cauruļvadu ar izolāciju demontāža ar izvešanu un utilizāciju | m | 90 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Ēkas pamata caurumu izsišana/betonēšana 700x400(h) | vieta | 2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Metināšanas materiālu komplekts | kompl. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Siltumtrases cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Tērauda siltumtrases cauruļvadu metināto šuvju 10% pārbaude ar rentgenoskopijas metodi d33 | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Izpildtopogrāfija | obj. | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja__________________________________ |  |  | Sert. Nr.
Pārbaudīja__________________________________ |  |  | Sert. Nr.

## SM_sadaļa
Pasūtītājs: GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2
SM daļa
| Būves nosaukums: |  | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
| Objekta nosaukums: |  | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā
| Objekta adrese: |  | c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz SM daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Eur)
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | katalogs (EUR) | atlaide % | būizstrādājumi (Eur) | mehāni- smi (Eur) | kopā (Eur) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | būizstrādājumi (Eur) | mehāni- smi (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. Kārta
Katlu māja
Apkures katli un kurināma padošanas mehanisms
1 |  | Ūdens apkures katls granulu/šķeldas HERZ "Firematic 199 " (199 kw), T-Control kreisais (vai ekvivalents),kompl. Ar automātikas vadības un kontroles bloku 3 kontūriem ar katla distances vizualizācija T-Control un Paplaš.plate HC T-Control kompl. ar uzstādīšanu | kompl. | 1
2 |  | Dalītā šneka pamata komplekts 400V,20-201kW ar uzstādīšanu | gab. | 1
3 |  | Šneka padeves komplekts D-3m ar uzstādīšanu | gab. | 1
4 |  | Šneka pagarinājums L-600mm ar uzstādīšanu | gab. | 1
5 |  | Atbalsts slēgtajam šneka kanālam ar uzstādīšanu | gab. | 1
6 |  | Savienošanas posms RSE FM130-499 21'-45' ar uzstādīšanu | gab. | 1
7 |  | Stokera motors 400V ar reversu jaunam katlam ar uzstādīšanu | gab. | 1
8 |  | Šneka motora kontrolieris diviem motoriem 400 V ar uzstādīšanu | gab. | 1
9 |  | Ara gaisa temperatūras sensora montāža | gab. | 1
10 |  | Virsmas temperatūras sensora montāža | gab. | 1
11 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkures katla apsaite
1 |  | Katla recirkulācijas sūknis "Grundfos" Magna 3 40-80 F,G=8.56 m³/st, H=5,0 m | gab. | 1
2 |  | Automatīskais atgaisotājs "Flamco" Dn.15 | gab. | 1
3 |  | Trīsceļu regulējošais vārsts Danfoss HRB-3 Ø40 | gab | 1
4 |  | Motors rotācijas vārstam Danfoss AMB-182 | gab | 1
5 |  | Drošības vārsts Prescor 320 - DN25/ 3bar Flamco | gab | 1
6 |  | Izplešanās trauks apkurei Elbi80L, 10bar/99°C | kompl. | 1
7 |  | Drošības vārsts Prescor 170 - DN20/ 3bar Flamco | gab | 1
8 |  | Lodveida krāns vitņu DN20 | gab. | 1
9 |  | Lodveida krāns vitņu DN15 | gab. | 1
10 |  | Metināms lodveida krāns DN 65 | gab. | 4
11 |  | Pretvārsts Dn65 | gab. | 1
12 |  | Pretvārsts Dn50 | gab. | 1
13 |  | Atloku filtrs DN 65 | gab. | 1
14 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
15 |  | Katla termometrs 0-120 0C | gab. | 1
16 |  | Katla manometrs 0-4bar komplektā ar manometra krānu | gab. | 1
17 |  | Katla dzesēšanas vārsts, 3/4" 95'C | gab. | 1
18 |  | Bimet. termometrs 0-120 0C | gab. | 2
19 |  | Melna tērauda caurule DN 65 | m | 4
20 |  | Melna tērauda caurule DN 20 | m | 3
21 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 76-30 | m | 4
22 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 22-30 | m | 3
23 |  | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
24 |  | Drošības varstu līniju Dn20 montāža | kompl. | 1
25 |  | Ūdensvāda ierīkošana katla avārijas dzesēšanas siltummaiņa pieslēgšanai ar PPR cauruli d25 | kompl. | 1
26 |  | Drošības līnijas un dzēsēšanas siltummaiņa drenāžas caurules izvads uz āru ar PPR cauruli d25 un šļūteņi dn20 | kompl. | 1
Katlu telpas iekārtas
1 |  | Akumulācijas tvertne Herz PSP3000 art. H403000-000 ar izolāciju 3000 litri (vai ekvivalents) | kompl. | 1
2 |  | Automatīskais atgaisotājs "Flamco" Dn.15 | gab. | 3
3 |  | Bimetaliskais termometrs | gab. | 5
4 |  | KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Vitņu Dn40 Qnom= 10,0 m³/h ; | kompl. | 1
5 |  | Trīsceļu regulējošais vārsts Danfoss HRB-3 Ø25 | gab | 1
6 |  | Motors rotācijas vārstam Danfoss AMB-162 | gab | 1
7 |  | Virsmas temperatūras sensora montāža | gab. | 2
8 |  | Siltumtrases kontūra sūknis "Grundfos" Magna 3 25-80 , G=2.41 m³/st, H=7,0 m | gab. | 2
9 |  | Siltumtrases kontūra sūknis "Grundfos" Magna 3 25-100 , G=5.0 m³/st, H=7,0 m | gab. | 2
10 |  | Dubulto sūkņu vadības bloks | gab. | 2
11 |  | Metināms lodveida krāns DN 65 | gab. | 5
12 |  | Lodveida krāns vitņu DN 40 | gab. | 2
13 |  | Pretvārsts Dn65 | gab. | 1
14 |  | Pretvārsts Dn40 | gab. | 1
15 |  | Pretvārsts Dn32 | gab. | 1
16 |  | Bronzas filtrs DN 65 | gab. | 1
17 |  | Bronzas filtrs DN 40 | gab. | 1
18 |  | Bimet. termometrs 0-120 0C | kompl. | 4
19 |  | Manometrs 0-4 bar komplektā ar manometra krāniem | kompl. | 5
20 |  | Melna tērauda caurule DN 40 | m | 8
21 |  | Melna tērauda caurule DN 65 | m | 8
22 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 76-30 | m | 8
23 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 42-30 | m | 8
24 |  | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
25 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
26 |  | Gruntskrāsa | l | 3
27 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
28 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
29 |  | Sistēmas regulēšana un palaišana 72 stundu laikā | kompl. | 1
Ūdens piebārošanas līnijas izbūve Vienības iela 3 siltummezglā
1 |  | Pieslēgšanas vieta ūdensvādam ar DN32 cinkoto cauruli | vieta | 1
2 |  | Reaģentu dozācijas sistēma (sūknis TEKNA EVO APG 500, 0,4-1,5 l/st, 20-6 bar; inžektors un iesūces/padeves caurule, 4/6 mm, reaģentu tvertne, 60 l) | gab. | 1
3 |  | Impulsu skaitītājs, 3/4”
4 |  | Lodveida krāns vitņu DN32 | gab. | 2
5 |  | Pretvārsts Dn32 | gab. | 1
6 |  | Cinkotā tērauda caurule DN 32 | m | 3
7 |  | Kondensāta izolācija pelēkā 35/9 | m | 3
8 |  | Manometrs 0-4 bar komplektā ar manometra krānu | kompl. | 1
9 |  | Reaģents IN-ECO 390, korozijas un katlakmens veidošanās inhibitors (kanna, 29kg) | gab | 2
10 |  | Katlutelpas elektroinstalācijas komplekts (ievādkabelis no Vienības 3 ēkas sadales skapja ar 6mm kabeli, Sadales skapis, Ievadautomats 20A, Automāti, Kabeļi, Penāli, slēdži, rozete 2 un 3 fāzes. Katlu telpas apgaismojuma kermeņi spradziendroša izpildījuma.Kurināma padeves mehānisma elektroinstalācija ar deveju pieslēgšanu. UPS pieslēgšana 2 tīkla sūkņiem | kompl. | 1
Katlu dūmeņu montāža
1 |  | Dūmvada caurule D-200 250mm ar revīziju nerūs.tērauds | gab | 1
2 |  | Dūmvada caurule D-200, 500mm nerūs.tērauds | gab | 1
3 |  | Izolēta dūmv.caur. (500mm) nerūs. D-200/300mm T450_20060 | gab | 1
4 |  | Izolēts līkums 45gr.nerūs. D200/300mm T450_20060 | gab | 1
5 |  | Izolēta dūmv.caur .(1000mm) nerūs. D-200/300mm T450_20060 | gab | 2
6 |  | Izolēts T-gabals 45gr.ar adapt.nerūs. D200/300mm T450_20060 | gab | 1
7 |  | Izolēts kondensāta izvads uz leju nerūs.200/300mm T450_20060 | gab | 1
8 |  | Izolēta dūmv.caur.(1000)nerūs.D-200/300mm T450_20060 | gab | 5
9 |  | Izolēts dūmvada nobeigums nerūs. D200/300mm T450_20060 | gab | 1
10 |  | Dekor. noslēgplāksne, nerūs. tēr.430, kant. D-200/300mm | gab | 1
11 |  | Izvads cauri jumtam, nerūs.tērauds 430, 0-5gr, D-300mm | gab | 1
12 |  | Lietus krādziņš, nerūs. tērauds 430, D-300 | gab | 1
13 |  | Sienas stiprinājums, A/V krāsots. regul. 550-800 D-300 | gab | 3
14 |  | Siju/pārseguma stiprinājums, A/V grunt. 800mm D-300mm | gab | 1
15 |  | Dūmvada montāža | kompl. | 1
16 |  | Dūmvada zemējuma kontūra montāža ar materiāliem, uzmērījumiem un izpilddokumentāciju | kompl. | 1
Celtniecības darbi
1 |  | Katlumājas konteiners mobils ar izmeriem 7600x3200x2400mm ar dīvviru durvim ar platumu 1600, pārvietojams. Izgatavots no metāla konstrukcijas, granulu bunkura daļa pastiprināta, aprīkota ar skatstiklu no katlu telpas puses. Aprīkots ar celšanas cilpām. Biomasas bunkura tilpums 25 m³ | kompl. | 1
2 |  | Armēta betona plaksne ar izmēriem 8000x3500x150 katlumājas konteinera uzstādīšanai uz tas | kompl. | 1
3 |  | Blietēta smilts spilvena izveidošana zem betona plaksnes ar slāņa biezumu 0,4m ar grunts kārtas norakšanu un izvešanu uz pasūtītāja norādīto teritoriju līdz 15km | m³ | 14
4 |  | Betona apmales demontāža(ar mālu zaģēšanu ar betona frezi), izvešana un utilizācija | m² | 6
5 |  | Gaisa ieņemšanas reste 300x300 (ārēja metāla reste, iekšēja metāla reste ar žalūzijas aizveršanas iespēju) | kompl. | 1
6 |  | Ventilācijas deflektors AD-d-200 | kompl. | 1
7 |  | Pulvera ugunsdzēšamais aparāts izvietots uz sienas ar atzīmi. Valpro PA-9 vai analogs | gab | 1
8 |  | UPS INDEL SAZ 400/01 ar akumulātoru 120Ah ar 2 sūkņu piesļēgšanu neatkārīgam enerģijas avotam. | kompl. | 1
Vienības iela 5
Automatiskais siltummezgls
1 |  | Vītņu lodveida krāns DN 50 | gab. | 2
2 |  | Vītņu lodveida krāns DN 25 | gab. | 1
3 |  | Vītņu lodveida krāns DN 15 | gab. | 6
4 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 1
5 |  | Sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
6 |  | Sietiņfiltrs Dn50 | gab. | 2
7 |  | Karstā ūdens skaitītājs Minol d15 | gab. | 1
8 |  | Drošības vārsts, Dn20 2bar | gab. | 1
9 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3
10 |  | Izlaides krāns Dn15 | gab. | 2
11 |  | Esošā siltumenerģijas skaitītāja uzstadīšana Danfoss DN40 | gab. | 1
12 |  | Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-25 -10,0 | gab. | 1
13 |  | Regulējošais motors Danfoss AMV 435 | gab. | 1
14 |  | Plākšņu siltummainis XB37L-1-26 G 1 ar siltumizolāciju | gab. | 1
15 |  | Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Magna3 25-80 | gab. | 1
16 |  | Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 80 L; max 99°, max 10 bar | gab. | 1
17 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab. | 1
18 |  | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 2
19 |  | Apkures sistēmas regulātors ECL-110 | kompl. | 1
20 |  | Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C | kompl. | 4
21 |  | Manometrs 0-4 bar | gab. | 4
22 |  | Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25 | gab. | 4
23 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 60,3x3,6 (Dn50) | m | 8
24 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25) | m | 4
25 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15) | m | 3
26 |  | Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam | kompl. | 1
27 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
28 |  | Gruntkrāsa | l | 2
29 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30 | m | 3
30 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30 | m | 4
31 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 60-30 | m | 8
32 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
33 |  | Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini | kompl. | 1
34 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
35 |  | Siltummezgla palaišana / ieregulēšana | obj. | 1
36 |  | Siltummezgla marķēšana | obj. | 1
37 |  | Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automati; kabeļi; penāli ) | kompl. | 1
Vienības iela 3
Automatiskais siltummezgls
1 |  | Vītņu lodveida krāns DN 32 | gab. | 2
2 |  | Vītņu lodveida krāns DN 25 | gab. | 1
3 |  | Vītņu lodveida krāns DN 15 | gab. | 6
4 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 1
5 |  | Sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
6 |  | Sietiņfiltrs Dn25 | gab. | 1
7 |  | Sietiņfiltrs Dn32 | gab. | 1
8 |  | Karstā ūdens skaitītājs Minol d15 | gab. | 1
9 |  | Drošības vārsts, Dn20 2bar | gab. | 1
10 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3
11 |  | Izlaides krāns Dn15 | gab. | 2
12 |  | KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Qnom= 1,50 m³/h ; DN15 | gab. | 1
13 |  | Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-15 -4,0 | gab. | 1
14 |  | Regulējošais motors Danfoss AMV 435 | gab. | 1
15 |  | Plākšņu siltummainis XB37H-1-16 G 1 ar siltumizolāciju | gab. | 1
16 |  | Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 25-80 | gab. | 1
17 |  | Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 50 L; max 99°, max 10 bar | gab. | 1
18 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab. | 1
19 |  | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 2
20 |  | Apkures sistēmas regulātors ECL-110 | kompl. | 1
21 |  | Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C | kompl. | 4
22 |  | Manometrs 0-4 bar | gab. | 4
23 |  | Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25 | gab. | 4
24 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 42,3x3,2 (Dn32) | m | 4
25 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25) | m | 8
26 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15) | m | 3
27 |  | Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam | kompl. | 1
28 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
29 |  | Gruntkrāsa | l | 2
30 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30 | m | 3
31 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30 | m | 8
32 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 42-30 | m | 4
33 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
34 |  | Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini | kompl. | 1
35 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
36 |  | Siltummezgla palaišana / ieregulēšana | obj. | 1
37 |  | Siltummezgla marķēšana | obj. | 1
38 |  | Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automati; kabeļi; penāli ) | kompl. | 1
Avotu iela 2
Automatiskais siltummezgls
1 |  | Vītņu lodveida krāns DN 50 | gab. | 2
2 |  | Vītņu lodveida krāns DN 25 | gab. | 1
3 |  | Vītņu lodveida krāns DN 15 | gab. | 6
4 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 1
5 |  | Sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
6 |  | Sietiņfiltrs Dn40 | gab. | 1
7 |  | Sietiņfiltrs Dn50 | gab. | 1
8 |  | Karstā ūdens skaitītājs Minol d15 | gab. | 1
9 |  | Drošības vārsts, Dn20 2bar | gab. | 1
10 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3
11 |  | Izlaides krāns Dn15 | gab. | 2
12 |  | Esošā siltumenerģijas skaitītāja uzstadīšana Danfoss DN40 | gab. | 1
13 |  | Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-20 -6,3 | gab. | 1
14 |  | Regulējošais motors Danfoss AMV 435 | gab. | 1
15 |  | Plākšņu siltummainis XB37H-1-26 G 1 ar siltumizolāciju | gab. | 1
16 |  | Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Magna3 25-60 | gab. | 1
17 |  | Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 80 L; max 99°, max 10 bar | gab. | 1
18 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab. | 1
19 |  | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 2
20 |  | Apkures sistēmas regulātors ECL-110 | kompl. | 1
21 |  | Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C | kompl. | 4
22 |  | Manometrs 0-4 bar | gab. | 4
23 |  | Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25 | gab. | 4
24 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 60,3x3,6 (Dn50) | m | 4
25 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 48,0x3,2 (Dn40) | m | 4
26 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25) | m | 4
27 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15) | m | 3
28 |  | Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam | kompl. | 1
29 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
30 |  | Gruntkrāsa | l | 2
31 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30 | m | 3
32 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30 | m | 4
33 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 48-30 | m | 4
34 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 60-30 | m | 4
35 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
36 |  | Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini | kompl. | 1
37 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
38 |  | Siltummezgla palaišana / ieregulēšana | obj. | 1
39 |  | Siltummezgla marķēšana | obj. | 1
40 |  | Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automati; kabeļi; penāli ) | kompl. | 1
II. Kārta
Vienības iela 2
Automatiskais siltummezgls
1 |  | Vītņu lodveida krāns DN 25 | gab. | 2
2 |  | Vītņu lodveida krāns DN 20 | gab. | 1
3 |  | Vītņu lodveida krāns DN 15 | gab. | 6
4 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 1
5 |  | Sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
6 |  | Sietiņfiltrs Dn25 | gab. | 2
7 |  | Karstā ūdens skaitītājs Minol d15 | gab. | 1
8 |  | Drošības vārsts, Dn15 2bar | gab. | 1
9 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3
10 |  | Izlaides krāns Dn15 | gab. | 2
11 |  | KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Qnom= 1,50 m³/h ; DN15 | gab. | 1
12 |  | Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-15 -1,6 | gab. | 1
13 |  | Regulējošais motors Danfoss AMV 435 | gab. | 1
14 |  | Plākšņu siltummainis XB12M-1-10 G 1 ar siltumizolāciju | gab. | 1
15 |  | Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 25-60 | gab. | 1
16 |  | Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 35 L; max 99°, max 10 bar | gab. | 1
17 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab. | 1
18 |  | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 2
19 |  | Apkures sistēmas regulātors ECL-110 | kompl. | 1
20 |  | Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C | kompl. | 4
21 |  | Manometrs 0-4 bar | gab. | 4
22 |  | Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25 | gab. | 4
23 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 26,8x3,2 (Dn20) | m | 4
24 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25) | m | 8
25 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15) | m | 3
26 |  | Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam | kompl. | 1
27 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
28 |  | Gruntkrāsa | l | 2
29 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30 | m | 3
30 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30 | m | 8
31 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 28-30 | m | 4
32 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
33 |  | Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini | kompl. | 1
34 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
35 |  | Siltummezgla palaišana / ieregulēšana | obj. | 1
36 |  | Siltummezgla marķēšana | obj. | 1
37 |  | Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automati; kabeļi; penāli ) | kompl. | 1
Vienības iela 1
Automatiskais siltummezgls
1 |  | Vītņu lodveida krāns DN 25 | gab. | 2
2 |  | Vītņu lodveida krāns DN 20 | gab. | 1
3 |  | Vītņu lodveida krāns DN 15 | gab. | 6
4 |  | Pretvārsts Dn15 | gab. | 1
5 |  | Sietiņfiltrs Dn15 | gab. | 1
6 |  | Sietiņfiltrs Dn25 | gab. | 2
7 |  | Karstā ūdens skaitītājs Minol d15 | gab. | 1
8 |  | Drošības vārsts, Dn15 2bar | gab. | 1
9 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 3
10 |  | Izlaides krāns Dn15 | gab. | 2
11 |  | KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Qnom= 1,50 m³/h ; DN15 | gab. | 1
12 |  | Regulējošais vārsts Danfoss VRG 2-15 -1,6 | gab. | 1
13 |  | Regulējošais motors Danfoss AMV 435 | gab. | 1
14 |  | Plākšņu siltummainis XB12M-1-10 G 1 ar siltumizolāciju | gab. | 1
15 |  | Cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 25-50 | gab. | 1
16 |  | Diafragmas izplešanās trauks "Elbi" V= 35 L; max 99°, max 10 bar | gab. | 1
17 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | gab. | 1
18 |  | Virsmas sensors ESM-11 | gab. | 2
19 |  | Apkures sistēmas regulātors ECL-110 | kompl. | 1
20 |  | Spirta termometrs ar čaulu 0-120° C | kompl. | 4
21 |  | Manometrs 0-4 bar | gab. | 4
22 |  | Manometra krāns RM 15 , 1/2" Pn25 | gab. | 4
23 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 26,8x3,2 (Dn20) | m | 4
24 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 33,7x3,2 (Dn25) | m | 8
25 |  | Caurule, tērauda, melnā FE DIN 2440 ø 21,3x3,2 (Dn15) | m | 3
26 |  | Vāra caurule Dn15 ar fasondaļam | kompl. | 1
27 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1
28 |  | Gruntkrāsa | l | 2
29 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 22-30 | m | 3
30 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 35-30 | m | 8
31 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaula ar foliju, Paroc Section AluCoat 28-30 | m | 4
32 |  | Siltumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
33 |  | Stiprinājumi, tai skaitā sienu kronšteini | kompl. | 1
34 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
35 |  | Siltummezgla palaišana / ieregulēšana | obj. | 1
36 |  | Siltummezgla marķēšana | obj. | 1
37 |  | Elektroinstalācijas materiāli ( 2,5 mm² ievādkabelis 30 m attālumā no ievada; sadales skapis; automati; kabeļi; penāli ) | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja__________________________________ |  |  | Sert. Nr.
Pārbaudīja__________________________________ |  |  | Sert. Nr.