GULBENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |
| --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Apliecinājuma kartes izstrāde un Autoruzraudzība Beļavas pagasta nama jumta seguma nomaiņai |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Vienības iela 1, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs | 5044 007 0217 |
| 1.4 | Telpu grupas kadastra apzīmējums | 5044 007 0217 001 |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, nodokļu maksātāja kods 90009116327 |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.7 | Telpu grupas kopējā platība | 340.6 m2 |
| 1.8 | Ēkas stāvu skaits un apbūves laukums (m2) | Ēkai ir 2 virszemes un 1 pagrabstāvs Ēkas apbūves laukums – 295.1 m2 |
| 1.9 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.10 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
|  | Būves klasifikācijas kods | 1220 – Biroja telpu grupa |
|  | Būvniecības veids | Fasādes vienkāršota atjaunošana |
|  | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte |
|  | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | Uzsākot Apliecinājuma kartes izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu. |
|  | Saskaņošana ar citām institūcijām | Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. Projektētājs Apliecinājuma karti iesniedz Gulbenes novada būvvaldē būvniecības ieceres akcepta saņemšanai. |
|  | Projektēšanas ilgums | 42 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
|  | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |
| 2.2 | Esošās situācijas apraksts | Ēkas jumta azbestcementa lokšņu segums ir stipri bojāts, nepieciešama seguma nomaiņa |
| 3. | Prasība izstrādāt |
| 3.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | Tehniskās dokumentācijas ietvaros paredzēt: Jumta seguma nomaiņu ēkas jumtam un diviem ēkas uzjumteņiem. Jumta segums – trapecveida metāla profils. Atjaunot vai aizstāt ar jumta logiem ēkas jumta izbūves. Neizmantoto ēkas skursteņu galus demontēt līdz bēniņu līmenim. Esošos ēkas ieejas uzjumteņus atjaunot Nepieciešamības gadījumā protezēt bojātās būvkonstrukcijas. Paredzamais protezēšanas apjoms – ne lielāks par 20% no kopējā saistīto būvkonstrukciju apjoma. |
| 4. | Nosacījumi |
| 4.4 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 4 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 2 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 6. | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzība netiek paredzēta. |
| 7. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta pielikums – Objekta foto |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns________________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis_______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

______	/G.Švika/ _						______