2.pielikums

iepirkuma “Ekspertīze  būvprojektam “Druvienas pamatskolas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas,  bēniņu pārseguma siltināšanas, fasādes atjaunošanas un apkures sistēmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”” nolikumam

(ID Nr. DR/2023/TI/1.)

Darba uzdevums

- Vispārīgie jautājumi

Būvprojekta nosaukums: Ekspertīze būvprojektam “Druvienas pamatskolas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas,  bēniņu pārseguma siltināšanas, fasādes atjaunošanas un apkures sistēmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

  - Būvobjekta adrese – “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426.  Zemesgabala kadastra Nr. 5052 003 0315

  - Ekspertīzes Pasūtītājs – Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr.90009116327 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401

  - Ekspertīzes Izpildītājs (turpmāk tekstā Izpildītājs) - juridiskā persona, kura uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību.

  - Būvniecības veids– pārbūve

  - Būvobjekta tehniskie rādītāji:

    - Ēkas galvenais lietošanas veids:                                                                                                                        esošais - 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas,                                                                                                                                   paredzētais – 1261 Ēkas plašizklaides pasākumiem;

    - Būves grupa: III grupa;

    - Ēkas apbūves laukums pēc pārbūves: 1018,4 m2;

    - Ēkas kopējā projektējamā platība: 1693,9 m2;

    - Virszemes stāvu skaits: 5 stāvi;

    - Pazemes stāvu skaits: 1;

    - Būvtilpums pēc pārbūves: 8767,0 m3;

    - Ugunsnoturības pakāpe: U2b.

  - Pasūtītājs izveido pilnvaru Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā  - BIS) ar piekļuvi šai būvniecības lietai ekspertīzes darbu veikšanai.

  - Būvprojekta ekspertīze jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnvaras saņemšanas un būvprojekta visas dokumentācijas pieejamības BIS.

  - Pēc kļūdu novēršanas jāveic būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un pārbaudi, un jāsniedz būvprojekta ekspertīzes atzinums ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc koriģētā būvprojekta saņemšanas.

- Darba uzdevums Būvprojekta ekspertīzei

  - Veikt būvprojekta sadaļu ekspertīzi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem;

  - Pārbaudīt būvprojekta atbilstību 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 72.punktam Trešās grupas ēku būvprojekta sastāvdaļas.

  - Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu, Būvatļaujas un projektēšanas uzdevuma prasībām;

  - Pārbaudīt atsevišķo būvprojekta daļu ietvaros izstrādāto risinājumu savstarpējo saskaņotību un būvprojekta daļu atbilstību būvprojektam kopumā.

  - Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

  - Būvprojekta ekspertīzi veikt atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  piektās nodaļas „Ekspertīze”  nosacījumiem.

  - Izvērtēt, aprēķināt un pārbaudīt Ekonomikas daļas un būvapjomu atbilstību Būvprojekta dokumentācijā (skaidrojošā aprakstā, rasējumu lapās, specifikācijās, u.c.) norādītiem un risinājumos ietvertiem būvdarbu apjomiem:

    - jāveic darbu apjomu sarakstā ietverto materiālu, vienību un darbu veidu pārbaude atbilstoši būvprojekta aprakstos un rasējumos minētajiem materiāliem, vienībām un darbu veidiem;

    - atzinumā iekļaut apliecinājumu, ka ekonomikas sadaļā iekļautie materiāli, vienības un darbu veidi atbilst būvprojekta aprakstos un rasējumos minētajiem materiāliem, vienībām un darbu veidiem.

    - jāizvērtē pieņemto risinājumu ekonomiskais pamatojums, jāizsaka priekšlikumi iespējamu lētāku risinājumu izmantošanai.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA "ASKELUM", reģ. Nr.42403046088, projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķinus, tāmi un apjomus, kā arī citu informāciju par būvprojektu;

  - Ekspertīzes laikā konstatēto trūkumu novēršanai Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un  saņemt no SIA "ASKELUM" būvprojekta dokumentācijas labojumus un iekļaut tos ekspertīzes gala slēdzienā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs mainīt būvprojekta dokumentācijas saturu vai veikt labojumus būvprojektā.

  - Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

- Būvprojekta ekspertīzes atzinums jāiesniedz BIS, kā arī jāiesūta elektroniski līgumā norādītajai kontaktpersonai e-pastā, kas ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek nodots Pasūtītājam. Konstrukciju aprēķinu kopsavilkumu iesniedz atsevišķā failā.

Sagatavoja:

31.01.2023.

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Graumanis