| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Cik liela ir teritorijas sadaļa, kurai jāizstrādā labiekārtojums, gājēju celiņu seguma atjaunošana, apgaismojums, videonovērošana un lietus ūdens kanalizācijas tīkli? | Teritorijas labiekārtojums jāizstrādā ap ēku, celiņa atjaunošana un apgaismojums jāparedz līdz stāvlaukumam. Videonovērošana jāparedz tā, lai nosegtu ēkas perimetru. Lietus ūdens kanalizācija, lai tiktu novadīti lietusūdeņus no ēkas un celiņa. |