## Lizuma muižas parka pārbūve
1.pielikums
iepirkuma "Lizuma muižas parka
pārbūve" nolikumam
ID Nr. GND-2018/14/ELFLA
Darbu apjomu saraksts
Objekta nosaukums: Lizuma muižas parka pārbūve
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības cena (EUR) | Kopējā cena (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi
2 | Sagatavošanās darbi
3 | Būvuzņēmēja mobilizācija un satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
4 | Esošās siltumtrases cauruļvadu atšurfēšana un augstumu precizēšana šķērsojumu vietās | vietas | 2
5 | Trases nospraušana un nostiprināšana dabā | m | 236.65
6 | Zemes darbi
7 | Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un ierakuma grunts izstrāde, gājēju celiņu segas konstrukcijas gultnes izveidei | m3 | 351
8 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 351
9 | Konstrukciju izbūve
10 | 1.segas konstrukcijas tips
11 | Pelēkas krāsas betona bruģakmens (200x100x60mm) seguma izbūve, h= 6cm | m2 | 330
12 | Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošās kārtas izbūve zem betona bruģakmens, h=5cm | m2 | 330
13 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas (0/45, N-III klase) izbūve 15cm biezumā | m2 | 330
14 | Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā | m³ | 182
15 | Betona apmaļu izbūve
16 | Ietvju betona apmaļu 100.20.08 izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 485
17 | Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/45, N-III klase) izbūve ietvju apmalēm, h=10cm | m² | 243
18 | Aprīkojums un labiekārtojums
19 | Soliņu (20202/2; "Klasika") uzstādīšana, kājas nostiprinot pie betona C30/37 pamatiem (0.3x0.3x0.8(h)m) | kompl. | 5
20 | Nogāžu nostiprināšana un zāliena zonu izveide no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu | m2 | 540
21 | Elektroapgāde, ārējie tīkli, apgaisme ELT
22 | 0.4 kV elektrolīnijas
23 | Darbu izmaksas
24 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 203
25 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 5
26 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1
27 | Apgaismes balsta uztādīšana pilns komplekts, ieskaitot gaismekļu uzstādīšanu, zemējumu, pievienošanu u.c. | kompl. | 5
28 | Kabeļu aizsargcaurules d=75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 31
29 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 31
30 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 9
31 | ZS kabeļa (visi šķērsgriezumi) nozarojuma uzmavas montāža | gab. | 1
32 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 208
33 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 208
34 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
35 | Materiālu izmaksas
36 | Ielas pagaismojums
37 | 10108 Ielas lukturis Senatne ar 1 laternu, 4050 mm, ar LED gaismekli 28W (augstums 4050mm, pusmatēta akrila lateksa krāsa, melna) | gab. | 5
38 | Balsta pamats | gab. | 5
39 | Aizsargslēdzis 1fāzu 6A "C" | gab. | 5
40 | Aizsargslēdža stiprināšanas kronšteins-sliede | gab. | 5
41 | 1kV kabelis ar CU dzīslām PPJ-3x1.5mm2 | m | 30
42 | Apgaismes balsta spaiļu komplekts SV15 | gab. | 5
43 | Pagarināms zemējuma elektrods 16/1500 savstarpēji savienojams | gab. | 5
44 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 5
45 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 5
46 | Zemējuma izvads, cinkots d= 10mm, L=1,7 m komplektā ar kabeļkurpi | gab. | 5
47 | Smalkas šķembas (0.12m3 zem balstu pamata) | m³ | 0.6
48 | Kabeļlīnijas
49 | 1kV kabelis ar Al dzīslām AXPK-1-4x35 | m | 226
50 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 (4-35mm2) | kompl. | 9
51 | Y-veida nozaruzmava Y2 4x25/25mm² | kompl. | 1
52 | Aizsargcaurule PEØ75 450N (zaļā zonā) | m | 26
53 | Aizsargcaurule PEØ75 izturība 750N (zem ceļiem) | m | 5
54 | Kabeļa signāllenta 80mm | m | 208
55 | Cauruļu blīvējuma (hermetizācijas) materiāli | kompl. | 1
56 | Uzbēruma smilts ieklāšana, hmin=10 cm virs un zem kabeļa | m3 | 8.3
Kopā:
PVN (21%)
Pavisam kopā:
Piezīmes:
Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi
1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2.Pasūtītāja atbērtnes attālums līdz 10km;
3.Prasības izbūves materiāliem un darbu izpildei noteiktas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
4.Būvuzņēmējam ievērtēt visus palīgmateriālus un darbus, kuri nepieciešami konkrēto būvdarbu pozīciju realizācijai;
5.Veicot jebkurus projektā paredzētos būvniecības darbus būvuzņēmējam ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu, būvdarbu specifikāciju un norādījumus. Rūpīgi iepazīties ar visu ceļa pārbūves būvprojektu.
6. Soliņu koka detaļu krāsojuma toni pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju, to paredzot analogu jau uzstādīto soliņu krāsojuma tonim.
Elektroapgāde, ārējie tīkli, apgaisme ELT
1. Saskaņojot ar pasūtītāju projektā paredzētie materiāli var tikt nomainīti uz citu tipu.
2. Iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti šajā iekārtu un materiālu specifikācijā jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
Sastādīja:
(Paraksts, atšifrējums)
Sastādīts 2018. gada ___. ____________
Pārbaudīja:
(Paraksts, atšifrējums)
Sastādīts 2018. gada ___. ____________