## 1
1.1.pielikums
iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība
un būvdarbi Rankas arodskolas telpu atjaunošanai
Rankas pamatskolas vajadzībām” nolikumam
(ID Nr. GND-2018/22)
Rankas pamatskolas telpu izveide
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Būves nosaukums: | Rankas arodvidusskola
| Objekta nosaukums: | Rankas pamatskolas telpu izveide Rankas arodskolas ēkā
| Objekta adrese: | "Rankas arodvidusskola" Rankas pagasts, Gulbenes novads
| Pasūtītājs: | Gulbenes novada dome
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Meh. (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 201 (45.1m2)
2 | Apdares demontāža | m2 | 45.1
3 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
4 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 82.2
5 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 45.1
6 | Grīdas krāsošana | m2 | 45.1
7 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
8
9 | 202 (35m2)
10 | Apdares demontāža | m2 | 35
11 | Iekšdurvju demontāža | gab | 2
12 | Durvju ailes aizdare | m2 | 2
13 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 72.72
14 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 35
15 | Grīdas krāsošana | m2 | 35
16 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
17 | Flīzēšana pie izlietne | m2 | 1
18 | Izlietne, maisītājs, ventīļi, pieslēgumi. | gab | 1
19
20 | 203 (13.88m2)
21 | Apdares demontāža | m2 | 13.88
22 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
23 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 48
24 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 13.88
25 | Grīdas krāsošana | m2 | 13.88
26 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
27
28 | 204, 205,206 (30.28m2)
29 | Apdares demontāža | m2 | 30.28
30 | Starpsienu demontāža | m2 | 26.1
31 | Grīdas demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 30.28
32 | Iekšdurvju demontāža | gab | 3
33 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Flīzešana | m2 | 30.28
34 | Starpsienu izbūve | m2 | 30
35 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 42
36 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, flīzēšana h2m | m2 | 84
37 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 30.28
38 | Grīdas krāsošana | m3 | 13.88
39 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 2
40 | Ventilācijas kanālu ar ventilatoriem, el pieslēgumu pie gaismas slēdža ar taimeri montāža | gab | 2
41 | WC starpsienu ar durvīm montāža. H-2m | m2 | 28
42 | Klozetpoda ar pieslēgumiem montāža | gab | 5
43 | pisuāra ar pieslēgumiem montāža | gab | 2
44 | Roku mazgājamās izlietnes ar pieslēgumiem montāža | gab | 4
45
46 | 208 (32.41m2)
47 | Apdares demontāža | m2 | 32.41
48 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
49 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 68
50 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 32.41
51 | Grīdas krāsošana | m2 | 32.41
52 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
53
54 | 209 (15.68m2)
55 | Apdares demontāža | m2 | 15.68
56 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
57 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 49.8
58 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 15.68
59 | Grīdas slīpēšana lakošana | m2 | 15.68
60 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
61
62 | 220 (15.26m2)
63 | Apdares demontāža | m2 | 15.26
64 | Iekšdurvju demontāža | gab | 2
65 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 15.26
66 | Durvju ailes aizdare | m2 | 2
67 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 49.8
68 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 15.26
69 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 15.26
70 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
71
72 | 221 ( 83.14m2)
73 | Apdares demontāža | m2 | 83.14
74 | Iekšdurvju demontāža | gab | 2
75 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 83.14
76 | Starpsienas izbūve | m2 | 16.65
77 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 156.6
78 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 83.14
79 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 83.14
80 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 2
81 | Flīzēšana pie izlietne | m2 | 1
82 | Izlietne, maisītājs, ventīļi, pieslēgumi. | gab | 1
83
84 | 222 ( 33.39m2)
85 | Apdares demontāža | m2 | 33.39
86 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 33.39
87 | Stikla vitrīnas ar durvīm izvūve | m2 | 10
88 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 60
89 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 33.39
90 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 33.39
91 | Flīzēšana pie izlietne | m2 | 1
92 | Izlietne, maisītājs, ventīļi, pieslēgumi. | gab | 1
93
94 | 217 ( 33.55m2)
95 | Apdares demontāža | m2 | 33.55
96 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
97 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 33.55
98 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 69.6
99 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 33.55
100 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 33.55
101 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
102 | Flīzēšana pie izlietne | m2 | 1
103 | Izlietne, maisītājs, ventīļi, pieslēgumi. | gab | 1
104
105 | 218 ( 15.07m2)
106 | Apdares demontāža | m2 | 15.07
107 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
108 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 15.07
109 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 49.2
110 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 15.07
111 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 15.07
112 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
113
114 | 419 ( 98.8m2)
115 | Apdares demontāža | m2 | 98.8
116 | Iekšdurvju demontāža | gab | 2
117 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 98.8
118 | Starpsienas izbūve | m2 | 16.86
119 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 172.92
120 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 98.8
121 | Grīdas izbūve. Skaņas izolācija 100mm; Estrich 70mm, Nodilumizturīga linoleja ieklāšana ar uzlocītām linoleja grīdlīstēm. | m2 | 98.8
122 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 2
123
124 | 401 (29.4m2)
125 | Apdares demontāža | m2 | 29.4
126 | Iekšdurvju demontāža | gab | 2
127 | Durvju ailes aizdare | m2 | 2
128 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 65.1
129 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 29.4
130 | Grīdas krāsošana | m2 | 29.4
131 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
132
133 | 402 (51.8m2)
134 | Apdares demontāža | m2 | 51.8
135 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
136 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 89.22
137 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 51.8
138 | Grīdas krāsošana | m2 | 51.8
139 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
140
141 | 403 (15.26m2)
142 | Apdares demontāža | m2 | 15.26
143 | Iekšdurvju demontāža | gab | 1
144 | Sienu līdzināšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 49.92
145 | Piekaramo griestu montāža | m2 | 15.26
146 | Grīdas krāsošana | m2 | 15.26
147 | Koka krāsotu iekšdurvju montāža | gab | 1
148
149 | Elektroinstalācijas darbi
150 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | m2 | 548.02
151 | 3-dzīslu vads 3x1,5 | m | 1500
152 | 3-dzīslu vads 3x2,5 | m | 1200
153 | Kabeļkanālu frēzēšana | m | 500
154 | Kabeļpenāļi | m | 200
155 | Nozarkārba, z/a | gab | 50
156 | Slēdzis 230V, 10A,IP20 | gab | 19
157 | Sienas kontakts230V,16A,IP20 | gab | 120
158 | gasmekļi Led max 29w, min 2900lm | gab | 64
159 | Tāfeļu apgaismojuma ķermeņu uzstādīšana | gab | 9
160 | Spēka elektrosadales skapis 24 vietas | gab | 2
161 | Ievadautmātslēdzis | gab | 2
162 | Automātslēdži B10 | gab | 12
163 | Automātslēdži C16 | gab | 12
164 | Elektrības starpskaitītājs | gab | 2
165 | palīgmateriāli | obj | 1
166
167 | Datu tīkli
168 | Datu kabelis CAT 6 | m | 1200
169 | Datu rozetes | gab | 50
170 | Kabeļpenāļi | m | 50
171 | Kabeļkanālu frēzēšana | m | 600
172
173 | Apkure
174 | Esošo radiatoru demontāža | gab | 36
175 | Jaunu tērauda radiatoru montāža. Termogalvas. Apsaiste | gab | 36
176
177 | Ugunsdzēsības signalizācija
178 | Esošās sistēmas saglabāšana, dūmu detektoru pārvietošana | m2 | 548.02
179
180 | Citi darbi
181 | Būvgružu savākšana, transportēšana utilizēšana | m3 | 40
182 | Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Saskaņošana | obj | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Virsizdevumi:
Peļņa:
Kopā bez PVN 21%:
PVN 21%:
Pavisam kopā ar PVN 21%:
1