1.pielikums

iepirkuma „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” instrukcijai,

ID Nr. GND-2017/17/ELFLA

DRUVIENAS MUIŽAS PILS TORNĪŠA ATJAUNOŠANA

„PAMATSKOLA”, DRUVIENA, DRUVIENAS PAG., GULBENES NOV.

DARBA APJOMI IEPIRKUMAM

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1--1

JUMTA SEGUMA ATJAUNOŠANA

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Informācijas stenda uzstādīšana | gab. | 1,0 |
| 2 | Pagaidu žoga montāža un demontāža | m | 70,0 |
| 3 | Pagaidu žoga noma | m | 70,0 |
| 4 | Būves ugunsdzēsības stenda ierīkošana | kompl. | 1,0 |
| 5 | Sastatņu montāža, demontāža | m2 | 238,00 |
| 6 | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 120,00 |
| 7 | Esošā latojuma demontāža | m2 | 120,00 |
| 8 | Skursteņa gala pārmūrēšana | m3 | 0,35 |
| 9 | Esošo logu izbūvju demontāža | gab. | 3,00 |
| 10 | Drūpošo sienu stūru nostiprināšana | gab. | 2,00 |
| 11 | Jumta spāru konstrukciju remonts | m3 | 2,97 |
| 12 | Ķieģeļu mūra izbūve mūrlatas izlīdzināšanai | m3 | 1,3 |
| 13 | Mūrlatas | t.m | 26,00 |
| 14 | Logu izbūvju konstrukciju montāža | m3 | 0,33 |
| 15 | Logu izbūvju dēļu apšuvuma montāža | m2 | 8,00 |
| 16 | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 120,00 |
| 17 | Vertikālā latojuma montāža 50/30 | m3 | 0,70 |
| 18 | Horizontālā latojuma montāža | m3 | 2,20 |
| 19 | Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēniem | m3 | 11,80 |
| 20 | Jauna dakstiņu jumta seguma montāža | m3 | 120,00 |
| 21 | Jumta skārda detaļu montāža | m2 | 20,00 |
| 22 | Lietus ūdensnoteku montāža | t.m | 91,50 |
| 23 | Torņa grīdas attīrīšana no esošā klājuma | m2 | 64,00 |
| 24 | Torņa grīdas lāgu montāža | m3 | 0,60 |
| 25 | Torņa dēļu grīdas ieklāšana | m2 | 64,00 |
| 26 | Starpstāvu koka kāpņu montāža | gab. | 2,00 |
| 27 | Starpstāvu koka lūkas montāža | gab. | 1,00 |
| 28 | Logu montāža | gab. | 3,00 |
| 29 | Pacēlāja noma | h | 8,00 |
| 30 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 23,00 |