## Buvniecibas koptame
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Biedrības nams
Objekta nosaukums: Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nams" ēkā
Būves adrese: "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada ____________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 2 | 3
1 | Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nams" ēkā |  | 6142700.02 | 6142700.02
Kopā
PVN (21%)
| Kopējās būvniecības izmaksas |  | 9873935.38 | 9873935.38
Sastādīja:________________
Sert. Nr. ________________
Tāme sastādīta _____.gada __. ____________

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem
Būves nosaukums: Biedrības nams
Objekta nosaukums: Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nams" ēkā
Būves adrese: "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, (EUR)
Kopējā darbietilbība, (c/h)
| Tāme sastādīta | 2018.gada | ___________________
Nr.p.k. | Darbu veids | Būvdarbu izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Katlu mājas pārbūve
2 | Apkures sistēmas pārbūve
Kopā:
Virsizdevumi (__%)
t.sk. darba aizsardzība
Būvuzņēmēja peļņa (__%)
Kopā
Sastādīja:________________
Sert. Nr. ________________
Pārbaudīja: _______________
Sert. Nr. ________________

## Lokālā tāme 1
Lokālā tāme Nr.1
Katlu mājas pārbūve
Būves nosaukums: Biedrības nams
Objekta nosaukums: Katlu mājas pārbūve Gulbenes novadā, Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nama" ēkā
Būves adrese: "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz KM daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | EUR
Tāme sastādīta 2018.gada _______________
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Siltummehānika
1,1 | Apkures katls Pelletstar TC-60; Q= 60kW (Herz) | 1 | gab.
1,2 | Akumulācijas tvertne PSP 1000 litri (Herz) | 1 | gab.
1,3 | Akumulācijas tvertnes PSP-1000 siltumizolācija (Herz) | 1 | gab.
1,4 | Izplešānās tvertne 200 litri | 1 | gab.
1,5 | Atgaitas temperatūras uzturēšanas mezgls DN32 (4290510-236) (Herz) | 1 | kompl.
1,6 | Drošības grupa 3 bar. DN25 (Herz) | 1 | kompl.
1,7 | Drošības vārsts DN20 3 bar. (Herz) | 1 | gab.
1,8 | Avārijas dzesēšanas siltummaiņa vārsts DN20; 95°C (4080216-026) (Herz) | 1 | gab.
1,9 | Siltumskaitītājs ar procesoru Qn=3.5 m³/h (uzstādāms turpgaitā) (Deihl) | 1 | kompl.
1,10 | Trīsgaitu vārsts DN32; Kvs=16.00 m³/h (1 4037 32) (Herz) | 1 | gab.
1,11 | Izpildmehānisms 230V; 3-punktu (1 7712 50) (Herz) | 1 | gab.
1,12 | Cirkulācijas sūknis Magna1 25-60; 1x230V; 50 Hz; 92 W; 0.74 A (Grundfos) | 1 | gab.
1,13 | Filtrs DN40 | 2 | gab.
1,14 | Filtrs DN25 | 1 | gab.
1,15 | Katla uzpildes/tukšošanas vārsts DN15 (Herz) | 1 | gab.
1,16 | Kapes ventilis DN20 (Herz) | 1 | gab.
1,17 | Pretvārsts DN40 | 1 | gab.
1,18 | Pretvārsts DN25 | 1 | gab.
1,19 | Lodveida ventilis DN40 | 9 | gab.
1,20 | Lodveida ventilis DN25 | 2 | gab.
1,21 | Lodveida ventilis DN10 | 7 | gab.
1,22 | Lodveida ventilis DN20 sistēmas tukšošanai | 1 | gab.
1,23 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 2 | gab.
1,24 | Ārgaisa teperatūras sensors | 1 | gab.
1,25 | Elektrometināmā tērauda caurule Ø48.3x2.6 | 20 | m
1,26 | Elektrometināmā tērauda caurule Ø33.7x2.6 | 4 | m
1,27 | Elektrometināmā tērauda caurule Ø26.9x2.6 | 1 | m
1,28 | Elektrometināmo cauruļu veidgabali | 1 | Kompl.
1,29 | Vara caurule Ø15x1,0 | 2 | m
1,30 | Pretkorozijas pārklājums ar alumīnija krāsu | 1 | kg
1,31 | Akmens vates izolācijas čaula ar folija pārklājumu; l=1,2m; Ø48x30 (Paroc) | 17 | gab.
1,32 | Akmens vates izolācijas čaula ar folija pārklājumu; l=1,2m; Ø35x20 (Paroc) | 4 | gab.
1,33 | Akmens vates izolācijas čaula ar folija pārklājumu; l=1,2m; Ø28x20 (Paroc) | 1 | gab.
1,34 | PVC pārklājuma rullis 25m (Paroc) | 1 | gab.
1,35 | PVC pārklājuma līkumi 90° (Paroc) | 1 | Kompl.
1,36 | Spirta iegremdējams termometrs 0-120°C | 4 | gab.
1,37 | Manometrs 0-10 bar | 4 | gab.
1,38 | Palīgmateriāli (Stiprinājumi u.c.) | 1 | kompl.
1,39 | Elektroinstalācijas materiāli | 1 | kompl.
1,40 | Hidrauliskā pārbaude | 1 | kompl.
1,41 | Sistēmas uzpildīšana, palaišana un ieregulēšana | 1 | kompl.
1,42 | Esošā malkas katla demontāža (120kW), tai skaitā armatūra, caurules, izplešanās tvertne, cirkulācijas sūkņi u.c. | 1 | kompl.
2 | Granulu padeves un pildīšanas sistēma
2.1 | Granulu tvertne GB-Compact (Herz) | 1 | kompl.
2.2 | Granulu tvertnes GB-Compact malu paaugstināšanas vainagi (Herz) | 2 | gab.
2.3 | Cietā šneka padeves komplekts L-750 (Herz) | 1 | kompl.
2.4 | Palīgmateriāli | 1 | kompl.
3 | Ventilācijas iekārtas un materiāli
3.1 | Ventilācijas reste 100x300mm | 1 | gab.
3.2 | Palīgmateriāli | 1 | kompl.
4 | Dūmvada iekārtas un materiāli
4.1 | Nerūsējošā tērauda elipses veida dūmvada caurule Ø180/110; L=1000 (Akvilon) | 16 | gab.
4.2 | Nerūsējošā tērauda dūmvada caurule Ø150; L=1000 (Akvilon) | 16 | gab.
4.3 | Nerūsējošā tērauda elipses veida T-gabals Ø180/110/150 (Akvilon) | 1 | gab.
4.4 | Nerūsējošā tērauda elipses veida T-gabals ar revīzijas lūku Ø180/110 (Akvilon) | 1 | gab.
4.5 | Nerūsējošā tērauda elipses veida kondensāta izvads no šaurās malas Ø180/110 (Akvilon) | 1 | gab.
4.6 | Nerūsējošā tērauda elipses veida dūmvada līkums Ø180/110; 45° (Akvilon) | 2 | gab.
4.7 | Nerūsējošā tērauda dūmvada līkums Ø150; 90° (Akvilon) | 2 | gab.
4.8 | Nerūsējošā tērauda elipses dūmvada jumtiņš Ø180/110 (Akvilon) | 1 | gab.
4.9 | Nerūsējošā tērauda nosegplāksne Ø180/110; 400x400 (Akvilon) | 1 | gab.
4,10 | Nerūsējošā tērauda nosegplāksne Ø156; 400x400 (Akvilon) | 1 | gab.
4.11 | Savienošanas skava Ø180/110 (Akvilon) | 22 | gab.
4.12 | Savienošanas skava Ø150 (Akvilon) | 5 | gab.
4.13 | Palīgmateriāli | 1 | kompl.
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Piezīmes:
1. Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un pielikumiem.
2. Specifikācijā norādīts tiešais materiālu patēriņs, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu pieskaitījumu.
3. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju.
4. Iekavās minētais ražotājs nosaka iekārtu un materiālu kvalitātes prasības. Iespējams piedāvāt ekvivalentus materiālus un iekārtas. | [9 empty] | Sastādīja:________________
Sert. Nr. ________________
[10 empty] | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________
[10 empty] | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________

## Lokālā tāme 2
Lokālā tāme Nr.2
Apkures sistēmas pārbūve
Būves nosaukums: Biedrības nams
Objekta nosaukums: Apkures sistēmas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nama" ēkā
Būves adrese: "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | EUR
Tāme sastādīta 2018.gada _______________
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-307 ar atgaisotāju un korķi (300x700) | kompl. | 1
2 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-404 ar atgaisotāju un korķi (400x400) | kompl. | 1
3 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-406 ar atgaisotāju un korķi (400x600) | kompl. | 1
4 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-407 ar atgaisotāju un korķi (400x700) | kompl. | 1
5 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-408 ar atgaisotāju un korķi (400x800) | kompl. | 3
6 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-406 ar atgaisotāju un korķi (400x600) | kompl. | 4
7 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-407 ar atgaisotāju un korķi (400x700) | kompl. | 8
8 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-408 ar atgaisotāju un korķi (400x800) | kompl. | 4
9 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-409 ar atgaisotāju un korķi (400x900) | kompl. | 7
10 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-410 ar atgaisotāju un korķi (400x1000) | kompl. | 2
11 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-411 ar atgaisotāju un korķi (400x1100) | kompl. | 4
12 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-412 ar atgaisotāju un korķi (400x1200) | kompl. | 8
13 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-414 ar atgaisotāju un korķi (400x1400) | kompl. | 3
14 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-416 ar atgaisotāju un korķi (400x1600) | kompl. | 5
15 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-508 ar atgaisotāju un korķi (500x800) | kompl. | 1
16 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-510 ar atgaisotāju un korķi (500x1000) | kompl. | 1
17 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-518 ar atgaisotāju un korķi (500x1800) | kompl. | 11
18 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC33-318 ar atgaisotāju un korķi (300x1800) | kompl. | 1
19 | Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC33-512 ar atgaisotāju un korķi (500x1200) | kompl. | 1
20 | Radiatoru stiprinājumi | kompl. | 67
21 | Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Herz" TS-98-V (DN15) | gab. | 67
22 | Termostatiskā vārsta galva ar minimālās temperatūras ierobežošanas funkciju | gab. | 67
23 | Atgaitas vārsts "Herz" RL-1 (DN15) | gab. | 67
26 | Balansēšanas vārsts Herz 4017ML (DN15) | gab. | 3
27 | Balansēšanas vārsts Herz 4017ML (DN25) | gab. | 1
28 | Balansēšanas vārsts Herz 4017ML (DN32) | gab. | 1
29 | Lodveida noslēgvārsts (DN15) | gab. | 6
30 | Lodveida noslēgvārsts (DN32) | gab. | 2
31 | Lodveida noslēgvārsts (DN40) | gab. | 2
32 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (15x1,2) | m. | 282
33 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (18x1,2) | m. | 50
34 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (22x1,5) | m. | 60
35 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (28x1,5) | m. | 108
36 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (35x1,5) | m. | 222
37 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (42x1,5) | m. | 50
38 | Presējamā karbonizēta tērauda caurule (54x1,5) | m. | 6
39 | Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti, kompensatori un stiprinājumi | kompl. | 1
40 | Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu (15x30) | m. | 15
41 | Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu (18x30) | m. | 6
42 | Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu (42x30) | m. | 11
43 | Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu (54x30) | m. | 6
44 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (15x19) | m. | 189
45 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (18x19) | m. | 44
46 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (22x19) | m. | 60
47 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (28x19) | m. | 108
48 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (35x19) | m. | 222
49 | Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX (42x19) | m. | 39
50 | Izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
51 | Caurumu veidošana norobežojošajās konstrukcijās (sienās un pārseguma paneļos) cauruļvadu izbūvei | kompl. | 1
52 | Apkures sistēmas montāžas darbi | kompl. | 1
53 | Norobežojošo konstrukciju kosmētiskais remonts atjaunojot tās sākotnējā izskatā un kvalitātē | kompl. | 1
54 | Apkures sistēmas skalošana, uzpildīšana, atgaisošana, balnsēšana un palaišana | kompl. | 1
55 | Montāžas komplekts | kompl. | 1
56 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Demontāžas darbi
57 | Esošā tērauda paneļu radiatora C22-400x600 | gab. | 4
58 | Esošā tērauda paneļu radiatora C22-500x1400 | gab. | 2
59 | Esošā tērauda paneļu radiatora C22-400x1200 | gab. | 1
60 | Esošā tērauda paneļu radiatora C33-300x1700 | gab. | 1
61 | Esošā 22 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 2
62 | Esošā 21 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 3
63 | Esošā 20 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 6
64 | Esošā 19 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 1
65 | Esošā 9 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 1
66 | Esošā 8 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 8
67 | Esošā 7 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 8
68 | Esošā 6 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 6
69 | Esošā 5 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 3
70 | Esošā 4 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 11
71 | Esošā 3 sekciju čuguna radiatora demontāža | gab. | 2
72 | Esošo cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
73 | Demontēto materiālu izvešana un utilizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Piezīmes:
1. Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un pielikumiem. | [9 empty] | Sastādīja:________________
2. Specifikācijā norādīts tiešais materiālu patēriņs, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu pieskaitījumu. | [9 empty] | Sert. Nr. ________________
3. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju. | [9 empty] | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________ | Pārbaudīja: _______________
4. Pirms urbumu veidošanas ēkas konstrukcijās apkures sistēmu izbūvei, nepieciešams pārbaudīt vai norobežojošajās konstrukcijās nav iebūvētas komunikācijas vai ir citi šķēršli, kas apgrūtinātu caurumu veidošanu un apkures sistēmas izbūvi. | [9 empty] | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________ | Sert. Nr. ________________