Demontējamā apkures katla attēls



Apraksts: Esošais demontējamais apkures katls atrodas Tirzas pagasta pārvaldes ''Biedrības nama'' ēkas pagrabā- katlu telpā. Katla jauda 120kW. Projekta ietveros paredzēts demontēt arī katla apsaistes materiālus un iekārtas t.s. armatūru, caurules, izplešanās tvertni, cirkulācijas sūkņus, tērauda dūmvada ievadu dūmkanālā.