APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2017.gada 19.septembra sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2017/70)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2017/70

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03UNLA0050014339919

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Gunda Krikova, tālr. 64474913, e-pasts: gunda.krikova@gulbene.lv.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām un objekta apskati: Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr.: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv.

  - Pretendenti

    - Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, līdz 2017.gada 3.oktobrim, ierodoties Gulbenes novada domes 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz 16.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šajā gadījumā pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

    - Komisijas atbildes uz ieinteresēto personu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas PIL noteiktajā kārtībā pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 3.oktobrim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos piedāvājumu iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”, ID Nr. GND-2017/70. Neatvērt līdz 2017.gada 3.oktobrim, pulksten 10.00. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par kāda no iesniegtajiem dokumentiem kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šī nolikuma 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī nolikuma 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.1.punkta prasībām.

  - Objekta apsekošana

    - Lai izvairītos no būtiskām kļūdām, tiktu sagatavota jumta atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija un jumta atjaunošanas būvdarbi tiktu veikti atbilstoši reālajai situācijai, pirms piedāvājuma iesniegšanas no pretendenta puses obligāti jāveic objekta detalizēta tehniskā apsekošana un par to jāiesniedz pasūtītājam apliecinājums par objekta apsekošanu, atbilstoši pievienotajai formai (9.pielikums).

    - Vietas apskate notiks 2017.gada 26.septembrī, pulksten 10.00 visiem pretendentiem vienlaicīgi. Pretendenti tiekas ar pasūtītāja pārstāvi pie ēkas “Tornīša māja” ieejas, kas atrodas Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, nolikuma 2.2.2.punktā norādītajā adresē. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš līdz 2017.gada 25.septembra pulksten 16.30, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: janis.barinskis@gulbene.lv. Pieteikumā jānorāda pretendenta nosaukums, pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese, kā arī pretendenta personu sarakstu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru), kuras piedalīsies objekta apskatē. Kontaktpersona ar objekta apskati saistītos jautājumos: Jānis Barinskis, tālr. 26467459.

    - Pēc pretendenta lūguma un saskaņojuma ar pasūtītāja pārstāvi, var tikt rīkota objekta apskate citā laikā, ja pretendents nevar ierasties uz objekta apskati nolikuma 1.8.2.punktā norādītajā laikā. Lūgumu nodrošināt objekta apskati citā laikā pretendents iesniedz pasūtītājam rakstveidā, ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms vēlamā apskates laika.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir ēkas fasādes apliecinājuma kartes (turpmāk – Apliecinājuma karte) izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē, turpmāk visi kopā – Darbi, saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā doto darba uzdevumu.

    - CPV kods: 45260000-7 (jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un dokumentācijas uzraudzība).

### Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

### Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskās specifikācijas

    - Tehniskās specifikācijas sastāv darba uzdevuma, kas ir nolikuma 1.pielikums.

    - Pretendentam iepirkumā noteiktie darbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem, materiāliem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

    - Pretendentam jāievērtē darba uzdevumā noteikto darbu izpildei un atbilstoši objekta apskatē konstatētie nepieciešamie darbi, materiāli, izstrādājumi, dokumentācija u.tml., kas jāiekļauj izstrādājamajā ēkas fasādes apliecinājuma kartē un darbu apjomos un pēc tam jāpielieto būvdarbu izpildē līdz attiecīgā objekta gatavībai pilnīgai ekspluatācijai.

    - Garantija izpildītajiem būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas un būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu.

  - Līguma izpildes termiņš un vieta

    - Iepirkumā noteikto darbu izpildes termiņš – 2017.gada 15.decembris, ņemot vērā, ka ēkas fasādes apliecinājuma karte jāizstrādā un jāsaskaņo būvvaldē (jāsaņem būvvaldes akcepts darbu veikšanai – atzīme Apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu) 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

    - Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta – “Tornīša māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

  - Apmaksas nosacījumi

    - Samaksu par pienācīgi un kvalitatīvi izstrādātu Apliecinājuma karti pasūtītājs veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes Apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu, samaksas pieprasījuma dokumentu – rēķina – saņemšanas, ieturot aizturēto maksājumu 5% (pieci procenti) no Apliecinājuma kartes izstrādes līgumcenas.

    - Samaksa par autoruzraudzību tiks veikta proporcionāli veiktajiem būvdarbiem. Visi maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis samaksas pieprasījuma dokumentus.

    - Samaksa par veiktajiem būvdarbiem tiks veikta vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akta spēkā stāšanās dienas un attiecīga rēķina saņemšanas, ieturot aizturēto maksājumu 5% (pieci procenti) no rēķinā norādītās summas;

    - Galīgais norēķins, tai skaitā nolikuma 2.3.1. un 2.3.3.punktā noteiktie aizturētie maksājumi, pēc līgumā paredzēto līgumsodu ieturēšanas, tiks izmaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes veikšanas Apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents, personālsabiedrības un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgi veikt pasūtītājam nepieciešamos ēku izbūves būvdarbus.

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā (BIS) vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents:

    - 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti, kuras sastāvā ir jumta izbūve vai atjaunošana vismaz 1000m2 (viens tūkstotis kvadrātmetru) platībā.

    - 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir izpildījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti būvdarbi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līgumos noteiktajos termiņos un kvalitātē), kā ietvaros veikti ēku jumta atjaunošanas darbi vismaz 1000m2 (viens tūkstotis kvadrātmetru) platībā.

  - Pretendents darbu izpildē nodrošina:

    - sertificētu arhitektu (atbildīgais ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādes vadītājs), kuram 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādē, kā sastāvā ir jumta izbūve vai atjaunošana;

    - būvkonstruktoru;

    - ēku būvdarbu vadītāju, kurš 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz viena būvdarbu līguma ietvaros ir vadījis 1 (vienas) ēkas jumta izbūves vai atjaunošanas darbus vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis kvadrātmetru) platībā.

  - Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem ir darba tiesiskās attiecības ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai tie ir apliecinājuši savu dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā, vadošā personāla profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti), iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Pretendenta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Ārvalstu komersantiem - normatīvo aktu prasībām izdotas licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ēku būvdarbu vadīšana darbus, iepirkumu komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/bisp/.

    - Nolikuma 3.4.punktā noteiktajām prasībām atbilstošs pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts, kas sagatavots saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (3. un 3.1.pielikums). Lai pierādītu nolikuma 3.4.1. un 3.4.2.punktā prasīto pieredzi, pretendentam jāpievieno par katrā no šiem punktiem prasīto pieredzi vismaz 1 (viena) pasūtītāja, kuriem veicis attiecīgos darbus, pozitīvas atsauksmes. No iesniegtajām atsauksmēm jābūt skaidri un nepārprotami identificējamiem veiktajiem darbiem un to apjomam. Pretendents kopā ar atsauksmi var iesniegt arī jebkādu citu dokumentu (nodošanas – pieņemšanas aktu, tāmi u.c. dokumentus), kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma prasībām atbilstoša pieredze.

    - Informācija par sertificētiem speciālistiem, kas līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē. Saraksts sagatavojams saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (4.pielikums).

    - Pretendenta norādītā atbildīgais ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums). Par būvspeciālista sertifikāta spēkā esamību iepirkumu komisija pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/.

    - Personai, kuras profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (6.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (6.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam ir jāiesniedz:

      - visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kurš apliecina, ka:

      - katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;

      - visi personu apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši vienu no dalībniekiem parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

## Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj:

      - pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst darba uzdevumā noteiktajām prasībām, līdz ar to pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi;

      - pretendenta apliecinājums, ka būvdarbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu.

## Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājums noformējams atbilstoši nolikuma 7.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda atsevišķi pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi, līgumcena par autoruzraudzību, līgumcena par kādu piedāvājumā norādītajā termiņā tiks veikti būvdarbi, kas nepieciešami līguma priekšmeta izpildei pilnā apjomā un kopējā līgumcena visu iepirkumā noteikto darbu pilnīgai izpildei.

    - Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un tiks noraidīts.

    - Par veicamajiem būvdarbiem finanšu piedāvājumā pretendentam jāiekļauj tāmes, kuras jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” kārtībai un noteiktām tāmju formām, ņemot vērā nolikuma 1. pielikumā pievienotos darbu daudzumus.

    - Finanšu piedāvājuma sadaļā jāievieto viens kompaktdisks (CD-R vai USB Flash Drive, marķēts, norādot pretendentu, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar Microsoft Word un Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstītas būvniecības tāmes. Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.

    - Elektroniskajā datu nesējā (CD-R vai USB Flash Drive) iesniegtā tāme tiks izmantota, lai pārbaudītu aritmētiskās kļūdas.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem. Komisija iesniegto piedāvājumu vērtēšanu uzsāk ar pirmsšķietami nolikuma 6.1.punkta prasībām atbilstošāko piedāvājumu, to veicot četros posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

    - Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 3.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, izņemot 3.3.punktā minēto apstākļu esamību, ko pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

    - Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 3.1., 3.2., 3.4. – 3.8.punkta prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kas nav garāks par 3 (trīs) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi komisija.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

    - Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.2.punktā prasītos dokumentu, vai arī ar to neapliecina vai ar sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

- PiedāvājumA IZvēles kritērijS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Gadījumā, ja komisijai iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Ja komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 3.3.punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.5.1. un 6.5.2. punkta nosacījumi.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 6.5.1. un 6.5.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no nolikuma 6.5.2.punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

6.9. Komisija nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.

7. Iepirkuma rezultātu paziņošana

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā Gulbenes novada domes tīmekļvietnē www.gulbene.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

7.2. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (8.pielikums) nosūtīšanas dienas, jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

7.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. IepirkumU komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi.

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

    - rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 12 (divpadsmit) lapām, kam pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Darba uzdevums;

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Projektēšanas darbu pieredzes saraksts;

3.1.pielikums – Būvdarbu pieredzes saraksts;

4.pielikums – Informācija par speciālistiem;

5.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma;

6.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;

6.1.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma);

7.pielikums – Finanšu piedāvājums;

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

9.pielikums – Apliecinājums par objekta apsekošanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja		L.Gāgane

1.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

DARBA UZDEVUMS

Apliecinājuma kartes izstrādei, autoruzraudzībai un jumta atjaunošanas būvdarbiem mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē (turpmāk tekstā – Objekts).

Izpildītājs veic Objekta apliecinājuma kartes izstrādi un būvdarbus saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

- Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar:

  - ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (ja tādi ir nepieciešami);

  - īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

- Izpildītājs sagatavo apliecinājuma kartes dokumentāciju, iekļaujot tajā:

  - tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”;

  - aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu,;

  - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, t.sk. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu;

  - jumta krāsu risinājumu*;

  - galvenos konstruktīvos mezglus;

  - darbu organizēšanas projektu (DOP);

  - ekonomisko sadaļu (tāmes) atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmēs obligāti jāparedz šādas pozīcijas: jumta lūkas jumta apkalpošanai, pieslēgumu skārda apdares, vecā seguma demontāža un utilizācija, bojātās fasādes atjaunošana ~ 10m2, karnīzes atjaunošana, krāsošana, zibensaizsardzība atbilstoši būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, objekta nodošana ekspluatācijā un atzinumu saņemšana.

  - normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos saskaņojumus, t.sk. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

  - Telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu.

* Paredzēt krāsotu Valcprofila vai “Classic” profila jumta segumu. Koka detaļas jāparedz ar ugunsdrošiem pārklājumiem, redzamās detaļas jāparedz krāsotas.

- Vispārīgie nosacījumi:

  - Izpildītājs veic nepieciešamos izpētes darbus un objekta uzmērīšanu.

  - Ēkas apsekošanas laikā nepieciešams pieaicināt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, lai precizētu veicamo projektēšanas pasākumu kopumu.

  - Ēkas fasādes apliecinājuma kartes atbilstošajai dokumentācijai jābūt noformētai, saskaņotai atbilstoši normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām.

  - Fasādes apliecinājuma kartes dokumentāciju sagatavot un iesniegt drukātā veidā 4 (četros) eksemplāros (ar oriģināliem parakstiem) un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski .pdf formātā (būvizmaksu tāmes papildus iesniegt .xls formātā).

  - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, izstrādāto Apliecinājuma karti un pasūtītājam iesniegtajiem būvdarbu apjomiem.

2.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepazinušies ar iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē” (ID Nr. GND-2017/70) dokumentāciju, <<pretendents>>, piesakās piedalīties iepirkumā un:

- Apliecina, ka ir iepazinies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantē nolikuma prasību izpildi.

- Apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma apjomu un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēma tos vērā, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

- Apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, un gadījumā, ja tiks atzīts šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrīt slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma līguma projektu.

- Apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi dalībai šajā Iepirkumā.

- Apliecina, ka uzņēmums atbilst (mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt)):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr./ personas kods: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

## PROJEKTĒŠANAS DARBU SARAKSTS

| Nr. | Projektēšanas pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Objekta nosaukums, atbilstoši nolikuma 3.4.1.punktam, adrese | Veikto projektēšanas darbu īss apraksts (pierāda nolikuma 3.4.1. punktā prasīto pieredzi) | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms no kopējā darbu apjoma %) | Pakalpojuma sniegšanas periods (gads/mēnesis) | Būvprojekta vai tehniskās dokumentācijas akcepts būvvaldē (datums) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Kopā ar sarakstu jāiesniedz vismaz 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.1.punktā noteiktajām prasībām.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

3.1.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

## BŪVDARBU PIEREDZES SARAKSTS

| Nr.p. k. | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese | Kontaktinformācija atsauksmēm | Informācija par būvobjektā veiktajiem darbiem un to apjomiem (m2) (jāsatur nolikuma 3.4.2.punktā prasītais) | Objekta ekspluatācijā pieņemšanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Kopā ar sarakstu jāiesniedz vismaz 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme vai citi līguma izpildi apliecinoši dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

4.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

Līguma izpildē iesaistīto vadošo speciālistu saraksts

| Piedāvātā pozīcija* | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Pieredze saskaņā ar nolikuma 3.5. punkta prasību (norādāms objekts) | Persona, kuru pārstāv ** | Līgumattiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |
| …………. |  |  |  |  |  |

* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nolikuma minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A - pretendenta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C - apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).

Ja speciālists nav pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs un speciālistam nav tiesisku attiecību ar tiem (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

5.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Iepirkuma nosaukums: Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē

Piedāvātā pozīcija iepriekš minētā iepirkuma līguma izpildē:____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis: |  |
| 4. Izglītība: |  |
| Mācību iestāde | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums: | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista kvalifikācijas atbilstību nolikuma 3.5.punktā noteiktām prasībām:

| Izpildes laiks (gads/mēnesis) | Projekts/pasūtītājs | Objekta un būvdarbu veids un būvdarbu līgumcena EUR bez PVN atbilstoši nolikuma 3.5. punktam | Pozīcija (amats) |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai pretendentu izvērtēšanai iepirkumā;

- esmu iepazinies ar objektu, iepirkuma dokumentiem;

- apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

.

6.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma |  | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Procentos (%) | naudas izteiksmē (EUR bez PVN) |  |

| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts: |  |
| --- | --- |

6.1.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

Gulbenes novada domes

Iepirkumu komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”

(identifikācijas Nr. GND-2017/70) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē” (identifikācijas Nr. GND-2017/70) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus/pieredzi:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

3.  uzņēmums atbilst (mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt)):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

7.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”

(ID Nr. GND-2017/70)

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

<<pretendenta nosaukums>> piedāvā izstrādāt apliecinājuma karti, veikt autoruzraudzību un būvdarbus jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē atbilstoši nolikuma, tā pielikumu prasībām un līguma noteikumiem par šādu cenu:

| Nr.p.k. | VEICAMIE DARBI | Summa |
| --- | --- | --- |
|  |  | (EUR bez PVN) |
| 1. | Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
| 3. | Būvdarbi |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |
| PVN summa: |  |  |
| Kopā EUR ar PVN: |  |  |

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti, veikt autoruzraudzību un būvdarbus pasūtītāja noteiktā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt minētos darbus saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajiem nosacījumiem.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās ievērtētas un iekļautas visas ar apliecinājuma kartes izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, materiāli, visas ar pakalpojuma un būvdarbu plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu un būvdarbiem saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/__________ |
| --- | --- |
| 2017. gada ____._________________ | 2017.gada ____._________________ |

8.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/__________ |
| --- | --- |
| 2017. gada ____._________________ | 2017.gada ____._________________ |

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2017/70 (PROJEKTS)

par apliecinājuma kartes izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē

Gulbenē,			 					 2017.gada ___.__________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

______________________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: ______________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās __________________________, no otras puses, turpmāk abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”, identifikācijas Nr. GND-2017/70, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pienācīgā kvalitātē izstrādāt ēkas fasādes apliecinājuma karti, turpmāk – Apliecinājuma karte, veikt autoruzraudzību un būvdarbus jumta atjaunošanai, visi kopā turpmāk – Darbi, mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē, adresē: “Tornīša māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novadā, turpmāk – Objekts, saskaņā ar doto Darbu uzdevumu (Līguma 1.pielikums).

1.2. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem.

- Līgumcena un samaksas kārtība

  - Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir _______ EUR (_______ euro ___ centi), t.sk.:

    - par Apliecinājuma kartes izstrādi – _______ EUR (_______ euro ___ centi);

    - par autoruzraudzību – _______ EUR (_______ euro ___ centi);

    - par būvdarbu veikšanu  – _______ EUR (_______ euro ___ centi).

  - PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības.

  - Samaksa Izpildītājam par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek ieskaitīta tā rēķinā norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

    - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes veikšanas par būvniecības ieceres akceptu, Apliecinājuma kartes izstrādes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas, ieturot aizturēto maksājumu 5% no Līguma 2.1.1.punktā norādītās līgumcenas;

    - ikmēneša maksājumi (starpmaksājumi) – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no kārtējā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta spēkā stāšanās dienas un attiecīga rēķina saņemšanas. No ikmēneša maksājumiem par būvdarbu veikšanu, Pasūtītājs izdara ieturējumus 5% apmērā;

    - samaksa par autoruzraudzību – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā proporcionāli būvdarbu izpildes daļai;

    - galīgais norēķins un ieturētā summa 5% no 2.1.1. un 2.1.2.punktā noteiktās līgumcenas – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas un gala būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Līguma 2.4.punktā noteikto samaksas kārtību, pie nosacījuma, ka tiek mainīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību vai apjomu. Izpildītājs šajā sakarā nav tiesīgs celt pretenzijas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs iesniedzis attiecīgu maksājumu izpildei bankā.

  - Vienīgi Izpildītājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar iespējamo pakalpojumu sniegšanu, būvizstrādājumu un darbaspēka cenu sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.

  - Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā visus norēķinus, tai skaitā piemērojamo līgumsodu samaksu, Līdzēji veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paveikto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- Darbu izpildes termiņš

  - Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 2017.gada 15.decembris, ievērojot, ka Apliecinājuma karte jāizstrādā un jāsaskaņo būvvaldē (jāsaņem būvvaldes akcepts darbu veikšanai – atzīme Apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu) 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un to apliecina attiecīgi parakstīts akts.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai;

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi meteoroloģiskie apstākļi.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Izpildītājs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (dokumentācijas izstrādē, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu visā Darbu laikā Objektā.

  - Izpildītājs, izstrādājot Apliecinājuma karti, veic visu tās izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu, kurus uz Līguma slēgšanas brīdi vēl nav pieprasījis Pasūtītājs. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Apliecinājuma kartes izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Apliecinājuma kartes izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai un autoruzraudzībai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Izpildītājam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;

    - tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;

    - nodrošināt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā;

    - pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs apņemas:

    - izstrādāt Apliecinājuma karti atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Darba uzdevum (Līguma 1.pielikums) un Pasūtītāja norādījumiem. Pieprasīt un saņemt visus Apliecinājuma kartes izstrādei nepieciešamos dokumentus;

    - šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Apliecinājuma kartes dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt Apliecinājuma kartes izstrādes darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāja (Apliecinājuma kartes izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;

    - darba sanāksmēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas sapulces dalībniekiem. Darbu sanāksmes protokolēšanu veic Izpildītājs un izsniedz protokolu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sapulces.

    - sagatavot un nodot Pasūtītājam 4 (četrus) drukātus  apliecinājuma kartes eksemplārus (1 eks. Gulbenes novada domes būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 2 eks. Pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg. faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – visa apliecinājuma karte pdf. failos). Failiem datu nesējā jābūt sakārtotiem tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija  iesniegta drukātā versijā. Un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

    - izstrādāt Apliecinājuma karti Iepirkuma nolikuma Darba uzdevumā noteiktajā apjomā, paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.

    - nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Apliecinājuma karti un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Apliecinājuma kartes atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Apliecinājuma kartes realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

    - nodot izstrādāto Apliecinājuma kartes dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar tās pilnīgas izstrādes brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Izpildītājs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Apliecinājuma kartes dokumentāciju, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas tajā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot tās tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai;

    - nodot visas autora mantiskās tiesības uz Apliecinājuma kartes dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā summā;

    - veikt Apliecinājuma kartes saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tā saskaņojama;

    - veikt būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs, Apliecinājuma kartes izstrādātājs, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju;

    - pirms būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju;

    - Līgumā noteiktajā laikā pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

    - ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;

    - būvdarbu izpildei piesaistīt šādus speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā:

      - atbildīgo ēkas fasādes Apliecinājuma kartes izstrādes vadītāju ________, sertifikāta Nr. ______.,

      - atbildīgo būvdarbu vadītāju ________, sertifikāta Nr. ______.

    - segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā;

    - būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, izstrādāto Apliecinājuma karti un Darbu apjomiem;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Izpildītāja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus (materiālus) un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā un kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Apliecinājuma kartei un būvnormatīviem;

    - būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Izpildītājs bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā Pasūtītāja norādītajā atbērtnē vai būvgružu utilizācijas punktā;

    - nodrošināt Izpildītāja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Darba uzdevumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai (t.sk., izbūvēto būvju izpildmērījumus un atzinumu par ēkas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām);

    - līdz gala būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā  noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklausīšanas tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā.

  - Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

- Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

  - Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Objekta un ar to savienoto ēku, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

  - Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Apliecinājuma kartes izstrādes un būvdarbu izpildes laikā.

  - Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Apliecinājuma kartes izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.

  - Izpildītājs nodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

- Dokumentācija

  - Dokumenti, kurus Izpildītājam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami Apliecinājuma kartes saskaņošanai, kā arī būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē, ka Objekts un ievērtētie Darbi atbilst Pasūtītāja prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajās Apliecinājuma kartes vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

  - Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai izpildītajos Darbos tiek konstatētas Darbu garantijas laikā pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.

  - Līguma 11.8.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

  - Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, Izpildītājs apņemas segt visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

  - Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Izpildītāju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

- Apliecinājuma kartes izstrādes darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc izstrādātās Apliecinājuma kartes akceptēšanas Būvvaldē (būvvaldes atzīmes veikšanas par būvniecības ieceres akceptu) Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu oriģinālu. Būvniecības ieceres akcepts  ir pamats Apliecinājuma kartes izstrādes darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.

  - Būvdarbu izpildē Izpildītājs līdz mēneša 5.datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2, Forma Nr.3), turpmāk – Kārtējais akts, par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.

  - Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta gala būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Darba uzdevumam, Apliecinājuma kartei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu-pieņemšanu.

  - Pēc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.

  - Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un Gulbenes novada būvvaldē ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā

  - Nodošanas-pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Izpildītājs.

  - Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu vai Apliecinājuma izstrādes darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos.

  - Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgas būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t.sk. būvdarbu apjoma palielināšana,  samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.

  - Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo darbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

  - Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Izpildītājs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Apliecinājuma kartes izstrāde vai būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1% no attiecīgo darbu Līguma summas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no šīs summas (bez PVN).

  - Par garantijas laikā Izpildītāja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt  līgumsodu EUR 300 (trīs simts euro) par katru gadījumu.

  - Līgumsods neatbrīvo Līdzējus no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1% no izmaksājamās summas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no šīs summas (bez PVN).

- Līguma izbeigšana

  - Līgumu var izbeigt tajā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

    - Ja Izpildītājs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes veikšanas par būvniecības ieceres akceptu;

    - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Apliecinājuma kartes vai normatīvo aktu prasības vai Pasūtītāja norādījumus, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 1 (vienu) nedēļu;

    - ja konstatē, ka Izpildītājs pametis Apliecinājuma kartes izstrādi, būvdarbus, neveic autoruzraudzību vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

    - ja Pasūtītājs konstatē Darbu nekvalitatīvu izpildi, un/vai Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija.

  - Izbeidzot Līgumu 16.2.punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Darbi nav izmantojami turpmākajā Darbu veikšanas procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Darbu apjomu, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, lai Darbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Darbus, nebojājot Objektu un neieguldot iepriekš neparedzētus izdevumus.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Darbu izpildi, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Izpildītājam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par Līguma vienpusēju izbeigšanu. Izpildītājam, vienpusēji atkāpjoties no  Līguma izpildes šajā punktā noteiktā kārtībā, ir tiesības saņemt atlīdzību no Pasūtītāja par tā izpildītajiem darbiem.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.

  - Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Izpildītājam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem objektā.

  - Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.

- Pārbaudes noteikumi un metodes

  - Domstarpības, kas rodas Darbu (t.sk. būvdarbu un materiālu) kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti).

  - Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Darba uzdevumā un uz tā pamata izstrādātās Apliecinājuma kartes prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Darba uzdevumā un uz tā pamata izstrādātās Apliecinājuma kartes prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) dienām, nav uzsācis, Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Izpildītāja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem.

  - Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Izpildītāja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.

  - Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.

  - Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

- Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.

  - Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līguma nosacījumiem  to lauž vienpusēji.

- Noslēguma noteikumi

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Līgums sastādīts uz ___ (____) lapām un noslēgts 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līguma pielikumi

  - 1.pielikums – Darba uzdevums;

  - 2. pielikums – Būvdarbu apjomi (tāmes);

  - 3.pielikums – Finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| - Pasūtītājs: - Gulbenes novada dome Reģistrācijas numurs: 90009116327 Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Banka: AS SEB banka SWIFT kods: UNLALV2X Konta numurs: LV03UNLA0050014339919 izpilddirektore _______________________ G.Švika; Izpildītājs: Reģistrācijas numurs: Juridiskā adrese: Banka: SWIFT kods: Konta numurs: amats _______________________. |  |
| --- | --- |

2017.gada ___._________				2017.gada ___._________

9.pielikums

iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām

darbnīcām Jaungulbenē” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/70)

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

„Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”
Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/70

2017.gada __.________, plkst. __.00

“Tornīša māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Apliecinām, ka saskaņā ar Gulbenes novada domes izsludinātā iepirkuma “Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē” noteikuma prasībām 2017.gada __.________ esam veikuši objekta – “Tornīša māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads – apsekošanu.

<<Pretendenta nosaukums>> pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un izvērtējis veicamo darbu apjomus saskaņā ar uzdoto Darba uzdevumu un situāciju dabā.

(pretendenta nosaukums, pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)

(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)