## Tame_1
Lokālā tāme Nr. 1
APKURES KATLA NOMAIŅA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Apkures katla nomaiņa Ozolkalna kultūras un sporta centrā "Zīļuks"
Būves nosaukums: Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks" katlumāja
Objekta adrese: Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410
Pasūtījuma Nr./ Iepirkuma ID Nr.
Tāme sagatavota____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro | [14 empty] | Tāme sastādīta 2017.gada ___.___________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
KATLA TELPA
1 |  | Granulu apkures 5.klases katls ar nominālo 45kW, granulu tvertne minimums 1 m3. Katla lietderibas koeficents virs 90%; Iespēja regulēt vairākus apkures lokus un karstā ūdens sagatavošanu. Automātiska granulu aizdedzināšana degšanas procesa uzsākšanai. Automātiska granulu padeves ātruma regulēšana pēc izvēlētās slodzes. Lamda zonde degšanas procesa un dūmgāzu regulēšanai. Automātiska kurtuves ārdu restes mehāniska attīrīšana pirms katra palaišanas cikla un automātiska katla konvektīvās daļas mehāniska attīrīšana katla darbības laikā; piemēram, Herz Pellester vai ekvivalents | kompl. | 1
2 |  | Kombinētais karstā ūdens sildītājs OKC-160 9kW Dražice 160litri vai ekvivalents | kompl. | 1
3 |  | Katla drošības grupa 3bar DN25 | kompl. | 1
4 |  | Izplešanās trauks REFLEX N200 200L vai ekvivalents | gab. | 1
5 |  | Vienvirziena vārsts Dn40 | gab. | 1
6 |  | Vienvirziena vārsts Dn25 | gab. | 1
7 |  | Vienvirziena vārsts Dn15 | gab. | 1
8 |  | Lodveida ventilis PN30 DN 40 | gab. | 8
9 |  | Lodveida uzmavu ventilis PN30 DN 25 | gab. | 2
10 |  | Lodveida uzmavu ventilis PN30 DN 20 | gab. | 2
11 |  | Lodveida uzmavu ventilis DN 15 | gab. | 3
12 |  | Lodveida krāns tukšošanai DN 15 PN16 | gab. | 3
13 |  | Tehniskais termometrs 0 -120 0C | gab. | 3
14 |  | Manometrs 0-6 bar | gab. | 2
15 |  | Manometra krāns | gab. | 5
16 |  | Iekārtu metāla stiprinājuma konstrukcijas | kompl. | 1
17 |  | Cauruļu gruntējums un antikorozijas pārklājums | kompl. | 1
18 |  | Ārgaisa temperatūras sensors ESMT | kompl. | 1
19 |  | "PAROC" PSALCT siltumizolācijas čaulas DN40 50mm λ=0.040w/km2 vai ekvivalents | m | 12
20 |  | "PAROC" PSALCT siltumizolācijas čaulas DN3250mm λ=0.040w/km2 vai ekvivalents | m | 8
21 |  | "PAROC" PSALCT siltumizolācijas čaulas DN2550mm λ=0.040w/km2 vai ekvivalents | m | 2
22 |  | Automātikas apsaistes materiāli | kompl. | 1
23 |  | Siltumskaitītājs un tā uzstādīšana -Ultraskaņas siltumskaitītājs Diehl Sharky775 (ir =Danfoss produkts) Qn6 Dn25 vai ekvivalents | gb | 1
24 |  | Elektromateriāli | kompl. | 1
25 |  | Caurumu veidošana un aizdarīšana | kompl. | 1
26 |  | Montāžas palīgmateriāli (silikons,makroflex, metāla kniedes,metala montāžas lenta u.c.) | kompl. | 1
27 |  | Sistēmas montāžas darbi | kompl. | 1
28 |  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un uzstādīšana (ekpluatācijas instrukcija,apkopes instrukcija,temperatūras grafiks,katlu telpas apraksts, shēma,iekārtu marķēšana,informācijas stends ) | kompl. | 1
29 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Pavisam kopā
Pievienotās vērtības nodoklis 21%
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā inventarizācijas lietas sagatavošana.
Sastādīja: _________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017. gada ___.________________
Pārbaudīja:_________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _____________