1.pielikums

Iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās”” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/40)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas telpu grupas atjaunošanu, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem un prasībām.

Visas telpu grupas un to platības, aprīkojums, precizējams un saskaņojams projekta izstrādes gaitā.

Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 21 (divdesmit vienas) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Telpu grupas pārbūve “Akācijās”, Lizumā, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām. |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Reģ. Nr.: 9009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads. |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Inventarizācijas lieta |
| 1.5 | Būves kadastra apzīmējums | 5072 006 0259 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.8 | Telpu grupas kopējā platība | 596,5 m2 |
| 1.9 | Projektēšanas mērķis | Ēkas telpu grupas 1. stāvu pielāgot pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām. 2. stāvu, saskaņojot ar pasūtītāju, pārbūvēt skolas/ pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vajadzībām. |
| 1.10 | Ēkas projektējamā daļa | - Projekta ietvaros, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt ēkas telpu pārplānošanu atbilstoši izmantošanas funkcijas vajadzībām - Paredzēt iekšējo elektrotīklu, ūdensvada un kanalizācijas izbūvi sadzīves vajadzībām. - Ēkas telpās paredzēt kosmētisku remontu. |
| 1.11 | Būves klasifikācijas kods | 1220 – Biroja telpu grupa |
| 1.12 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.13 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | - Uzsākot Būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. - Projektētājs Būvprojektu iesniedz Gulbenes novada būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu Būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.17 | Projektēšanas ilgums | 56 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.18 | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: 3) inženierrisinājumu daļa: - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), specifikācijas (IS) - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Būvprojekta izstrādei. |
| 2.3 | Prasības telpu plānojumam | - Veikt telpas pārplānošanu pirmsskolas izglītības programmas vajadzībām, paredzot: - Grupiņu bērniem 2-3 gadu vecumā, kas izmantojot transformējamas mēbeles, izmantojama arī kā guļamtelpa. Orientējošs bērnu skaits: 20. - Grupiņu bērniem 4 gadu vecumā, kas izmantojot transformējamas mēbeles, izmantojama arī kā guļamtelpa. Orientējošs bērnu skaits: 12. - Personāla telpu; - Ēdiena dalīšanas telpu; - Saimniecības telpu; - Sanitāro telpu atbilstoši saistošajiem MK noteikumiem. - Ģērbtuvi bērniem ar individuāliem skapīšiem; - u.c., ja nepieciešams. - Telpu platību, modifikāciju un plānojumu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.6 | Prasības telpu apdarei | Atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.7 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. (ŪK) | Izbūvēt ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāro mezglu, plānojot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
|  | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem (EL) | - Telpu grupas robežās atjaunot elektroinstalācijas sistēmu. |
| 2.13 | Citi nosacījumi |  |
| 2.14 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. |
| 2.15 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 4 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 2 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.16 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Apliecinājuma kartes sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns________________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis _______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					 	PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes

izpilddirektore