1.pielikums iepirkuma „Nākotnes ielas pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

ID Nr.GND-2016/27, instrukcijai

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Nākotnes ielas pārbūve Gulbenē |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Nākotnes iela, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Zemes robežu plāns |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 004 0177 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes pilsētas pārvalde, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64473194 e-pasts: dome@gulbenesdome.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.8 | Zemes gabala platība (m2) | Ielas brauktuves garums 951 m |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 2112 – ielas un ceļi |
| 1.11 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 119 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | Paredzēt, lai būvdarbus būtu iespējams sadalīt 4 daļās: 1. daļa – Nākotnes ielas pārbūve posmā gar ēkām Nr. 5, Nr. 7 un Nr. 3 2. daļa – Nākotnes ielas pārbūve posmā no ielas sākuma gar ēkām Nr.8 un Nr.9, līdz ēkai Nr. 7. 3. daļa – Nākotnes ielas pārbūve gar ēkām Nr. 4 un Nr.6. 4. daļa – teritorijas labiekārtošana. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Nolietoto brauktuvju un celiņu segumu atjaunošana, mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana apkārtējiem iedzīvotājiem. Infrastruktūras pielāgošana mūsdienu vajadzībām. |
| 1.19 | Inženierizpēte | Ģeodēziskā un topogrāfiskā; Ģeotehniskā. Izsniedz pasūtītājs; Izstrādā pretendents. Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju. Inženierizpētes darbu izpildītājs sagatavo inženierizpētes darbu programmu. |
| 1.20 | Koku un krūmu ciršanas atļauja | Ja nepieciešams, izsniedz Gulbenes novada domes izveidotā vides aizsardzības jautājumu komisija. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa (TS), - arhitektūras risinājumi (AR), 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), -Ielu apgaismojums (ELT) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins - tāmes (T), 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības teritorijas Sadaļai (TS) | - Teritorijā nepieciešama gājēju celiņu seguma atjaunošana, paredzot bruģakmens iesegumu. - Esošiem bruģakmens celiņiem, nepieciešamības gadījumā, veikt ieseguma labošanu. - Saskaņojot ar pasūtītāju, veikt gājēju celiņu pārplānošanu. - Visām brauktuvēm paredzēt jaunu ceļa segumu. - Teritorijas Rietumu daļā, pret ieeju bērnudārzā paredzēt papildus autostāvvietas un ātruma barjeru. - Teritorijas Ziemeļu daļā brauktuvi paredzēt 7 m platumā, pārvietojot atkritumu konteineru novietni. - Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar pasūtītāju, iespējama koku izciršana, to vietā stādot jaunus. - Teritorijas Dienvidu daļā izplānot atkritumu konteineru novietni. - Brauktuvei teritorijas Dienvidu daļā veikt pārplānošanu, samazinot braucamās daļas platumu, paredzot papildus stāvvietas. - Visā teritorijā, iespēju robežās, saskaņojot ar pasūtītāju, palielināt automašīnu stāvvietu skaitu (atbilstoši MK noteikumiem). |
|  | Prasības arhitektūras sadaļai (AR) | - Projekta ietvaros paredzēt mazo arhitektūras formu izvietošanu teritorijā (soliņi, atkritumu urnas). |
|  | Prasības būvkonstrukciju sadaļai (BK) | - Projekta ietvaros nepieciešams atrisināt 2 līmeņu gājēju plūsmu teritorijas ZA daļā, paredzot kāpņu pārbūvi/ demontāžu. |
|  | Prasības ielu apgaismojumam (ELT) | - Projekta ietvaros demontējami visi dzelzsbetona apgaismojuma stabi. - Projektā paredzēt ielu apgaismojumu, apgaismes ķermeņu izvietojumu un modeli saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 2.15 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Tehniskā projekta izmaksām. |
| 2.16 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.17 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Topogrāfija |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs              Matīss Vucāns________________              __.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs                                   Jānis Barinskis  _____________              __.__.201_.