1.pielikums

iepirkuma „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/16)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēkas pārbūve projektējama, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes principus visā projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Visas telpu grupas un to platības, aprīkojums, precizējams un saskaņojams projekta izstrādes gaitā.

Būvprojektā izmantotajiem materiāliem iespēju robežās, jābūt ar pārstrādātu/otrreizējas izmantojamības izcelsmi. Ēkā izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ko apliecina ar koksnes izsekojamības sertifikātiem. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Ēku energoefektivitāte un dzīves cikla analīze:

Ēkas siltumenerģijas patēriņu projektēt ne lielāku, kā 70kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Veikt ēkas dzīves cikla analīzi sekojošās pozīcijās:

- projektēšanas un būvniecības izmaksu efektivitāte ēkas dzīves ciklā vismaz 20 (divdesmit) gadiem;

- iekārtu un materiālu dzīves cikla analīze  - apkopes un nomaiņas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- utilizācijas izmaksas.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 32 (trīsdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 119 (viens simts deviņpadsmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1. stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 500 1007 0128 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 1070,3 m2 |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa | Projekta ietvaros tiek veikta pirmā stāva atjaunošana, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 12110102 – Dienesta viesnīcas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 119 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
|  | Citi nosacījumi | Uzsākot Būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | 5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektūras sadaļa (AR), - fasādes sadaļa, -interjers (IN) 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), - apkure un ventilācija (AVK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS), - vājstrāvu sistēmas, - videonovērošanas sistēma, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) - Zibensaizsardzība 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam | Telpas pārplānot skolēnu dienesta viesnīcas vajadzībām, plānojumu saskaņojot ar pasūtītāju. |
| 2.3 | Prasības ēkas fasādei, jumtam | - izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu, saglabājot esošos logus. - Paredzēt jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma siltināšanu, saglabājot nesošās konstrukcijas. |
| 2.4 | Prasības telpu apdarei | Veikt 1. stāva telpu pārplānošanu, atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.5 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. | Atjaunot ēkas 1. stāva iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus, plānojot atbilstoši MK un citiem saistošajiem noteikumiem. - Projektā paredzēt ūdeni taupošas ierīces (piemēram, ūdens aeratori) - Izvērtēt notekūdeņu (pelēkā ūdens) atkārtotas izmantošanas iespēju pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanu. |
| 2.6 | Prasības AVK tīkliem | - Ēkas 1. stāvā atjaunot apkures sistēmu, paredzot cauruļvadu un radiatoru nomaiņu, Visā ēkā radiatoriem paredzēt termogalvu uzstādīšanu (arī 2. un 3. stāvā) - Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu. - Izskatīt iespēju izmantot siltuma atgūšanu no izejošiem notekūdeņiem. - Projekta ietvaros ēkas siltummezglā uzstādīt detalizētas siltuma patēriņa un siltā ūdens patēriņa uzskaites mezglu. - Nodrošināt apkures temperatūras automātiskas regulēšanas iespēju |
| 2.7 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem | Ēkas 1. stāvā atjaunot elektroinstalāciju, pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas. Ēkas 1. stāvam paredzēt LED apgaismojumu. |
| 2.8 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. | Ēkas 1. stāvā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.9 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | Ēkā paredzēt interneta kabeļu tīklu visās 1. stāva telpās. |
| 2.10 | Prasības videonovērošanas sistēmai. | Ēkā paredzēt videonovērošanas sistēmu. |
|  | Prasības zibensaizsardzības sistēmai | Ēkai paredzēt pasīvo zibensaizsardzības sistēmu. |
| 2.11 | Citi nosacījumi | Projekta ietvaros izstrādāt ēkas energoauditu. |
| 2.12 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. |
| 2.13 | Būvprojekta eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā Būvprojekts iesniegts papīra versijā) |
| 2.14 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns____<<paraksts>>_____	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis ____<<paraksts>>_____ __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

<<paraksts>>	      Guna Švika					______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore