## Koptame
1.pielikums
Iepirkuma „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā"
instrukcijai
(ID Nr. GND-2016/20)
APSTIPRINU
(pasūtītaja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2016. gada ___.__________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
Būves adrese: | Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads
Paūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: 2016. gada _________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
Kopā
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## kopsavilkums
1.pielikums
Iepirkuma „Ielu ārējā elektroapgaismošana Gulbenes pilsētā"
instrukcijai
(ID Nr. GND-2016/20)
Kopsavilkuma tāme
Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
Objekta adrese: Brīvības iela Gulbenes pilsētā, Gulbenes novadā
Pasūtījuma Nr.
| Par kopējo summu | EUR | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada ___________
Nr. p.k. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tāmes vērtība EUR |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ielu apgaismojuma kabeļu līnijas
2 | Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas
Kopā:
Virsizdevumi (_% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (_ % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Pavisam kopā:
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## Tame_1
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pašvaldība
Uzņēmējs:
Objekts: Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana, Gulbene, Gulbenes novads
TĀME Nr. 1
Sastādīta 2016.g._____________
| Būves nosaukums: | Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
| Darbu veikšanas objekts: | Ielu apgaismojuma kabeļu līnijas
| Objekta adrese | Gulbene, Gulbenes novads
Tāmes kopsumma euro ar PVN
Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Darbiet. | Vienības izmaksa EUR |  |  |  |  | Kopējā izmaksa EUR |  |  |  | Kopā EUR
[5 empty] | Tai skaitā |  |  |  |  | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga | Materiāli | Mehān. | Cits | Kopā | Darba alga | Materiāli | Mehān. | Cits
I | Montāžas darbi
01-019 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 3133
01-020 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 221
01-025 | Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām | m | 88
11-011 | Trases nospraušana | m | 3648
01-026 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 3664
01-015 | Bedres rakšana un aizbēŗšana caurdurim | m3 | 36
| PE100 PN10 caurules DN110 ievilkšana ar vadāmās caurduršanas metodi | m | 187
| Cauruļu galu hermetizācija | 1 gals | 166
02-013 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 3851
| ZS kabeļa ievēršana apgaismojuma balstā | m | 630
01-047 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 3664
| ZS kabeļa montāža sadalnē | m | 18
02-041 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 144
02-036 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 4
02-038 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 20
01-016 | Bedres rakšana un aizbēŗšana ZS kabeļa uzmavas montāžai | gab. | 2
02-047 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 2
02-057 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 72
01-011 | Bedres rakšana un aizbēŗšana apgaismojuma balstam | gab. | 66
| Dzelzsbetona pamatu uzstādīšana apgaismojuma balstiem | gab. | 66
| Apgaismojuma balsta uzstādīšana | gab. | 66
| Apgaismojuma konsoles montāža | gab. | 66
| Apgaismojuma armatūras montāža balstā | gab. | 70
| Automāta montāža apgaismojuma balstā 1 fāzu | gab. | 70
| Vadu pievienošana automātam apg. balstā | gab. | 70
01-059 | Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā | m2 | 9.6
01-010 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1
06-010 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 1
06-013 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 1
| Sadalnes piebēršana ar keramzītu | l | 12
06-016 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 70
08-014 | Zemējuma elektroda līdz 8m montāža | gab. | 1
08-019 | ZS līnijas, ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 1
08-016 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 1
09-010 | Vieglais transports | km | 1600
09-011 | Kravas transports ar celstspēju mazāku par 1,6t | t/km | 7000
09-012 | Kravas transports ar celstspēju lielāku par 1,6t | t/km | 600
09-013 | Mehānismu izmaksas | st. | 32
| Autourbis | st. | 6
11-012 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 3659
11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
11-016 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
II | Demontāžas darbi
| Kabeļa dzīslu atvienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
III | Materiālu specifikācija ZS kabeļu līnijai
| Kabelis AXPK 4x35 | m | 7
| Kabelis AXPK 4x16 | m | 4261
| Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 630
| Vads H07 V-K 16 | m | 1
| Apgaismojuma balsts (metāla cinkots) 8/6,5 PJ 60 HL1 | gab. | 66
| Apgaismojuma balsta pamats P-1.3 | gab. | 66
| Apgaismojuma balsta L-veida konsole(metāla cinkota) P 10 60 | gab. | 62
| Apgaismojuma balsta V-veida konsole(metāla cinkota) izv. 60o | gab. | 4
| Apgaismojuma armatūra SGS 102 SON-T 100W | gab. | 12
| Apgaismojuma armatūra SGS 102 SON-T 75W | gab. | 58
| Nātrija spuldze SON-T 100W | gab. | 12
| Nātrija spuldze SON-T 70W | gab. | 58
| Gumijas blīve 235/113K 121-134 mm | gab. | 66
| Savienojuma spaiļu komplekts SV 15 | gab. | 66
| Montāžas līste automātiem | m | 6.6
| Vadības sadalne | gab. | 1
| Pamatne P L=2000 (JAUDA) | gab. | 1
| Plastmasas caurule Evocab Hard D110 750N | m | 1
| Plastmasas caurule Evocab Hard D75 750N | m | 3664
| Plastmasas caurule Evocab Sting D110 1250N | m | 187
| Kabeļcimdi 4-35 | kompl. | 144
| Zemētāja stienis Z16-2500 | gab. | 2
| Spaile TS-1 | gab. | 1
| Signāllenta 80mm "Kabelis" | m | 3664
| Automāts 1/C/6A | gab. | 70
| Kabeļkurpe CU DIN 16x8 | gab. | 2
| Savienojuma uzmava KSU 4 (10-35) | gab. | 2
| Savienojuma spaile SLJ 1.27 6-50 Al/Cu | gab. | 8
| Keramzīts (4-10 mm) | l | 12
| Poliuretāna putas | bal. | 6
| Grants (ar iekraušanu un piegādi objektā) | m3 | 2.88
| Grants (frakcija 0/3) | m3 | 0.46
| Grants (frakcija 4/8) | m3 | 0.14
| Palīgmateriāli | objekts
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %
Kopā tiešās izmaksas:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Tame_2
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pašvaldība
Uzņēmējs:
Objekts: Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana, Gulbene, Gulbenes novads
TĀME Nr. 2
Sastādīta 2016.g. ______________
| Būves nosaukums: | Alkšņu, Ausekļa, Dārza, Pļavu, Stacijas, Zvaigžņu un Miera ielu ārējā elektroapgaismošana
| Darbu veikšanas objekts: | Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas
| Objekta adrese | Gulbene, Gulbenes novads
Tāmes kopsumma euro ar PVN
Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Darbiet. | Vienības izmaksa EUR |  |  |  |  | Kopējā izmaksa EUR |  |  |  | Kopā EUR
[5 empty] | Tai skaitā |  |  |  |  | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga | Materiāli | Mehān. | Cits | Kopā | Darba alga | Materiāli | Mehān. | Cits
I | Montāžas darbi
04-060 | Savienojuma, nozares spailes uzlikšana, montāža | gab. | 6
04-064 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 1
08-014 | Zemējuma elektroda līdz 8m montāža | gab. | 1
08-016 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 1
08-019 | ZS līnijas, ZS sadalnes atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 1
02-022 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 16
02-035 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m | 5
02-036 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 4
II | Demontāžas darbi
III | Materiālu specifikācija ZS gaisvadu elektrolīnijai
| Spaile SL 4.25 | gab. | 6
| Kabeļnosegekrāns 4x35 L=2500 | gab. | 2
| Zemētāja stienis Z20-2500 | gab. | 2
| Spaile TS-1 | gab. | 1
| Cinkotas stieples skava ZSK-8 | gab. | 8
| Vads AT-35 | kg | 1.2
| Pārsprsprieguma novadītājs GXO-LOVOSS-5/280 | gab. | 1
| Termocaurulīte bez līmes MWTM 25/8-M/U | m | 8
| Distanceris SO 71 | gab. | 20
| Palīgmateriāli | objekts
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %
Kopā tiešās izmaksas:
Sastādīja:
Pārbaudīja: