## Tame
2.pielikums
iepirkuma "Granulu apkures katla piegāde
un uzstādīšana Sinoles namā"
instrukcijai, ID Nr. GND-2016/89
DARBU APJOMI
Iepirkumā "Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā"
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome
Objekta nosaukums: Sinoles nams, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Objekta adrese: Sinoles nams, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Nr.p. k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | SUMMA (EUR)
1 |  | Granulu apkures katls ar granulu degli 100kW, granulu tvertne 0,6m3, sensori, vadības automātika, vai ekvivalents | k-ts | 1
2 |  | Metināmais lodveida ventīlis Dn 40 | gb | 2
3 |  | Katla recirkulācijas mezgls | k-ts | 1
4 |  | Ķeta saskrūve ar blīvi Dn40 | gb | 2
5 |  | Manometrs 0-4bar ar manometra krānu | k-ts | 2
6 |  | Termometrs ar čaulu | gb | 2
7 |  | Pievienojums esošajai apkures sistēmai | vieta | 2
8 |  | Siltummezgla pagrabā pārbuve | k-ts | 1
9 |  | Drošības vārsts Dn20 3bar | gb | 2
10 |  | Tērauda caurule Dn40 ar veidgabaliem | m | 14
11 |  | Izolācijas čaulas b=30mm diam 48 (noizolējot arī esošās caurules) | m | 44
12 |  | Izolēts jauns nerūsējošā tērauda dūmvads l=12m | k-ts | 1
13 |  | Elektoapsaiste katlam un apkures sistēmai | k-ts | 1
14 |  | Automātiskais atgaisotājs ar ventīli | gb | 2
15 |  | Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
16 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā parbaude, uzpilde, ieregulēšana | k-ts | 1
17 |  | Esošā apkures katla demontāža, nodošana pasūtītājam | k-ts | 1
18 |  | Siltumskaitītājs un tā uzstādīšana | gb | 1
Kopā:
|  | materiālu transporta izdevumi | EUR
|  | Kopā: | EUR
Kopā:
PVN 21%
Pavisam