## VCD
Lokālā tāme Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Jumta iesegumu demontāža* | m2
2 |  | 3 stāva pārseguma, jumta konstrukcijau, starpsienu, trepju demontāža. Darbus veicot jāievēro, ka jāsaglabā otrā stāva grīda. Darbi jāveic, lai netiktu bojāts pirmais stāvs, 2 stāva grīda. | m3 | 100
3 |  | AILU IZBŪVES DARBI
4 |  | Durvju ailes izbūve III stāvā | m3 | 3.5
5 |  | II STĀVA PĀRSEGUMA IZBŪVE
6 |  | Tērauda siju M-1 un M-2 izgatavošana un montāža | m | 51.16
7 |  | HEB 240 | m | 36.4
8 |  | HEB 300 | m | 14.76
9 |  | Koka siju K-1 un K-2 izgatavošana un montāža | m | 164.72
10 |  | koka sija 240*300mm | m3 | 13.26
11 |  | Koka kopturu K-3; K-4; K-5 izgatavošana un montāža | m | 72
12 |  | koka kopturis 240*240mm | m3 | 1.683
13 |  | koka kopturis 150*150mm | m3 | 0.65
14 |  | koka kopturis 200*200mm | m3 | 1.15
15 |  | Koka statņu K-6 un K-9 izgatavošana un montāža | m | 47.92
16 |  | koka statnis 240*240mm | m3 | 2.21
17 |  | koka statnis 150*150mm | m3 | 0.43
18 |  | III STĀVA PĀRSEGUMA IZBŪVE
19 |  | Koka siju K-8 izgatavošana un montāža | m | 18.96
20 |  | koka sija 240*300mm | m3 | 4.67
21 |  | Koka siju K-7 izgatavošana un montāža | m | 149.1
22 |  | koka sija 150*220mm | m3 | 5.9
23 |  | Koka kopturu K-4 izgatavošana un montāža | m | 24
24 |  | koka kopturis 150*150mm | m3 | 0.65
25 |  | Koka statņu K-9 un K-10 izgatavošana un montāža | m | 43.95
26 |  | koka statnis 200*200mm | m3 | 1.2
27 |  | koka statnis 150*150mm | m3 | 0.52
28 |  | JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU IZBŪVE
29 |  | Mūrlatu K-11 izgatavošana un montāža | m | 25.2
30 |  | koka sija 240*240mm | m3 | 1.74
31 |  | Spāru K-12; K-13; K-14; K-15 izgatavošana un montāža | m | 560
32 |  | koka sija 80*180mm | m3 | 8.88
33 |  | koka sija 140*180mm | m3 | 1.06
34 |  | Jumta izbūves konstrukcijas K-16 izgatavošana un montāža | m | 72
35 |  | koka bruse 150*200mm | m3 | 2.6
36 |  | JUMTA SILTINĀŠANA UN SEGUMA MONTĀŽA
37 |  | Siltumizolācijas slāņa iebūve | m2 | 240
38 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-150mm | m2 | 140
39 |  | beramā akmens vate 300mm | m2 | 100
40 |  | Vēja izolācijas montāža | m2 | 140
41 |  | vēja izolācija PAROC WAS 25t-30mm | m2 | 140
42 |  | Antikondensāta plēves montāža* | m2
43 |  | antikondensāta plēve RA6U A* | m2
44 |  | Jumta latojuma montāža* | m2
45 |  | koka latas 25*60mm* | m3
46 |  | Jumta latojuma montāža* | m2
47 |  | imprignētas koka latas 40*70mm* | m3
48 |  | Jumta ieseguma montāža* | m2
49 |  | jumta metālloksne Classic* | m2
50 |  | Jumta iesegskārdu montāža* | t.m
51 |  | rūpnieciski izgatavoti iesegskārdi* | t.m
52 |  | Lietus ūdens tekņu un cauruļu ar papildelementiem montāža* | t.m
53 |  | lietus ūdens tekņes un cauruļes* | t.m
54 |  | Sniega barjeras montāža | t.m | 41
55 |  | sniega barjera RSSSA | t.m | 42
56 |  | AILU AIZPILDĪJUMS
57 |  | Jumta logu montāža | gb | 10
58 |  | VELUX jumta logi 940*1400mm | gb | 10
59 |  | Iekšdurvju D-3 un D-4 montāža** | gb | 3
60 |  | finierētas koka durvis | gb | 3
61 |  | Ugunsdrošo durvju D-2 montāža | gb | 1
62 |  | siltinātas ugunsdrošās durvis | gb | 1
63 |  | TREPJU MONTĀŽA
64 |  | Tērauda trepju izbūve uz III stāvu | kmpl | 1
65 |  | Tērauda margu izbūve ar nerūsējošā tērauda lenteri | t.m | 12.8
66 |  | Līmēta priedes koka ar finierējumu pakāpienu un kāpņu laukuma izgatavošana un montāža | gb | 20
67 |  | Priedes koka trepju bloka izgatavošana un montāža | kmpl | 1
68 |  | Priedes koka trepju bloka pie III stāva evakuācijas izejas izgatavošana un montāža | kmpl | 1
69 |  | JUMTA IZBŪVE NO IEKŠPUSES
70 |  | Griestu latojuma montāža | m2 | 269
71 |  | koka latas 50*50mm | m3 | 2.01
72 |  | Siltumizolācijas slāņa iebūve | m2 | 269
73 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-50mm | m2 | 282.45
74 |  | Tvaika izolācijas plēves montāža | m2 | 269
75 |  | PVC plēve 200mKr | m2 | 322.8
76 |  | Ugunsdrošā riģipša montāža 2 kārtās | m2 | 269
77 |  | ugunsdrošais riģipsis | m2 | 581.04
78 |  | II UN III STĀVA GRĪDAS UN GRIESTU IZBŪVE
79 |  | Grīdas seguma montāža | m2 | 238
80 |  | amortizējoša starplika | m2 | 242.76
81 |  | grīdas lamināts | m2 | 242.76
82 |  | Cementa šķiedru vai OSB3 plākšņu montāža 2 kārtās | m2 | 238
83 |  | cementa šķiedru vai OSB3 plāksnes | m3 | 499.8
84 |  | Grīdas brusu K-20 un K-21 montāža | m3 | 4.6
85 |  | koka brusas 80*80mm | m3 | 3.85
86 |  | koka brusas 40*100mm | m3 | 1.21
87 |  | Skaņas izolācijas slāņa iebūve | m2 | 269
88 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-100mm | m2 | 282.45
89 |  | Skaņas izolācijas lentas iebūve | t.m. | 500
90 |  | skaņas izolācija | t.m. | 500
91 |  | Neapgriezto dēļu klāja montāža | m2 | 299
92 |  | dēļi 25mm biezi | m3 | 8.97
93 |  | Tvaika izolācijas plēves montāža | m2 | 299
94 |  | PVC plēve 200mKr | m2 | 358.8
95 |  | Ugunsdrošā riģipša montāža 2 kārtās | m2 | 299
96 |  | ugunsdrošais riģipsis | m2 | 645.84
97 |  | III UN IV STĀVA STARPSIENU IZBŪVE
98 |  | Sienu latojuma montāža | m2 | 71
99 |  | koka latas 50*50mm | m3 | 0.43
100 |  | Siltumizolācijas slāņa iebūve | m2 | 71
101 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-150mm | m2 | 74.55
102 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-50mm | m2 | 74.55
103 |  | Tvaika izolācijas plēves montāža | m2 | 71
104 |  | PVC plēve 200mKr | m2 | 85.2
105 |  | Ugunsdrošā riģipša montāža 2 kārtās | m2 | 71
106 |  | ugunsdrošais riģipsis | m2 | 153.36
107 |  | Ģipškartona karkasa starpsienu izbūve no KNAUF sistēmas profiliem | m2 | 102
108 |  | UW profils 100x40x0,6 | t.m. | 70
109 |  | Knauf blīvlenta 95/3.2 mm | t.m. | 70
110 |  | CW profils 100x50x0.6 | t.m. | 173
111 |  | Akmens vates (100mm) iestrāde karkasā siltuma / skaņas izolācijai | m2 | 102
112 |  | akmens vate PAROC UNS 37z-100mm | m2 | 107.1
113 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas) | m2 | 204
114 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 20.4
115 |  | Knauf skrūves TN 35 mm gara | 100gb | 20.4
116 |  | ugunsdrošais riģipsis | m2 | 408
117 |  | APDARES DARBI
118 |  | Ģipškartona virsmas sagatavošana tapešu līmēšanai, t.sk., gruntēšana | m2 | 793.6
119 |  | Ģipškartona virsmas sagatavošana krāsošanai, t.sk., gruntēšana | m2 | 409.41
120 |  | Struktūrtapetes līmēšana | m2 | 793.6
121 |  | struktūrtapetes | m2 | 833.28
122 |  | Griestu un sienas virsmu krāsošana ar mitrumiztirīgu krāsu Sadolin Bindo 12 vai analogu latexa krāsu. | m2 | 1203.01
123 |  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 145.25
124 |  | PVC grīdlīstes ar papildelementiem | t.m. | 152.5125
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi % | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
*Darbus veiks iepriekš iepirkumā nolīgts būvuzņēmējs.
** Starp 305 un 306 šobrīd projektā netiek plānotas
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## apkure
Lokālā tāme Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Tērauda radiātori Purmo Compakt ar atgaisošanas krānu, blīvripu augšējās restēs 22-400-500 | gab. | 1
2 |  | 22-400-700 | gab. | 6
3 |  | 22-400-1000 | gab. | 1
4 |  | 33-400-700 | gab. | 2
5 |  | Tērauda radiātori Purmo Compakt sienas stiprinājumi | kompl. | 10
6 |  | Termostatiskais vārsts divcauruļu apkures sistēmai tains d15 | gab. | 10
7 |  | Termostatu galva ar iebūvētu sensoru RA2000, standarta | gab. | 10
8 |  | RVL noslēgvārsts | gab. | 10
9 |  | Siltumsadalītāja montāžas piederumi | kompl. | 10
10 |  | Cietā kapara caurule d12x1 | m | 120
11 |  | Cietā kapara caurule d15x1 | m | 40
12 |  | Cietā kapara caurule d22x1 | m | 38
13 |  | Fasondetaļas (likumi, savienotājdetaļas) | obj. | 1
14 |  | Kapara līkums D12 | gab. | 40
15 |  | Kapara līkums D15 | gab. | 4
16 |  | Kapara līkums D22 | gab. | 8
17 |  | Kapara pāreja D22x15 | gab. | 4
18 |  | Kapara pāreja D15x12 | gab. | 4
19 |  | Kapara trejgabals D12 | gab. | 8
20 |  | Kapara trejgabals D15 | gab. | 8
21 |  | Kapara trejgabals D22 | gab. | 2
22 |  | Cauruļvadu d12/15 izolēšanas ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30mm biez. ar alumīnija filijas pārklājumu. | m | 50
23 |  | Cauruļvadu d22 izolēšanas ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30mm biez. ar alumīnija filijas pārklājumu. | m | 38
24 |  | Cauruļu līdz DN25 pievienošana esošai sistēmai | kompl. | 2
25 |  | Lodveida ventilis d15 | gab. | 5
26 |  | Lodveida ventilis ar izteces krānu d15 | gab. | 10
27 |  | Lodveida ventilis ar izteces krānu d20 | gab. | 2
28 |  | Balansēšanas vārsts 1/2 slīps Kvs 2.0 Herz | gab. | 1
29 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana | sistēma | 1
30 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 198
31 |  | Gaisa vads apaļais d125 | m | 8
32 |  | Plastmasas reste d125 | gab. | 3
33 |  | Durvju reste | gab. | 3
34 |  | Pievienošana esošā kanālā | gab. | 3
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi % | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## EL_iekšējie
Lokālā tāme Nr.4
Iekšējie elektriskie tīkli
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Elektriskās sadalnes un to komplektējošie elementi
1 |  | Sadalne IP30, v/apm .pilnīgi nokomplektēta atbilstoši rasējumam EL-2 | kompl. | 1
2 |  | Potenciālu izlīdzinašanas kopne | kompl. | 1
3 |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
4 |  | 2. Kontaktligzdas un to elementi
5 |  | Kontaktligzda 1P, Z/A, IP20, 230V,16A | gab. | 50
6 |  | Kontaktligzda 1P, V/A, IP20, 230V,16A | gab. | 1
7 |  | Montāžas kārba IP20 | gab. | 50
8 |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
9 |  | 3. Apgaismes tehnika un elementi
10 |  | Rādītājs "IZEJA" 1x8w, IP20/IP44, ar barošanas bloku uz 1 st. | kompl. | 4
11 |  | Griestu gaismeklis ar kompaktajām luminiscences spuldzēm 2x18W, HF palaidēju, IP20* | kompl. | 16
12 |  | Iebūvēts griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm 4x14W, HF palaidēju, IP20,Griestu gaismeklis ar kompaktajām luminiscences spuldzēm 2x26W, HF palaidēju, IP20 | kompl. | 13
13 |  | Piekārtais griestu gaismeklis ar T5 luminiscences spuldzēm, 2x49W, HF palaidēju, IP 20 | kompl. | 7
14 |  | Slēdzis 1P, Z/A, IP20, 230V,10A | gab. | 4
15 |  | Slēdzis 2P, Z/A, IP20, 230V,10A | gab. | 4
16 |  | Montāžas kārba | gab. | 8
17 |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
18 |  | 2.stāva apgaismojuma demontāža, atpakaļ montāža | kompl. | 1
19 |  | 4. Kabeļi, caurules unciti elementi
20 |  | 3x1,5mm2 | m | 385
21 |  | 3x2,5mm2 | m | 585
22 |  | 4x1,5mm2 | m | 90
23 |  | Plastmasas caurule Ø20mm | m | 590
24 |  | Kabeļu savilces un stiprinājumi | kompl. | 3
25 |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi % | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
*projekta ietvaros netiks uzstādīti visi gaismekļi 305;306;307un 308 telpā
Zibensaizsardzību uzstādīs iepriekš iepirkuma līgumā nolīgts būvuzņēmums
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## VIDEO
Lokālā tāme Nr.4
Video novērošanas sistēma
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Komutācijas skapis, slēdzams, | gab. | 1 |  |  |  | esošs
2 |  | Videoieraksta serveris: | kompl. | 1 |  |  |  | esošs
3 |  | Videokamera stacionārā, iekšējā ar fiksēto panorāmas (360°) objektīvu (12x digital room (12xon IE plug-in)); 5.0MP; 1/2,5 CMOS sensor; F2,8; f=1,5mm; 0,6Lux@(color); 0,01Lux@(B/W); H.264; MJPEG&MPEG-4 | gab. | 4
4 |  | PoE adapteris videokamerai ar kārbu | kompl. | 4
5 |  | Programmnodrošinājums | gab. | 1
6 |  | 16 portu komutators ar PoE funkciju, 1GB | gab. | 1
7 |  | Nepārtrauktas barošanas avots ar akumulatoru bateriju, 500VA, 10 min, montējams 19" skapī 2U | gab. | 1
8 |  | Cietais disks | gab. | 1 |  |  |  | esošs
9 |  | Kabeļu kārtotājs-horizontālais 19" 1U | gab. | 2
10 |  | Kabelis UTP Cat.5e 4x2x0.5+0.5, LSZH | m | 85
11 |  | Savienojošais kabelis UTP Cat.5e RJ45-RJ45 (patch cord) 1.0m | gab. | 4
12 |  | UTP spraudnis cat.5e RJ-45 | gab. | 4
13 |  | Pārsprieguma aizsardzības konektors | gab. | 4
14 |  | Caurule Ø16mm, LSZH | m | 40
15 |  | Caurules likumi un savienojumi Ø16mm, LSZH | m | 1
16 |  | Stiprinājumi Ø16mm caurulēm | kompl. | 1
17 |  | Paneļa programmēšana, regulēšana | kompl. | 1
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi % | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## UAS
Lokālā tāme Nr.5
Ugunsdzēsības apziņošanas sistēma
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis | kompl. | 1
2 |  | Zonu paplasīnātājs 8 zonām | gab. | 1
3 |  | Akumulātoru baterija | gab. | 1
4 |  | Dūmu detektors | gab. | 10
5 |  | Darbības rokas detektors | gab. | 3
6 |  | Trauksme sirēna ar stroblampu | gab. | 3
7 |  | Kabelis 1x2x0,8 | m | 80
8 |  | Kabelis 1x2x0,8 | m | 220
9 |  | PVC instalācijas caurule | m | 150
10 |  | PVC instalācijas caurule | m | 20
11 |  | Ugunsdrošais pildījums java GVS Fire Stop | kompl. | 1
12 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
13 |  | Paneļa programmēšana, regulēšana | kompl. | 1
14 |  | 2.stāva sistēmas demontāža, atpakaļ montāža | kompl. | 2
15 |  | Dokumentācijas izstrāde | kompl. | 1
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi% | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## ESS
Lokālā tāme Nr.6
Elektroniskos sakaru sistēmas
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešus centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  |  | 0
[12 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi un instrumenti (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Komutācijas skapis | gab. | 1* |  |  |  | esošs
2 |  | Ventilatoru panelis montējams skapī | gab. | 1* |  |  |  | esošs
3 |  | Zemējuma klemme komutācijas skapim | kompl. | 1* |  |  |  | esošs
4 |  | Skrūves - uzgriežņi M6 (vienam komutācijas skapim) | kompl. | 1* |  |  |  | esošs
5 |  | El. barošanas panelis 6 ligzdas, ar aizsardzību, montējams skapī | gab. | 1* |  |  |  | esošs
6 |  | Esošo kabeļu demontāža un atkalmontāža | m | 100
7 |  | Kabeļu kārtotājs-horizontālais 19" 1U | gab. | 2
8 |  | 24 portu datortīkla savienotājpanelis UTP Cat.6 RJ-45 2U | gab. | 1
9 |  | Telekomunikāciju ligzda ar divām ligzdām, RJ45 | gab. | 9
10 |  | Nepārtrauktas barošanas avots ar akumulatoru bateriju, 1000VA, 10 min, | gab. | 1* |  |  |  | esošs
11 |  | Savienojošais kabelis UTP Cat.6 RJ45-RJ45 (patch cord) 1.0m | gab. | 10
12 |  | Savienojošais kabelis UTP Cat.6 RJ45-RJ45 (patch cord) 2.0m | gab. | 2
13 |  | Savienojošais kabelis UTP Cat.6 RJ45-RJ45 (patch cord) 3.0m | gab. | 1
14 |  | Kabelis UTP Cat.6, LSZH | m | 400
15 |  | Ugunsdrošs materiāls sienu un starpstāvu pārsegumu blīvēšanai | kompl. | 1
16 |  | Marķēšanas lente | gab. | 1
17 |  | Caurule Ø32mm, LSZH | m | 120
18 |  | Caurules likumi un savienojumi Ø32mm, LSZH | m | 2
19 |  | Caurule Ø75mm, LSZH, stāvvados | m | 3
20 |  | Caurules likumi un savienojumi Ø75mm, LSZH | m | 1
21 |  | Stiprinājumi Ø32mm caurulēm | kompl. | 1
22 |  | Stiprinājumi Ø75mm caurulēm | kompl. | 1
23 |  | 2.stāva sistēmas demontāža, atpakaļ montāža | kompl. | 1
24 |  | Savilces un stiprinājumi kabeļiem, caurulēm | kompl. | 2
|  | Kopā |  |  |  | EUR
| 0.02 |  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi % | EUR
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  | EUR
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## kopsavilkums
1.pielikums
iepirkuma „Jauniešu centra “Bāze”
jumta konstrukciju pārbūve" instrukcijai
(ID Nr. GND-2016/63)
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešus centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz A. Mangulsona izstrādāto būvprojektu.
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2016. gada ____.________________
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība, (c/h)
|  |  |  | darba alga, (EUR) | materiāli, (EUR) | mehānismi, (EUR)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | 2 | Apkure, ventilācija
3 | 3 | Elektriskie iekšējie tīkli
4 | 4 | Videonovērošana
5 | 5 | Ugunsdzēsības apziņošanas sistēma
6 | 6 | Eletronisko sakaru sistēmas
Kopā
Virsizdevumi, %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa, %
Darba devēja sociālais nodoklis, 23,59%
Pavisam kopā
Sastādīja: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## koptame
1.pielikums
iepirkuma „Jauniešu centra “Bāze”
jumta konstrukciju pārbūve" instrukcijai
(ID Nr. GND-2016/63)
APSTIPRINU____________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums, datums)
Z.v.
_______.gada______._____________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Jauniešus centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve
Objekta adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Jaunatnes centra "Bāze" jumta konstrukciju daļēja atjaunošana un ieseguma nomaiņa
Kopā:
Pievienotās vērtības nodoklis 21%
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādīja: |  | Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums