## Sheet1
1.pielikums
iepirkuma „Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas
pievada izbūve Tirzas pamatskolas „Skoliņas” ēkā" instrukcijai
iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/46
Lokālā tāme
Būves nosaukums: Tirzas "Skoliņas" apkures sistēmas izbūve
Objekta adrese: Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome
Identifikācijas Nr: | [8 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN: |  |  |  |  | 0 | euro
[9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro ar PVN: |  |  |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta: __________________
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Marka, apzīmējums |  |  | Laika norna (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | summa (euro)
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ārejie siltumtīkli
1 | Uponor Thermo Twin caurule | 2x50x4,6/200 | 3: m; 4: 148
2 | Aizsargčaula, tērauda caurule L-2,2m | Dn250 | 3: gab.; 4: 1
3 | Termonosēdināma manžete | D200 | 3: gab.; 4: 8
4 | Lodveida vārsts | Dn 40 | 3: gab.; 4: 4
5 | Ūdens izlaides krāns | Dn 20 | 3: gab.; 4: 6
6 | Atgaisošanas krāns | Dn15 | 3: gab.; 4: 6
7 | Ielastīgie ievadi | D200 | 3: gab.; 4: 8
8 | Uzgalis | Dn 40 | 3: gab.; 4: 4
9 | Apskavu veidgabali |  | 3: kompl; 4: 1
10 | Čuguna lūka |  | 3: gab.; 4: 1
11 | Dzelzbetona kakla gredziens | KC-10-5 | 3: gab.; 4: 1
12 | Pamatu bloki | PB 12,4,3 | 3: gab.; 4: 2
13 | Dzelzbetona groda vaks | KCP-10 | 3: gab.; 4: 1
14 | Slīdošais balsts pie sienas | D200 | 3: gab.; 4: 1
15 | Slīdošais balsts pie griestiem | D200 | 3: gab.; 4: 1
16 | Šķembas ( frakcija līdz 8mm) |  | 3: m3; 4: 0.8
17 | Rupjgraudaina smilts |  | 3: m3; 4: 32
Montāžas darbi
1 | Izolēto cauruļu 2x50x4,6/200 noguldīšana un montāža tranšējā |  | 3: m; 4: 148
2 | Izolēto cauruļu 2x50x4,6/200 noguldīšana un montāža pagrabstāva |  | 3: m; 4: 10
3 | Pieslēgums pie esošā SM |  | 3: vieta; 4: 1
4 | Pieslēgums pie katlu mājas |  | 3: vieta; 4: 1
5 | Krustojums ar esošo elektrību |  | 3: vieta; 4: 1
7 | Krustojums ar esošo kanalizāciju |  | 3: vieta; 4: 2
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru, liekās grunts izlīdzināšana |  | 3: m3; 4: 117
2 | Grunts izstrāde ar rokām | bar: 3 to 4
3 | Tranšēju aizbēršana ar smilti, blietējot pa kārtām 0,2 m biezumā |  | 3: m3; 4: 32
4 | Tranšēju aizbēršana ar esošo grunti, blietējot pa kārtām |  | 3: m3; 4: 85
Labiekārtošanas darbi
1 | Zālāja atjaunošana |  | 3: m2; 4: 180
Apkures sistēmas pieslēguma mezgli
1 | Tērauda cinkotā caurule | Dn25 | 3: m; 4: 8
2 | Tērauda ūdens-gazes caurule | Dn32 | 3: m; 4: 8
3 | Tērauda ūdens-gazes caurule | Dn40 | 3: m; 4: 6
4 | Hidrauliskais izlīdzinātājs | Dn40 | 3: gab.; 4: 1
5 | Kombinētais boileris | OCK 200 | 3: kompl.; 4: 1
6 | Cirkulācijas sūknis apkurei DAB | Evoplus 60/180 XM | 3: gab.; 4: 1
7 | Cirkulācijas sūknis k/ūd sistēmai DAB | Evoplus 110/180 XM | 3: gab.; 4: 1
8 | Cirkulācijas sūknis k/ūd sistēmai DAB | Evotron 60/150 SAN | 3: gab.; 4: 1
9 | Cirkulācijas sūknis kopējai sistēmai | Evoplus B 150/250,40M | 3: gab.; 4: 1
10 | Siltumenerģijas skaitītājs Sonometer 1100 | Q=2.5 m3/h; Dn20 | 3: kompl.; 4: 1
11 | Procesors 2-kontūru | ECL 210 | 3: gab.; 4: 1
12 | Āra gaisa temperatūras sensors | TMO | 3: gab.; 4: 1
13 | Ūdens temperatūras sensors (virsmas) | TMS | 3: gab.; 4: 2
14 | Ūdens temp. sensors (iegremdējamais 50mm) | TMW - 50 | 3: gab.; 4: 1
15 | Trīsgaitas vārsts | VRG 131 Dn20, Kvs=4.0 | 3: gab.; 4: 1
16 | Termometrs | 0-120C | 3: gab.; 4: 3
17 | Manometrs | 0-10bar | 3: gab.; 4: 7
18 | Lodveida vārsts | Dn 15 | 3: gab.; 4: 3
19 | Lodveida vārsts | Dn 25 | 3: gab.; 4: 5
20 | Lodveida vārsts | Dn 32 | 3: gab.; 4: 2
21 | Lodveida vārsts | Dn 40 | 3: gab.; 4: 8
22 | Balansējošais vārsts | ASV-PV20 | 3: gab.; 4: 1
23 | Noslēgvārsts | ASV-M 20 | 3: gab.; 4: 1
24 | Pretvārsts | Dn 15 | 3: gab.; 4: 1
25 | Pretvārsts | Dn 25 | 3: gab.; 4: 2
26 | Pretvārsts | Dn 32 | 3: gab.; 4: 1
27 | Automātiskais atgaisotājs | Dn 15 | 3: gab.; 4: 2
28 | Iztukšosanas krāns | Dn15 | 3: gab.; 4: 4
29 | Sietiņa filtrs | Dn40 | 3: gab.; 4: 3
30 | Izplešanās trauks | V=35L | 3: gab.; 4: 1
31 | Drošības vārsts | 6bar | 3: gab.; 4: 1
32 | Cauruļvadu izolācijas čaula | ACE 35x30 | 3: m; 4: 8
33 | Cauruļvadu izolācijas čaula | ACE 42x30 | 3: m.; 4: 8
34 | Cauruļvadu izolācijas čaula | ACE 48x30 | 3: m; 4: 6
35 | Eļļas krāsa tērauda caurulēm divās kārtās |  | 3: m2; 4: 8
36 | Pretkorozijas laka tērauda caurulēm |  | 3: m2; 4: 5
37 | Tērauda cauruļu fasondaļas |  | 3: kompl; 4: 1
38 | Tērauda cauruļu stiprinājumi |  | 3: kompl; 4: 1
39 | Izolācijas stiprināšanas materiāli |  | 3: kompl; 4: 1
40 | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | 3: kompl; 4: 1
41 | Elektroinstalācijas materiāli ( el. kabeļi, zemējuma kontūrs utml.) |  | 3: kompl; 4: 1
KOPĀ
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi __%
Virsizdevumi __%
Sociālais nodoklis no darba algas 23.59 %
Pavisam kopā
PVN 21%
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________