## Tame
1.pielikums
Iepirkuma „Apkures katla uzstādīšana
SAC "Siltais” instrukcijai
identifikācijas numurs GND-2015/38
DARBU APJOMI
Pasūtītājs: Gulbenes Novada Dome
Objekta nosaukums: Apkures katla uzstādīšana
Objekta adrese: Socialās aprūpes centrs "Siltais"
Nr.pēc k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | SUMMA (EUR)
1 |  | Granulu apkures katls "Grandeg ECO" 100 vai ekvivalents, granulu tvertne 0,6m3, sensori, vadības automātika | k-ts | 1
2 |  | Lodveida ventīlis Dn 40 | gb | 2
3 |  | Ķeta saskrūve ar blīvi Dn40 | gb | 2
4 |  | Katla recirkulācijas mezgls | k-ts | 1
5 |  | Manometrs 0-4bar | gb | 1
6 |  | Termometrs ar čaulu | gb | 1
7 |  | Pievienojums esošajai apkures sistēmai | vieta | 1
8 |  | Trīsceļu vārsts ar piedziņas mehānismu Dn 25 | gb | 2
9 |  | Apkures cilpu pārbūve vārsta uzstādīšanai | k-ts | 2
10 |  | Siltummezgla pārbuve | k-ts | 1
11 |  | Drošības vārsts Dn20 3bar | gb | 1
12 |  | Tērauda caurule Dn40 ar veidgabaliem | m | 4
13 |  | Izolācijas čaulas b=30mm diam 48 | m | 4
14 |  | Izolēts pievienojums dūmvadam l=3m ( esošais dūmvads d=160mm | k-ts | 1
15 |  | Elektoapsaiste katlam un apkures sistēmai | k-ts | 1
16 |  | Automātiskais atgaisotājs ar ventīli | gb | 1
17 |  | Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
18 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā parbaude, uzpilde, ieregulēšana | k-ts | 1
19 |  | Esošo apkures katlu demontāža, nodošana pasūtītājam | k-ts | 2
Kopā:
|  | materiālu transporta izdevumi | EUR
|  | Kopā: | EUR
Virsizdevumi %
tajā skaitā darba aizsardzībai
Plānotā peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Kopā:
PVN 21%
Pavisam