## Specifikacija
1.pielikums
Iepirkuma „Apkures katla uzstādīšana
Gulbenē, Dzirnavu ielā 7A” instrukcijai
identifikācijas numurs GND-2015/28
DARBU APJOMI
Pasūtītājs: Gulbenes Novada Dome
Objekta nosaukums: Apkures katla uzstādīšana
Objekta adrese: Gulbene, Dzirnavu iela 7A
Nr.pēc k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | SUMMA (EUR)
1 |  | Granulu apkures katls "Grandeg ECO" 70 vai ekvivalents, granulu tvertne 0,6m3, sensori, vadības automātika | k-ts | 1
2 |  | Akumulācijas tvertne ar iebūvētu ūdens sildītāju | k-ts | 1
3 |  | Lodveida ventīlis Dn 32 | gb | 5
4 |  | Ķeta saskrūve ar blīvi Dn32 | gb | 4
5 |  | Dubļu filtrs Dn32 | gb | 1
6 |  | Katla recirkulācijas mezgls | k-ts | 1
7 |  | Manometrs 0-4bar | gb | 3
8 |  | Termometrs ar čaulu | gb | 6
9 |  | Nolejamais ventīlis | gb | 2
10 |  | Lodveida ventīlis Dn 25 | gb | 3
11 |  | Ķeta saskrūve ar blīvi Dn25 | gb | 2
12 |  | Pretvārsts Dn32 | gb | 1
13 |  | Pievienojums esošajai apkures sistēmai | vieta | 1
14 |  | Trīsceļu vārsts ar piedziņas mehānismu Dn 25 | gb | 1
15 |  | Lodveida ventīlis Dn 20 | gb | 2
16 |  | Lokanais pievienojums Dn20 l=1m | gb | 1
17 |  | Drošības vārsts Dn20 3bar | gb | 2
18 |  | Aukstā ūdens pievienojums sildītājam | vieta | 1
19 |  | Karstā ūdens pievienojums esošajai sistēmai | vieta | 3
20 |  | Karstā ūdens izplešanās trauks 25L | gb | 1
21 |  | Tērauda caurule Dn32 ar veidgabaliem | m | 8
22 |  | Izolācijas čaulas b=30mm diam 42 | m | 8
23 |  | Izolēts pievienojums dūmvadam l=3m | k-ts | 1
24 |  | Elektoapsaiste katlam un apkures sistēmai | k-ts | 1
25 |  | Nērūsējošā tērauda čaula skurstenim 300x300 H= 9m | k-ts | 1
26 |  | Betona šahtas demontāža/atjaunošana ( apkures katla ienešanai pagrabtelpā) | k-ts | 1
27 |  | Automātiskais atgaisotājs ar ventīli | gb | 2
28 |  | Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
29 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā parbaude, uzpilde, ieregulēšana | k-ts | 1
30
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi %
tajā skaitā darba aizsardzībai
Plānotā peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Kopā:
PVN 21%
Pavisam
|  |  |  | Sastādīja: |  |  |  |  | Pārbaudīja:
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  |  |  | Sertifikāta Nr. |  |  |  |  | Sertifikāta Nr.