## Apjomi
6.pielikums
atklāta konkursa "Ielu apgaismojuma gaismekļu
nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības
sistēmu" nolikumam (ID Nr. GND-2018/67/EKII)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Gulbenes pilsētā”
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | EUR bez PVN | EUR bez PVN
Ielu gaismekļu maiņa uz LED
1 |  | Pakalpojumu izmaksas/Montāža/Demontāža
|  | Esošo gaismekļu demontāža un utilizācija | gab. | 223
|  | LED gaismekļu montāža | gab. | 223
|  | Kabeļa NYM-J 3x1,5 montāža | m | 2007
|  | Automātslēdzis 1Bx6A un to montāža | gab. | 223
|  | Jauno gaismekļu aprīkošana ar Gaismekļa kontrolieriem | gab. | 223
|  | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļa uzstādīšana uz balsta un sadalnē, montāžas darbi | gab. | 1
|  | Apgaismes sadalnes aprīkošana ar Gaismas vadības kontrolieriem. Montāžas darbi. (esošā sadalnē) | gab. | 6
2 |  | Materiālu izmaksas Gaismeklis
|  | Ielas gaismeklis 48W, 4000K, IP66, RAL7016, CRI70, ar žaga DALI | gab. | 2
|  | Ielas gaismeklis 53W, 4000K, IP66, RAL7016, CRI70, ar žaga DALI | gab. | 123
|  | Ielas gaismeklis 58W, 4000K, IP66, RAL7016, CRI70, ar žaga DALI | gab. | 67
|  | Ielas gaismeklis 66W, 4000K, IP66, RAL7016, CRI70, ar žaga DALI | gab. | 21
|  | Ielas gaismeklis 77W, 4000K, IP66, RAL7016, CRI70, ar žaga DALI | gab. | 10
3 |  | Materiālu izmaksas Vadības sistēmai - klātbūtnes radaru un Gaismekļu kontrole
|  | Apgaismojuma attālinātas vadības sistēmas bloks SC Montāžai Sadalnē, IP20 (ar Programmēšanu) | gab. | 6
|  | Apgaismojuma gaismekļa vadības bloks montējams gaismeklī ZHAGA, RF, Dali2, ar Žaga konnektoru, IP66 (ar programmēšanu) | gab. | 170
|  | Apgaismojuma gaismekļa vadības bloks montējams gaismeklī ZHAGA, RF, Dali2, ar Radaru sensoru, Žaga konnektors, IP66 (ar programmēšanu) | gab. | 53
4 |  | Materiālu izmaksas Vadības sistēmai - Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļis
|  | Laikapstākļu un piesārņojuma sensoru moduļis | gab. | 1
|  | Programmēšana | pakalp. | 1
5 |  | Pakalpojumu izmaksas / Abonēšana
|  | Viedās apgaismouma vadības sistēmas nomas maksa, (par 1mēnesi iekļaujot servera vietas nomu un atjauninājumu,abonēšanas maksa sim kartēm, datu pārraide, Datu plūsmas drošības Tunelis.s) | mēneši | 60
|  | Viedās apgaismouma vadības sistēmas pieslēgšanas darbi, kas ietver sistēmas pirmo konfigurēšanu un testēšanu, kā arī darba režīma ieslēgšanu: | pakalp. | 1
Kopā bez PVN:
PVN (21%):
Kopā ar PVN: