## kopt
1.pielikums
atklāta konkursa "Gulbenes novada sociālā
dienesta ēkas pārbūve" nolikumam
(ID Nr. GND-2017/32/ERAF)
SASKAŅOTS:
_____________________
Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums
__________gada __.____________
Z.v.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
Būves adrese | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
Kopā:
Pievienotās vērtības nodoklis (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## Kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
Objekta nosaukums: Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
Objekta adrese: Dīķa iela 1, Gulbenē, Gulbenes nov.
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tāmes vērtība EUR |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1—1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 1—2 | Apkure
3 | 1—3 | Siltummezgls
4 | 1—4 | Ventilācijas sistēmu siltumapgāde
5 | 1—5 | Ventilācija
6 | 1—6 | Ūdensvada tīkli
7 | 1—7 | Sadzīves kanalizācija
8 | 1—8 | Elektroapgādes tīklu ierīkošana
9 | 1—9 | Ugunsdrošības signalizācija
10 | 1—10 | Elektronisko sakaru sistēmas
Kopā:
Virsizdevumi (% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Pavisam kopā:
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga,EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga,EUR | Materiāli,EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA,EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
1.Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1 |  | Pagaidu žoga ar vārtiem un rezerves vārtiem uzstādīšana | kompl | 1
2 |  | Informācijas tāfeles uzstādīšana | gb | 1
3 |  | Konteinertipa sadzīves telpu uzstādīšana | gb | 1
4 |  | Atkritumu konteineri | gb | 2
2.Demontāžas darbi
5 |  | Iekšējo starpsienu nojaukšana | m² | 13.5
6 |  | Stikla bloku sienas demontāža | m² | 13.6
7 |  | Grīdu seguma ar pamatni nojaukšana | m² | 396.45
8 |  | Esošās grīdas betona pamatnes demontāža | m³ | 50
9 |  | Ailu izveidošana | m² | 3.5
10 |  | Aizsargapmales demontāža | m² | 88
11 |  | Ēkas ārējās nedzīvojamās piebūves demontāža | m³ | 42
12 |  | Betona bruģa demontāža | m² | 10.5
13 |  | Esošo pakāpienu demontāža | gab | 3
14 |  | Esošo durvju bloku demontāža | m² | 4.2
15 |  | Esošo notekcauruļu demontāža | m | 57
16 |  | Esošā skaliņu apmetuma demontāža | m² | 70
17 |  | Uzjumtenis demontāža | gab | 4
3.Iekšējās sienas
17 |  | Viegbetona bloku sienu mūrēšana | m² | 10.5
|  | Gāzbetons | m³ | 3.15
|  | Java | m³ | 1.575
18 |  | Viegbetona bloku ailu aizmūrējumi | m² | 9.5
|  | Gāzbetons | m³ | 2.85
|  | Java | m³ | 1.425
19 |  | Keramzītbloku ailu pārsedžu montāža | gab | 2
|  | Keramzītbloku pārsedze 1490x200x185 | gab | 2
|  | Java | m³ | 0.02
20 |  | Tērauda pārsedžu izbūve esošā sienā | t | 0.046
|  | Metāla sijas ar stiprinājumiem | t | 0.046
|  | Java | m³ | 0.07
21 |  | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu | m | 2
|  | Metāla siets | m² | 1.9
|  | Stieple | kg | 0.6
|  | Betons | m³ | 0.1
22 |  | Metāla karkasa starpsienu izbūve, apšujot no
|  | abām pusēm ar ģipškartona loksnēm | m² | 97
|  | Metāla karkass starpsienās 125mm | m² | 68
|  | Metāla karkass starpsienās 125mm ar virslogu h=700mm | m² | 29
|  | Riģipša plātnes | m² | 209.52
|  | Skaņas izolācija | m² | 97
|  | Palīgmateriāli | m² | 97
23 |  | Metāla karkasa starpsienu izbūve, apšujot no
|  | abām pusēm ar ģipškartona loksnēm | m² | 14
|  | Metāla karkass starpsienās 75mm ar virslogu h=700mm | m² | 14
|  | Riģipša plātnes | m² | 30.24
|  | Skaņas izolācija | m² | 14
|  | Palīgmateriāli | m² | 14
24 |  | Ventkameras izbūve no koka karkasa ar akmens vati 100mm biezumā un apšujot ar ugundrošo reģipsi El30 2 kārtās | m² | 34
|  | Kokmateriāli 60x90 | m³ | 0.4
|  | Akmens vate Paroc Extra 100 vai ekvivalents | m² | 35.7
|  | Ugunsdrošais reģipsis El30 | m² | 132
25 |  | Ventkameras grīdas ierīkošana ventilācijas iekārtas montāžai | m² | 12
|  | Duofor vai ekvivalentsprofili 2400x630x0,6mm | gab | 8
|  | Koka rīģeļi 60x90x800(l) | gab | 16
4. Ārsienas
26 |  | Bojāto ārsienu un cokola virsmas remonts | m² | 200
27 |  | Zemes atrakšana no pamatiem | m³ | 150
28 |  | Vertikālās un horizontālās hidroizolācijas atjaunošana pamatiem | m² | 372
|  | Mastika | kg | 1636.8
29 |  | Cokola sienu apšūšana ar cietām
|  | siltumizolācijas plāksnēm b=100mm | m² | 256
|  | Siltumizolācija XPS 100 ,b=100mm | m² | 263.68
|  | Līme | kg | 1024
|  | Cokola profils | m | 184
30 |  | Atrakto pamatu aizbēršana | m³ | 130
31 |  | Cokola virsmu apmešana ar dekoratīvo javu | m² | 123
|  | Dekoratīvais apmetums | kg | 455.1
|  | Stikla auduma siets | m² | 129.15
|  | Līme | kg | 1820.4
32 |  | Cokola krāsojums | m² | 123
|  | Krāsa | l | 36.9
33 |  | Fasādes virsmu apšūšana ar siltumizolācijas cietās
akmens vates plāksnēm pielīmējot un
|  | papildus stiprinot ar dībeļnaglām | m² | 758
|  | Siltumizolācija Paroc Linio vai ekvivalents 15 b=200mm | m² | 795.9
|  | LSZ-2 līmjava | kg | 4548
|  | Dībeļi siltumizolācijai M8 | gb | 3032
34 |  | Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras
sietu,stiprinot un izlīdzinot virsmu
|  | sr līmjavu | m² | 870
|  | LSZ-2 līmjava | kg | 5220
|  | Stiklašķiedras siets ārdarbiem ar plastikāta pārkl. | m² | 957
36 |  | Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu uz līmes | m² | 870
|  | Dekoratīvais apmetums | kg | 5655
37 |  | Fasādes krāsojums | m² | 870
|  | Krāsa | l | 261
38 |  | Logu ailu sānmalu apdare | objekts | 1
39 |  | Ventilācijas loga izbūve h=0,9m koka rāmī ar koka restēm 2000x900 | kpl | 1
5.Pārsegums
40 |  | Bēniņu papildsiltināšanas ierīkošana ar beramo akmens vati 200mm biezumā | m² | 568
|  | Beramā akmens vate PAROC BLT 9 vai ekvivalents | paka | 325
41 |  | Koka laipas ierīkošana staigāšanai 400mm | m | 40
|  | Kokmateriāli | m³ | 1.68
42 |  | Pārseguma apšuvums ar ugunsdrošo riģipsi, no apakšas, koka karkasā 50x50 ar akmens vates pildījumu | m² | 70
43 |  | Skursteņa apmetums bēniņos ar cementa javu un krāsojums ar kaļķa krāsu | m² | 10
44 |  | Siltinātas ugunsdrošās lūkas uz bēniņiem izbūve LK-1 800x700 | kpl | 1
6.Jumts
45 |  | Spāru galu pagarināšana | m | 40
|  | Kokmateriāli, antiseptēti 60x200(h) | m³ | 0.53
|  | Stiprinājumi | kpl | 240
|  | Ruberoīds | m2 | 21
46 |  | Siltuma izolācijas plātņu iebūve jumta konstrukcijā | m² | 260
|  | Paroc ROS 30 vai ekvivalents siltumizolācija s=100mm | m² | 273
|  | Paroc ROS 30g vai ekvivalentssiltumizolācija s=100mm | m² | 286.65
47 |  | Siltuma izolācijas plātņu iebūve jumta konstrukcijā | m² | 730
|  | Paroc ROB 60 vai ekvivalentssiltumizolācija s=50mm | m² | 751.9
|  | Stiprinājumi | gb | 2920
48 |  | Jumta segums no kausējamiem ruļļu segumiem | 100m² | 2.6
|  | Apakšklājs Uniflex EPP vai ekvivalents | m² | 260
|  | Virsklājs Uniflext EKP vai ekvivalents | m² | 260
|  | Cinkotais skārds | m² | 18
49 |  | Karnīzes apšūšana ar apdares dēļiem
|  | un krāsošana | m² | 16
|  | Ēvelēti koka apšuvuma dēļi | m² | 17.6
|  | Krāsa Pinotex vai ekvivalents | kg | 4.8
50 |  | Jumta koka konstrukciju apstāde ar ugunsdrošu līdzekli ar izturību R15 | kpl | 1
51 |  | Esošo ūdens notekcauruļu montāža | m | 57
|  | Notekcaurules | m | 58.71
|  | Komplektējošie elementi | m | 57
|  | Stiprinājumi | gb | 114
52 |  | Jaunu ūdens tekņu montāža | m | 38
|  | Teknes D150mm | m | 39.14
|  | Komplektējošie elementi | m | 38
|  | Stiprinājumi | gb | 76
53 |  | Jaunu ūdens notekcauruļu montāža | m | 32
|  | Notekcaurules D100mm | m | 32.96
|  | Komplektējošie elementi | m | 32
|  | Stiprinājumi | gb | 64
54 |  | Skursteņa gala piemūrēšana | m3 | 0.1
55 |  | Bēniņu ventilācijas loga izbūve ar koka restēm (2,0x0,90(h) | kpl | 1
56 |  | Ugunsdrošās lūkas (700x800) uzstādīšana | kpl | 1
57 |  | Uzjumtenis montāža | gab | 4
7.Ailas
57 |  | Ārējo durvju uzstādīšana | m² | 15.38
|  | D-1 Ārējās PVC bez stiklojuma divviru,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru, 1300x2100 | m² | 2.73
|  | D-2, Bēniņu durvis ar koka restēm, divviru 1800x2000 | m² | 3.6
|  | D-3 PVC ārējās durvis,bez stiklojuma, ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1000x2100 | m² | 2.1
|  | D-4 PVC ārējās durvis, ar stiklojumu virs durvīm, ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1350x2600 | m² | 3.51
|  | D-5 PVC ārējās durvis, ar stiklojumu virs durvīm, ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1420x2420 | m² | 3.44
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 8
58 |  | Iekšējo durvju uzstādīšana | m² | 29.95
|  | d-1 Iekšējās koka durvis ar stiklojumu, oša koka finierējums,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1000x2100 | m² | 10.5
|  | d-2 Iekšējās koka durvis bez stiklojuma, oša koka finierējums,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru ,1000x2100 | m² | 4.2
|  | d-3 Iekšējās koka durvis ar stiklojumu , oša koka finierējums,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalentshromētu, matētu furnitūru,900x2100 | m² | 1.89
|  | d-4 Iekšējās koka durvis bez stiklojuma, oša koka finierējums,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalentshromētu, matētu furnitūru, 900x2100 | m² | 1.89
|  | d-5 Iekšējās koka durvis bez stiklojuma, oša koka finierējums, ,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 960x2100 | m² | 2.02
|  | d-6 Iekšējās koka durvis ar atveramo logu 500x500mm un leti, oša koka finierējums,,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 900x2100 | m² | 1.89
|  | d-7 Iekšējās koka durvis bez stiklojuma,,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1000x2100 | m² | 4.2
|  | d-8 Iekšējās koka durvis bez stiklojuma, ,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru800x2100 | m² | 3.36
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 14.975
59 |  | UD-1 Metāla iekšējo ugunsdrošo durvju uzstādīšana ar slieksni 900x1900,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru (ventkamerā bēniņos) El30 | m² | 1.71
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 0.855
60 |  | UD-2 Metāla iekšējo ugunsdrošo durvju uzstādīšana ar slieksni 1000x2100 (siltummezglā),ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru El30 | m² | 2.1
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 1.05
61 |  | UD-3 Metāla ugunsdrošo durvju uzstādīšana ar slieksni,ar EUROLOCK firmas vai ekvivalents hromētu, matētu furnitūru 1200x2100 (cokolstāvā) El30 | m² | 2.52
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 1.26
62 |  | Plastmasas stikla pakešu logu bloku montāža | m² | 3.78
|  | L-1 PVC logs daļēji verams 1700x1450 | m² | 2.47
|  | L-2 PVC logs daļēji verams 900x1450 | m² | 1.31
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 1.89
63 |  | Starpsienu logu uzstādīšana | m² | 10.71
|  | SL-1 Stikla logs koka rāmī virs starpsienas neverams 4500x700 | m² | 3.15
|  | SL-2 Stikla logs koka rāmī virs starpsienas neverams 4400x700 | m² | 3.08
|  | SL-3 Stikla logs koka rāmī virs starpsienas neverams 4200x700 | m² | 2.94
|  | SL-4 Stikla logs koka rāmī virs starpsienas neverams 2200x700 | m² | 1.54
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 5.355
64 |  | Ārējo cinkoto skārda palodžu uzstādīšana pirms tam ieklājot hidroizolāciju | m | 55
65 |  | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana | m | 3
8.Grīdas
66 |  | Minerālgrunts noblietēšana pa kārtām 150mm biezumā | m² | 47.8
|  | Minerālgrunts | m³ | 8
67 |  | Grunts noblietēšana ar šķembām 80mm | m³ | 28
|  | Šķembas fr.0/40 | m³ | 30.8
68 |  | Siltumizolācijas plātņu ieklāšana 150mm | m² | 396.45
|  | Putupolisterols EPS 150,b=150mm | m² | 416.2725
69 |  | Grīdas tvaika izolācijas ieklāšana . | m² | 396.5
|  | Plēve 120Mk | m² | 436.15
70 |  | Betona izlīdzinošās kārtas 50mm izveidošana | m² | 348.65
|  | Betons C 16/20 | m³ | 18.3041
71 |  | Betona izlīdzinošās kārtas 120mm izveidošana | m² | 47.8
|  | Betons C 16/20 | m³ | 6.0228
72 |  | Stiegrojuma sieta uzstādīšana | m² | 396.45
|  | Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 150x150mm | m² | 416.2725
73 |  | Līmējamās grīdas hidroizolācijas ieklāšana uz bitumena mastikas paceļot 20 cm virs grīdas | m² | 10
74 |  | Linoleja segums | m² | 104.8
|  | Linolejs "SARLON 15db 423201" vai ekvivalents | m² | 114.232
|  | Linoleja līme | kg | 26.2
75 |  | Lamināta grīdas segums | m² | 222.1
76 |  | Grīdu segums no neslīdošas R10 akmens masa flīzēm | m² | 21.75
|  | Akmens masas flīzes | m² | 23.49
|  | Līme | kg | 76.125
|  | Šuvju aizpildītājs | kg | 13.05
77 |  | Grīdlīstes | m | 300
|  | Grīdlīstes | m | 330
|  | Skrūves | 100gb | 6
9.Apdares darbi
78 |  | Sienu apmetums ar javu | m² | 139
|  | Apmetuma java | kg | 2119.75
79 |  | Sienu apmetuma remonts | m² | 280
|  | Apmetuma java | kg | 2800
80 |  | Vecās krāsas noņemšana sienām | m² | 926
81 |  | Sienu špaktelēšana un krāsojums ar emulsijas krāsām | m² | 1217
|  | Krāsa un grunts | kg | 486.8
|  | Špaktele | kg | 973.6
82 |  | Vecās krāsas noņemšana griestiem | m² | 64.3
83 |  | Griestu krāsojums ar ūdens emulsiju | m² | 64.3
|  | Krāsa un grunts | kg | 28.935
|  | Špaktele | kg | 54.655
84 |  | Piekārto griestu montāža no skārda profiliem
|  | un apdares plātnēm | m² | 199.35
|  | Karkass | m² | 199.35
|  | Apdares plātnes | m² | 219.285
|  | Skrūves | kg | 31.896
85 |  | Sienu flīzēšana | m² | 30.6
|  | Keramikas plātnes | m² | 33.048
|  | Līme | kg | 116.28
|  | Šuvju mastika | kg | 12.24
10.Lievenis un invalīdu uzbrauktuve
86 |  | Grunts izstrādāšana ar rokām | m³ | 5
87 |  | Betona pamata ar pamatojumu un atbalstsienu betonēšana | m³ | 2.85
|  | Betons C18/20 | m³ | 2.907
|  | Zāģmateriāli | m³ | 0.3135
|  | Ūdensizturīgs finieris | m² | 5.7
88 |  | Grunts virsmas noblietēšana | m² | 8.1
89 |  | Blietēta šķembu h= 250mm pamatojuma izbūve | m³ | 2.01
|  | Šķembas (fr.0/32) | m³ | 2.211
90 |  | Smilts pamatnes h=50mm izlīdzināšana un blietēšana b=50mm | m³ | 0.4
3 .: Smilts; 4 .: m³; 5 .: 0.44 | 00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,00000000000000,,,00000,,,,,,,,,,,,0,0,,
91 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m² | 8.04
|  | Hidroizolācijas plēve 120Mk-2 kārtas | m² | 19.1352
92 |  | Pamatnes izveidošana no betona b=120mm ar stiegrošanu | m² | 8.04
|  | Betons C20/25 | m³ | 1.0613
|  | Stiegrojuma siets Ø5BL ar soli 150x150 | m² | 8.04
93 |  | Betona bruģakmeņu seguma ierīkošana 60mm | m² | 8.04
|  | Bruģakmens | m² | 8.1
|  | Līmjava | m³ | 28.14
94 |  | Invalīdu uzbrauktuves metāla margu montāža | m | 9.6
95 |  | Metāla restes 600x800 | gab | 1
11. Ēkas aizsargapmale
96 |  | Blietēta smilts pamatojuma izbūve b=200mm | m³ | 15.65
|  | Smilts | m³ | 17.215
97 |  | Blietēta šķembu b= 150mm pamatojums izbūve | m³ | 11.74
|  | Šķembas fr.0/32 | m³ | 12.914
98 |  | Betona bruģakmeņu seguma apmales ierīkošana
|  | h 60mm | m² | 78.25
|  | Bruģakmens | m² | 80.5975
|  | Sausais betona maisījums ar cementu attiecībā 1:8 | m³ | 2.35
12.Bruģakmeņu segums
99 |  | Grunts rakšana līdz projekta atzīmēm
|  | ceļiem un laukumiem | m³ | 17
100 |  | Grunts aizvešana ar iekraušanu transportā | m³ | 17
101 |  | Blīvētas piebērtas vidēji graudainas smilts
|  | drenējošās kārtas izbūve h 200mm | m³ | 7.9
|  | Smilts, blietēšanas koef.-1,20 | m³ | 9.48
102 |  | Šķembu h 150mm pamatnes izveidošana
|  | zem bruģakmens seguma | 100m² | 0.3946
|  | Šķembas fr.0/32, blietēšanas koef-1,30 | m³ | 7.6947
103 |  | Betona bruģakmeņu seguma betona
|  | bruģa apmale h 60mm uz betona pamatnes | m² | 39.46
|  | Betona bruģakmens, Salizturība 3D klase | m² | 39.46
|  | Sausais betona mais. ar cementa attiecību 1:8 | m³ | 1.2
104 |  | Betona ielu apmaļu ierīkošana uz betona
|  | pamatnes | m | 22.8
|  | Betons C12/15 | m³ | 0.912
|  | Betona apmales BR100.20.8 | gb | 23
13.Zāliens
105 |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm
|  | biezu melnzemes kārtas iestrādi zālienam | 100m² | 1.4
|  | Melnzeme | m³ | 21
106 |  | Zālāju sēšana | m² | 140.1
|  | Zālāju sēklas | kg | 5.4639
14. Pārējie darbi
107 |  | Ugunsdzēsības kāpnes | m | 4.2
108 |  | Skārda jumtiņu uzstādīšana | m2 | 2.7
109 |  | Fasādes apgaismojums | gab | 3
110 |  | Karoga turētājs | gab | 1
111 |  | Inventārsastatņu montāža , demontāža | m2 | 550
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2.
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Apkure
1 |  | Radiatori Purmo-Rettig vai ekvivalents ar iemontētu atgaisotāju, ar sānu pieslēgumu, iemontētu izlaides korķi un stiprinājumu kronšteiniem pie sienas C22-50-12 | gab | 1
2 |  | Tas pats C11-50-10 | gab | 1
3 |  | Tas pats C11-50-04 | gab | 2
4 |  | Tas pats C11-30-04 | gab | 1
5 |  | Termostata ventiļa ar regulēšanas galvu uzstādīšana | gb | 5
6 |  | Radiatoru atgaitas pievienošanas krāns Dn15 | gb | 5
|  | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50 | gab | 4
7 |  | Lodveida krāns Dn 20 | gab | 2
8 |  | Lodveida krāns Dn 15, ar izlaides uzgali (sistēmas izlaidei) | gab | 2
|  | Karbona cauruļu montāža | m | 45
9 |  | Karbona caurules Dn22x1,5 ar fasondaļām | m | 20
10 |  | Karbona caurules Dn18x1,2 ar fasondaļām | m | 25
11 |  | Balansēšanas ventiļa Dn50 uzstādīšana uz esošo apkures loku atgaitām | gb | 2
12 |  | Cauruļvadu noklāšana ar eļļas krāsu 2 reizes | m² | 3
|  | Eļļas krāsa | l | 1.5
13 |  | Esošo apkures sistēmu skalošana | sistēma | 2
14 |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude, noregulēšana un palaišana | m | 45
15 |  | Pieslēgšanās pie esošiem cauruļvadiem | vieta | 6
16 |  | Stiprinājumi | obj. | 1
17 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3.
Siltummezgls
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Siltummezgls
1 |  | Procesors ECL 210 vai ekvivalents ar programmu A 230 | gab. | 1
|  | Siltummaiņu uzstādīšana un pieslēgšana | gb | 1
2 |  | Ventilācijas siltummainis CBH18-23H, Q=8,5kw | k-ts | 1
Vārsta ar elektropiedziņu pieslēgšana un
|  | pārbaude | gb | 1
3 |  | Ventilācijas kontroles vārsts VRG 2 Dn15 ar motoru AMV 435, Kv=1,0, B=0,3 m3/h | k-ts | 1
|  | Signāldevēju montāža | gb | 2
4 |  | Ventilācijas ūdens temperatūras sensors ESM-11 | gab. | 2
Sūkņa montāža ,pievienošana
|  | cauruļvadam un pārbaude | kpl | 1
5 |  | Ventilācijas sūknis Magna 3 vai ekvivalents 25-60, Q=0,37 m3/h, H=5,0m, vienf.,N=0,045kW | kpl | 1
|  | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50 | gb | 15
6 |  | Lodveida krāns Dn 25, PN 40 | gb | 5
7 |  | Lodveida krāns Dn 20, PN 40 | gb | 1
8 |  | Lodveida krāns Dn 15, PN 40 | gb | 2
9 |  | Lodveida krāns Dn 20 ar izlaides uzgali, PN 40 | gb | 4
10 |  | Vienvirziena vārsts Dn25 | gb | 1
11 |  | Vienvirziena vārsts Dn20 | gb | 1
12 |  | Drošības vārsts , 3bar | gb | 2
|  | Filtru uzstādīšana | gb | 1
13 |  | Atloku sietiņfiltrs Dn25 | gb | 1
|  | Manometra vai termometra uzstādīšana | gb | 4
14 |  | Manometrs Wika vai ekvivalents ar trīgaitas krānu | gb | 2
15 |  | TermometrsAB Quintus 0-100*C vai ekvivalents | gb | 2
16 |  | Atgaisošanas ventiļa FLEXVENT vai ekvivalents montāža | gb | 2
17 |  | Ūdens izplešanās trauka montāža V=12l,3 bar | kpl | 1
18 |  | Rokas sūkņa uzstādīšana | gab. | 1
19 |  | Trauks etilēnglikola šķīduma uzglabāšanai ar vāku, V=50l | gab. | 1
|  | Tērauda ūdens-gāzes cauruļu montāža | m | 12
20 |  | Karbona caurules Dn28x1,5 ar fasondaļām | m | 8
21 |  | Karbona caurules Dn22x1,5 ar fasondaļām | m | 4
22 |  | Cauruļvadu D25 izolēšana ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu, Izolācijas biezums -30mm | m | 8
23 |  | Pieslēgums pie esošiem cauruļvadiem | vieta | 2
24 |  | Stiprinājumi | obj. | 1
25 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4.
Ventilācijas sistēmu siltumapgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Ventilācijas sistēmu PN-1 un PN-2 siltumapgāde
|  | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50 | gb | 4
1 |  | Lodveida krāns Dn 15 ar izlaides uzgali | gb | 4
2 |  | Automātiskā atgaisošanas ventiļa montāža | gb | 4
|  | Karbona cauruļu montāža | m | 138
3 |  | Karbona caurules Dn28x1,5 | m | 48
4 |  | Karbona caurules Dn22x1,5 | m | 90
5 |  | Cauruļvadu D25 izolēšana ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu, Izolācijas biezums -30mm (virs piekārtiem griestiem un siltummezglā) | m | 48
6 |  | Cauruļvadu D20 izolēšana ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu, Izolācijas biezums -30mm (virs piekārtiem griestiem) | m | 84
7 |  | Cauruļvadu D20 izolēšana ar akmens vates čaulām ar PVC pārklājumu, Izolācijas biezums -50mm (uz jumta un bēniņos) | m | 6
8 |  | Karbona apvalkcaurules Dn35x1,5 | m | 10
9 |  | Sistēmas noregulēšana un palaišana | sistēma | 1
10 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
11 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5.
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
(Sistēma PN1)
1 |  | Rekuperatora DUPLEX 1600 Flexi RD5, Lpiepl= 1600m3/h, Lnos=1600m3/h, 3-f, N=2x0,64 kW,P=250Pa, ar sildīšanas sekciju, ar pastāvīgu spiedienu ar vadības un automātikas bloku, šunta mezglu uzstādīšana, (ventkamerā) | kpl | 1
2 |  | Trokšņu slāpētāja LDC 400, l=1200mm uzstādīšana | gab | 2
3 |  | Ugunsdrošības vārsta UVA60-400-60 ar
|  | kūstošu elementu uzstādīšana | gab | 2
4 |  | Ugunsdrošības vārsta UVA60-315-60 ar
|  | kūstošu elementu uzstādīšana | gab | 4
|  | Vārstu uzstādīšana | kpl | 26
5 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts FRU 315 ar piedziņu "Belimo" vai ekvivalents | kpl | 4
6 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 250 | kpl | 1
7 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 160 | kpl | 3
8 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 125 | kpl | 4
9 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 100 | kpl | 12
10 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 80 | kpl | 2
|  | Žalūziju uzstādīšana | gab | 81
11 |  | Gaisa pieplūdes- nosūces restes F(300x150) | gab | 26
12 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 160 | gab | 3
13 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 125 | gab | 11
14 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 100 | gab | 13
15 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF160 | gab | 3
16 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF125 | gab | 13
17 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF100 | gab | 10
18 |  | Gaisa ieņemšanas un izplūdes mezgla APC 315 uzstādīšana | kpl | 2
19 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 400 ar | m | 11
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,7mm
20 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 315 ar | m | 58
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
21 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 250 ar | m | 15
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
22 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar | m | 10
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
23 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar | m | 34
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
24 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar | m | 33
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
25 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar | m | 42
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
26 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 80 ar | m | 6
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
27 |  | Gaisa vadu D400 izolēšana ar akmens vates
|  | čaulu ar PVC līmējumu izol.biez=160mm | m | 11
28 |  | Gaisa vadu D315 izolēšana ar akmens vates
|  | čaulu ar PVC līmējumu izol.biez=160mm | m | 2
29 |  | Gaisa vadu D315 izolēšana ar akmens vates
|  | čaulu ar PVC līmējumu izol.biez=30mm | m | 7
30 |  | Gaisa vadu D315 izolēšana ar akmens vates
|  | čaulu cinkotā skārda apvalkā izol.biez=30mm | m | 3
31 |  | Ventilācijas sistēmas noregulēšana un palaišana | sistēma | 1
32 |  | Atvērumu urbšana un noblīvēšana pārsegumā | vieta | 2
33 |  | Atvērumu urbšana un noblīvēšana starpsienās | vieta | 22
34 |  | Atvērumu urbšana un noblīvēšana jumta konstrukcijā | vieta | 1
35 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
36 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
( Sistēma PN2)
1 |  | Rekuperatora DUPLEX 1500 Multi Eco-N, Lpiepl= 1300m3/h, Lnos=1300m3/h, 3-f, N=2x0,33 kW,P=220Pa, ar sildīšanas sekciju, ar pastāvīgu spiedienu ar vadības un automātikas bloku, šunta mezglu uzstādīšana, uz jumta) vai ekvivalents | kpl | 1
2 |  | Trokšņu slāpētāja LDC 400, l=1200mm uzstādīšana | gab | 2
3 |  | Ugunsdrošības vārsta UVA60-400-60 ar
|  | kūstošu elementu uzstādīšana | gab | 2
|  | Vārstu uzstādīšana | kpl | 18
4 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts FRU 250 ar piedziņu "Belimo" vai ekvivalents | kpl | 5
5 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts FRU 160 ar piedziņu "Belimo" vai ekvivalents | kpl | 2
6 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 125 | kpl | 2
7 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts SKC 100 | kpl | 9
|  | Žalūziju uzstādīšana | gab | 10
8 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 200 | gab | 6
9 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 125 | gab | 12
10 |  | Gaisa pieplūdes difuzors TFF 100 | gab | 12
11 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF200 | gab | 7
12 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF125 | gab | 4
13 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF100 | gab | 12
14 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda 300x300 ar | m | 3
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
15 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 400 ar | m | 20
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,7mm
16 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 315 ar | m | 4
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
17 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 250 ar | m | 44
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
18 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar | m | 8
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
19 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar | m | 21
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
20 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar | m | 24
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
21 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar | m | 40
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
22 |  | Gaisa vada 300x300 izolēšana ar akmens vates
|  | paklājiem cinkotā skārda apvalkā izol.biez=120mm | m | 3
23 |  | Gaisa vadu D400 izolēšana ar akmens vates
|  | čaulu cinkotā skārda apvalkā, izol.biez=160mm | m | 9
24 |  | Ventilācijas sistēmas noregulēšana un palaišana | sistēma | 1
25 |  | Atvērumu urbšana un noblīvēšana jumta pārsegumā | vieta | 2
26 |  | Atvērumu urbšana un noblīvēšana starpsienās | vieta | 24
27 |  | Pieslēgšanās pie esošā gaisa vada | vieta | 3
28 |  | Esošā gaisa vada izvada caur sienu demontāža | izvads | 1
29 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
30 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
Sistēma N1
1 |  | Griestu ventilatora Decor 200CH, uzstādīšana
|  | L=100m3/h N=20w, P=25 Pa | kpl | 1
2 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar | m | 1
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
3 |  | Rūpnieciski izolēts gaisa izvads D125, izvada vietas noblīvēšana | kpl | 1
4 |  | Atvērumu D125 urbšana un noblīvēšana pārsegumā | vieta | 1
5 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
6 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
Sistēma DN1
1 |  | Deflektora AD 125 uzstādīšana, L=50m3/h | kpl | 1
|  | Vārstu uzstādīšana | kpl | 1
2 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts FRU 125 ar piedziņu "Belimo" | kpl | 1
|  | Žalūziju uzstādīšana | gab | 1
3 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF200 | gab | 1
5 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar | m | 1
fasondaļām un sieniņas biez. ne mazāk par 0,5mm
5 |  | Atvērumu D125 urbšana un noblīvēšana pārsegumā | vieta | 1
6 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
7 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
Ventilācija (Dažādi)
|  | Žalūziju uzstādīšana | gab | 8
1 |  | Gaisa pārteces restītes durvīs D 11(300x157) | kpl | 6
2 |  | Ventilācijas restīte 200x250, regulējama | gab | 1
3 |  | Gaisa pieplūdes ietaise EHA 22 esošā loga rāmī | kpl | 1
4 |  | Esošās ventilācijas restītes demontāža cokolstāvā | objekts | 1
5 |  | Stiprinājumi | sistēma | 1
6 |  | Palīgmateriāli | sistēma | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6.
Ūdensvada tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Aukstais ūdensvads
Ū1-iekšējie tīkli
|  | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 6
1 |  | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gb | 5
2 |  | Vienvirziena vārsts Dn15 | gab | 1
|  | Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 28
3 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De20x2,25 ar veidgabaliem | m | 20
4 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 8
5 |  | Cauruļu pretsvīšanas izolācijas ierīkošana b=9mm D20 ( maģistrālais cauruļvads) | m | 20
6 |  | Stiprinājumi | obj | 1
7 |  | Palīgmateriāli | obj | 1
8 |  | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,5m | gab | 3
9 |  | Sistēmas hlorēšana | m | 28
10 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 28
11 |  | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gab | 3
12 |  | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem ūdensvada tīkliem | gab | 2
Karstais ūdensvads T,3,T4
|  | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 3
1 |  | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gab | 3
|  | Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 18
2 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 18
3 |  | Cauruļu siltuma izolācijas ierīkošana b=20mm ar akmens vates čaulām D16 | m | 6
4 |  | Sistēmas hlorēšana | m | 18
5 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 18
6 |  | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gav | 2
7 |  | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,3m | gab | 2
8 |  | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem ūdensvada tīkliem | gab | 2
9 |  | Stiprinājumi | obj | 1
10 |  | Palīgmateriāli | obj | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-7
Lokālā tāme Nr.1-7.
Sadzīves kanalizācija K1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Sadzīves kanalizācija -K1
1 |  | Keramikas klozetpoda uzstādīšana komplektā ar zemo skalošanas kasti | kpl | 1
2 |  | Keramikas mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu un izlaidi , kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucēkkrānu | kpl | 1
3 |  | Tērauda trauku mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu | kpl | 1
Plastmasas cauruļu ar veigabaliem ar D līdz 100
|  | iebūve ēkā | m | 13
4 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules ar
|  | uzmavām ,SN4,BD un veidgab., D110x2,7 | m | 3
5 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules ar
|  | uzmavām ,SN4;BD un veidgab., D50x1,8 | m | 10
6 |  | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem kanalizācijas tīkliem | gab | 3
7 |  | WC pievienojums, īsais | gb | 1
8 |  | PVC pārejas manžete, SN8 50x32 | gb | 1
Demontāža:
9 |  | santehniskās ierīces | gab | 5
10 |  | čuguna caurules D50-D-100 | m | 13
11 |  | Sistēmas izmēģināšana un pārbaude | m | 13
Kondensāta novadīšana -Kk
1 |  | Daudzslāņu plastmasas caurules PE-RT/AL/PR-RT de 20x2,25 ar veidgabaliem | m | 10
2 |  | Cauruļu pretkondensāta izolācija b=9mm, caurules de 20mm | m | 10
3 |  | Hidroslēga uzstādīšana D32mm | gab | 2
4 |  | Esošo piekārto griestu noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-8
Lokālā tāme Nr.1-8.
Iekšējo elektrotīklu ierīkošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
1 |  | Sadalne Z/A, vismaz 24 mod. Ar N un PE (balta) | gab | 2
2 |  | Sadalne Z/A, vismaz 12 mod. Ar N un PE (balta) | gab | 1
3 |  | 3-pol. slēdzi 25A | gab | 3
4 |  | 1-pol. "C" gr.autom. 6A | gab | 9
5 |  | 1-pol. "B" gr.autom. 20A | gab | 5
6 |  | 1-pol. "B" gr.autom. 16A ar difr. aizs. 30mA | gab | 1
7 |  | 3-pol. "C" gr.autom. 16A | gab | 3
8 |  | 3-pol. "C" gr.autom. 20A | gab | 1
9 |  | LED gaismeklis 46w, 600x600mm, IP20, Sylvania | gab | 38
10 |  | Slēgta tipa griestu gaismeklis LED 250v, IP20 LED spuldzi no7-12W | gab | 4
11 |  | Slēgta tipa griestu gaismeklis LED 250v, IP44 LED spuldzi no7-12W | gab | 2
12 |  | Avārijas gaismekļi LED 8W ar autonomu barošanas avotu | gab | 6
13 |  | 1-pol.slēdži, 250v, 16A, IP20 | gab. | 4
14 |  | 2-pol.slēdži, 250v, 16A, IP44 | gab. | 1
15 |  | 2-pol.slēdži, 250v, 16A, IP20 | gab. | 7
16 |  | Pārslēdži, 250V, 16A, IP20 | gab. | 10
17 |  | 1-pol.kont.roz.250v,16A,+PE, IP44 | gab. | 2
18 |  | 2-pol.kont.roz.250v,16A,+PE, IP20 | gab. | 18
19 |  | 4-pol.kont.roz.250v,16A,+PE, IP20 | gab. | 4
20 |  | Vara kabelis (NYM)5x4mm2 | m | 20
21 |  | Vara kabelis (NYM)5x2.5mm2 | m | 100
22 |  | Vara kabelis (NYM)3x2.5mm2 | m | 300
23 |  | Vara kabelis (NYM)3x1.5mm2 | m | 500
24 |  | Palīgmateriāli | objekts | 1
25 |  | Uzskaites sadales pamatne | gab. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-9
Lokālā tāme Nr.1-9.
Ugunsdrošības signalizācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
Ugunsdrošības signalizācija
1 |  | SMARTLINE 020-4 vai ekvivalents Ugunsdrošības signalizācijas panelis 4 zonas, paplaš. līdz 20 zonām | gab. | 1
2 |  | SMARTLINE 8z 8 zonu paplašinātājs vai ekvivalents | gab. | 1
3 |  | Akumulators 12V 7Ah | gab. | 2
4 |  | Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu EA-318-2 (NB-338-2) | gab. | 22
5 |  | Dūmu detektors ar bāzi 24v 2 vadu NB-338-2L ar LED pieslēgumu | gab. | 4
6 |  | LED indikators | gab. | 4
7 |  | Siltuma detektors ar bāzi 24V NB-323-2 | gab. | 1
8 |  | Ugunsdz.trauksmes poga R6847L | gab. | 3
9 |  | Ugunsdrošības sirēna AH-03127BS | gab. | 1
10 |  | Ugunsdrošības traukmes zvans AH-0218 | gab. | 6
11 |  | Ventilācijas atslēgšanas relejs | gab. | 1
12 |  | Kabelis KLMA 1x2x0,8 | m | 300
13 |  | Kabelis ugunsizturīgs JE-H(ST)H E30 1x2x0,8, ekranēts | m | 100
14 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180 E30 3X1,5mm ugunsizturīgs | m | 8
15 |  | Instalācijas materiāli | kompl. | 1
16 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
17 |  | Montāžas un regulācijas darbi | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________

## 1-10
Lokālā tāme Nr.1-10.
Elektronisko sakaru sistēmas
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta nosaukums: | Gulbenes sociālā dienesta ēkas pārbūve
|  | Objekta adrese: | Dīka ielā 1, Gulbene, Gulbenes novadā
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA, EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
1 |  | Patchpanelis UTP Cat5e, 24 portu | gab. | 1
2 |  | 24-portu komutators 1Gb | gab. | 1
3 |  | Kabeļu organizators 1U | gab. | 1
4 |  | 2-vietīgas RJ-45 datu rozetes komplekts | gab. | 4
5 |  | 1-vietīgas RJ-45 datu rozetes komplekts | gab. | 2
6 |  | Kabelis UTP Cat5e 4x2x0,5 | m | 550
7 |  | Dokumentācijas sagatavošana | gab. | 1
8 |  | Montāžas materiāli (caurules, stiprinājumi, savienojumi u.c.) | gab. | 1
9 |  | Kabeļu līniju mērījumi | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi
no pamatmateriālu summas %
KOPĀ
Sastādīja _________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________
Pārbaudīja _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _______________