## Sheet1
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
Būvelementa un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu URN W/(m2 x K) un ψRN W/(m x K) normatīvās vērtības | [5 empty] | Temperatūras faktora vērtības
Nr. p. k. | Būvelementi | Dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi | Publiskās ēkas, izņemot pansionātus, slimnīcas un bērnudārzus | Ražošanas ēkas |  | Āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā, Θe(°C) | Temperatūras faktors atkarībā no iekštelpu aprēķina temperatūras, Θi (° C) | [20 empty] | Apkures perioda ilgums un vidējā gaisa temperatūra (° C)
1. | Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu | 0.15 | 0.2 | 0.25 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Nr. | Vieta | Diennakts vidējā gaisa temperatūra £ 8 ° C
2. | Grīdas uz grunts | 0.15 | 0.2 | 0.3 |  | −2,0 | 1.9 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | p.k. |  | perioda ilgums (dienas) | vidējā temperatūra (° C)
3. | Sienas | 0.18 | 0.2 | 0.25 |  | −1,9 | 1.92 | 1.74 | 1.6 | 1.47 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 1. | Ainaži | 205 | -0.5
4. | Logi, durvis un citas stiklotās konstrukcijas: |  |  |  |  | −1,8 | 1.94 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.2 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 2. | Alūksne | 214 | -1.9
4.1. | logi, balkona durvis un citas stiklotās konstrukcijas | 1.3 | 1.4 | 1.6 |  | −1,7 | 1.96 | 1.78 | 1.62 | 1.5 | 1.39 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 3. | Daugavpils | 205 | -1.3
4.2. | ēku ārdurvis | 1.8 | 2 | 2.2 |  | −1,6 | 1.98 | 1.79 | 1.64 | 1.51 | 1.4 | 1.3 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 4. | Dobele | 204 | -0.4
5. | Termiskie tilti ψRN | 0.1 | 0.15 | 0.3 |  | −1,5 | 2 | 1.81 | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 5. | Liepāja | 193 | 0.6
[6 empty] | −1,4 | 2.02 | 1.83 | 1.67 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 6. | Mērsrags | 211 | 0.4
[6 empty] | −1,3 | 2.04 | 1.84 | 1.68 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 7. | Priekuļi | 208 | -1.1
Objekts: | Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads |  |  |  |  | −1,2 | 2.07 | 1.86 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 8. | Rīga | 203 | 0
Vieta: | Gulbene | vid. temp. | 0 |  |  | −1,1 | 2.09 | 1.88 | 1.71 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 9. | Stende | 209 | -0.2
[6 empty] | −1,0 | 2.11 | 1.9 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 10. | Zīlāni | 206 | -1.3
|  | temp. telpā | 22 | K | 0.79 | −0,9 | 2.13 | 1.92 | 1.74 | 1.6 | 1.47 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66
| Būvelementi | Publiskās ēkas | +IZOLĀCIJA ROCKWOOL |  |  | −0,8 | 2.16 | 1.94 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.2 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.66
| Jumti un pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu | 0.158 | b=250mm |  |  | −0,7 | 2.18 | 1.96 | 1.78 | 1.62 | 1.5 | 1.39 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66
| Grīdas uz grunts | 0.158 | b=250mm |  |  | −0,6 | 2.21 | 1.98 | 1.79 | 1.64 | 1.51 | 1.4 | 1.3 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66
| Sienas | 0.158 | b=250mm |  |  | −0,5 | 2.24 | 2 | 1.81 | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67
| Logi, durvis un citas stiklotās konstrukcijas: |  |  |  |  | −0,4 | 2.26 | 2.02 | 1.83 | 1.67 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67
| logi, balkona durvis un citas stiklotās konstrukcijas | 1.106 |  |  |  | −0,3 | 2.29 | 2.04 | 1.84 | 1.68 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.67
| ēku ārdurvis | 1.58 |  |  |  | −0,2 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.67
| Termiskie tilti ψRN | 0.1185 |  |  |  | −0,1 | 2.35 | 2.09 | 1.88 | 1.71 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68
|  | w/m2xK |  |  |  | 0 | 2.38 | 2.11 | 1.9 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.68
|  |  | IZOLĀCIJA ROCKWOOL 250mm |  |  | 0.1 | 2.41 | 2.13 | 1.92 | 1.74 | 1.6 | 1.47 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68
[6 empty] | 0.2 | 2.44 | 2.16 | 1.94 | 1.76 | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.2 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68
| Sastādīja: |  | O. Krečetova |  |  | 0.3 | 2.47 | 2.18 | 1.96 | 1.78 | 1.62 | 1.5 | 1.39 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69
|  |  | P. Krečetovs |  |  | 0.4 | 2.5 | 2.21 | 1.98 | 1.79 | 1.64 | 1.51 | 1.4 | 1.3 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69
[6 empty] | 0.5 | 2.53 | 2.24 | 2 | 1.81 | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69
| 30.06.2016 |  |  |  |  | 0.6 | 2.57 | 2.26 | 2.02 | 1.83 | 1.67 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69
[6 empty] | 0.7 | 2.6 | 2.29 | 2.04 | 1.84 | 1.68 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7
[6 empty] | 0.8 | 2.64 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.1 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.7
[6 empty] | 0.9 | 2.68 | 2.35 | 2.09 | 1.88 | 1.71 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7
[6 empty] | 1 | 2.71 | 2.38 | 2.11 | 1.9 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7