APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017.gada 25.jūlija sēdē

Protokols Nr. 1

GULBENES NOVADA DOME

ATKLĀTA KONKURSA

„Kokskaidu granulu piegāde”

Identifikācijas Nr. GND-2017/51

NOLIKUMS

Gulbenē, 2017

Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām:

Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas un Sociālās dzīvojamās mājas “Blomīte” pārvaldniece Inese Aleksejeva, tālr. 25732406, e-pasts: inese.aleksejeva@gulbene.lv;

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons, tālr. 26667017, e-pasts: ranka@gulbene.lv;

Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolas saimniecības daļas vadītājs Uldis Ilva, tālr. 26419534, e-pasts: stameriena@gulbene.lv;

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, tālr. 26954826, e-pasts: tirzaspagasts@gulbene.lv;

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš, tālr. 26464180, e-pasts: litenes.pagasts@gulbene.lv;

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns, tālr. 28379485, e-pasts: lejasciems@gulbene.lv;

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists Jānis Trulis, tālr. 26400743, e-pasts: jaungulbene@gulbene.lv;

Gulbenes novada Sociālā aprūpes centra “Siltais” vadītāja Inese Lesiņa, tālr. 26350632, e-pasts: inese.lesina@gulbene.lv;

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Guntars Strazdiņš, tālr.: 29184166, e-pasts: guntars646@inbox.lv

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš, tālr.: 26176494, e-pasts: belava@gulbene.lv.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2017/51

  - Konkursa dokumentu pieejamība un saņemšanas iespējas

    - Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar konkursa dokumentiem ieinteresētās personas var iepazīties Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, pēc konkursa izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2017.gada 18.augustam, plkst. 10.00.

    - Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Šajā gadījumā pasūtītājs pieprasīs samaksu EUR 0,06 par vienu A4 lapu.

1.4. Informācijas apmaiņa

### 1.4.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektroniski.

### 1.4.2. Ieinteresētā persona var rakstiski lūgt pasūtītāju izskaidrot konkursa dokumentus. pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par nolikumu, to dara rakstiski izmantojot pastu, faksu vai elektroniski.

### 1.4.3. Lūgums izskaidrot iepirkuma nolikumu adresējams iepirkumu komisijai ar norādi – „Kokskaidu granulu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51).

1.4.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.5. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam un publicētas pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ieinteresēto personu (pretendentu) pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai pasūtītāja tīmekļvietnē un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja pasūtītājs to ir ievietojis Gulbenes novada domes tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 18.augustam, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

    - Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 18.augustā, pulksten 10.00, Gulbenes novada domes 2.stāvā zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.

    - Konkursa piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums sastāv no trim sadaļām:

      - pretendenta pieteikums dalībai konkursā un pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti (viens oriģināls);

      - tehniskais piedāvājums (viens oriģināls);

      - finanšu piedāvājums (viens oriģināls).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai neatrunāti labojumi. Kļūdaini ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Katras piedāvājuma sadaļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma sadaļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

      - norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

      - pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

      - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);

      - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta 1.7.7.1 un 1.7.7.2. apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība));

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 1.7.7.1. un 1.7.7.2. apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība);

      - pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 1.7.7.1., 1.7.7.2. un 1.7.7.4. apakšpunktā noteikto.

    - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām, un pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

    - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

      - pasūtītāja nosaukumu un adresi;

      - pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) un adresi;

      - atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Kokskaidu granulu piegāde” ID Nr. GND-2017/51. Neatvērt līdz 2017.gada 18.augustam, pulksten 10.00.”

    - Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.10.punktā minētajām prasībām.

2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte”, Rankas pagasta pārvaldei, Stāmerienas pamatskolai, Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza”, Litenes pagasta pārvaldei, Lejasciema pagasta pārvaldei, Jaungulbenes Tautas namam un Jaungulbenes pagasta pārvaldei, Gulbenes novada sociālās aprūpes centram “Siltais”, Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta namam, Ozolkalna kultūras un sporta centram “Zīļuks” un Ozolkalna feldšeru punktam atbilstoši tehniskajām specifikācijām (3.pielikums).

    - CPV kods: 09111400-4.

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) daļās:

1.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte”;

2.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei;

3.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolai;

4.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza”;

5.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei;

6.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei;

7.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei un Jaungulbenes Tautas namam;

8.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram “Siltais”;

9.daļa – kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta namam;

10.daļa - kokskaidu granulu piegāde Ozolkalna kultūras un sporta centram “Zīļuks” un Ozolkalna feldšeru punktam.

  - Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

3.	Prasības pretendentiem (iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.daļa)

  - Pretendentu atlases noteikumi

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir likumā noteiktajā kārtībā nostiprinātās pārstāvības (paraksta) tiesības.

    - Uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016., kā arī 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir izpildījis vismaz 2 (divus) līdzvērtīgus kokskaidu granulu piegādes līgumus, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu. Par 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, ar kuru ir realizētas iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas preces piegāde viena gada laikā vismaz attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā norādītajā apjomā.

    - Pretendenta piedāvātās kokskaidu granulas ir sertificētas un atbilstošas kvalitātes prasībām – pretendentam ir spēkā esošs ENplus sertifikāts vai ekvivalents un tas ir reģistrēts publiski pieejamā reģistrā.

- Iesniedzamie dokumenti (iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.daļa)

  - Kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) pieteikumā jānorāda visus sabiedrības biedrus.

    - Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Ja pretendents ir personālsabiedrība, nolikumā minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu kopumā, jāiesniedz par visiem personālsabiedrības biedriem, kā arī jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

    - Pretendenta pieredzes apraksts (2.pielikums), kas apliecina atbilstību nolikuma 3.1.4.punkta prasībām, kā arī 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par pretendenta veiktajām piegādēm, pievienojot piegādi apliecinošus dokumentus, kas apstiprina atsauksmēs sniegtās ziņas (piemēram, preču pavadzīmju rēķinu kopijas, kas izsniegtas līdz atsauksmēs norādītajam datumam) par veiktajām piegādēm.

    - Pretendenta atbilstību nolikuma 3.1.5.punkta prasībām pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamā reģistrā http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/, ja piedāvājumu iesniedz kokskaidu granulu ražotājs vai http://www.enplus-pellets.eu/trade/certified-traders/, ja piedāvājumu iesniedz kokskaidu granulu tirgotājs.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām (3.pielikums).

    - Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts atbilstoši standarta EN 14778 prasībām.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības cenu euro (EUR) bez PVN ar divām zīmēm aiz komata līguma darbības laikā, kopējo līgumcenu bez PVN.

    - Cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ieskaitot preču iekraušanu, izkraušanu, piegādes biežumu, transporta izdevumus, utt. Pievienotās vērtības nodokļa likmi cenā neiekļauj, pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Vērtēšanu komisija veic katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi.

    - Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic četros posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājumu vērtēšana.

    - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību konkursam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

    - Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

    - Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

    - Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1., 4.2. vai 4.3.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 3.1.punkta prasībām, vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kas nav garāks par 3 (trīs) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi komisija.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

    - Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

    - Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.

- PiedāvājumU IZvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

## Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

## Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritērija apzīmējums | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| K1 | Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN) | 70 |
| K2 | Videi draudzīga piegāde | 15 |
| K3 | Pelnu saturs sausam materiālam | 15 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

  - Kritēriju novērtēšanu veic katrs komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, komisijas locekļi ņem vērā nolikumā noteiktās prasības.

  - Vērtējot kritērijus, komisijas locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:

    - Kritērijs K1 „Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN)”

Maksimālais punktu skaits (70 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K1 = K1min / K1ver x 70, kur

K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;

70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;

K1min - zemākā no pretendentu piedāvātajām cenām, EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;

K1ver – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam.

    - Kritērijs K2 „Videi draudzīga piegāde”

Maksimālais punktu skaits – 15.

Videi draudzīga preces piegāde nozīmē, ka piegādātājs piegādes laikā nodrošina vides piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un nodrošina ceļa seguma noslodzes samazinājumu.

Punktu skaits tiek noteikts šādi:

15 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītā preču ražošana vieta atrodas ne vairāk kā 60 km attālumā no adreses: Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā Pretendenta norādītā preču ražošanas vieta atrodas ne vairāk kā 61-120 km attālumā no adreses: Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītā preču ražošana vieta atrodas ne vairāk kā 121-180 km attālumā no adreses: Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Ja pretendenta norādītā preču ražošanas vieta atrodas 181 km un tālāk no adreses Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, punkti netiek piešķirti.

Attālums km (kilometros) noteikts, mērot attālumu pa mājaslapā internetā http://maps.google.com/maps kartē norādīto braukšanas maršrutu (īsākais no piedāvātajiem braukšanas maršrutiem pa autoceļiem) no pretendenta norādītās preču ražošanas vietas adreses līdz Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

    - Kritērijs K3 „Pelnu saturs sausam materiālam”

Maksimālais punktu skaits (15 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā norādītais pelnu saturs sausam materiālam atbilstoši laboratorijas testu rezultātiem, ko izsniegusi ENplus akreditēta apsekošanas iestāde, ir vismazākais, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K3 = K3min/K3ver x15, kur

K3 – kritērija novērtējuma rezultāts;

K3min – mazākais piedāvājumos norādītais pelnu saturs;

K3ver – vērtējamā piedāvājuma norādītais pelnu saturs;

15 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, pasūtītājs PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā, pārbauda, vai uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram atbilstoši citām nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

  - Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, bet iepirkumu komisija vērtē iesniegtos pierādījumus un rīkojas atbilstoši PIL 43.pantam.

  - Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja pasūtītājs pirms nolikuma 6.5.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, konstatēs, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds,  komisija izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre.

- konkursa rezultātu paziņošana

  - Pasūtītājs, ievērojot PIL 37.panta otrajā daļā noteikto, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

  - Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personīgi.

  - Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- Iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

  - Iepirkuma līgumi katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiks slēgti atsevišķi.

  - Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Konkursa uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai norādītajā termiņā savas vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 9.pielikumam „Līguma projekts”.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.

- konkursa komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) komisijas locekļu.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

    - pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, t.sk., no atsauksmju sniedzējiem, datubāzēs vai no citiem avotiem;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām;

    - pieņemt lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- PretendentA tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to pasūtītājam pa pastu, faksu, elektroniski vai piegādājot personīgi. Papildu informācija par nolikumā iekļautajām prasībām jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši PIL 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

    - rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos noteikumus.

- Citi noteikumi

  - Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

  - Par nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi tā papildinājumi, labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija.

  - Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 13 (trīspadsmit) lapām, kam pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums – Atklāta konkursa pieteikums uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums – Tehniskās specifikācija un tehniskais piedāvājums - uz 22 (divdesmit divām) lapām;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts par kokskaidu granulu piegādi uz 4 (četrām) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			L.Gāgane

# 1.pielikums

atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. GND-2017/51)

ATKLĀTA KONKURSA PIETEIKUMS

„Kokskaidu granulu piegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51

Ar šo <pretendenta nosaukums> piesakās dalībai konkursā un iesniedz savu piedāvājumu.

Izskatot iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde” (identifikācijas Nr. GND-2017/51) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt kokskaidu granulu piegādi ___.daļā saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu, un:

- apliecina, ka uz <pretendenta nosaukums>neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

- apliecinām savu spēju piegādāt kokskaidu granulas saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar konkursa dokumentiem, iepirkuma procedūras noteikumi ir skaidri un saprotami, apņemamies ievērot to prasības;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā konkursā par uzvarētajiem, piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma līguma projektu;

- apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā konkursā;

- apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina kokskaidu granulu piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām;

- visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi;

- apliecinām, ka kokskaidu granulu ražošanas vieta atrodas adresē: __________________ un tas ir ____ km attālumā no adreses: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

- apliecinām, ka pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

- ** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv ________________ cauršūtām lapām.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2. pielikums

atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. GND-2017/51)

# PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr. p/k | Kokskaidu granulu piegādes periods (datumi) | Kokskaidu granulu apjoms tonnās | Pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona, telefons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. GND-2017/51)

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51

1.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte”

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: | Nedrīkst pārkopēt tehnisko specifikāciju prasības, jānorāda atbilstoši pretendenta sertifikātam |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Piegādes vietā Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai, adresē Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes novads. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Piegādes vietā sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte”, adresē “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, granulas ir jāpiegādā maisos uz paletēm. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents , kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: līdz 6mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu neto siltumspēja: ne mazāka par 16,5 MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Kopējais pasūtījuma apjoms: 50 t |  |
| Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas vajadzībām 25 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Orientējošie piegādes termiņi un apjomi: - 2017. gada novembris – 5 t; - 2017. gada decembris – 5 t; - 2018. gada janvāris – 5 t; - 2018. gada februāris – 5 t; - 2018. gada marts – 3 t; - 2018. gada aprīlis – 2 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Dzirnavu iela 7A, Gulbene, Gulbenes novads. |  |
| Sociālai dzīvojamās mājas “Blomīte” vajadzībām 25 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Orientējošie piegādes termiņi un apjomi: - 2017. gada novembris – 5 t; - 2017. gada decembris – 5 t; - 2018. gada janvāris – 5 t; - 2018. gada februāris – 5 t; - 2018. gada marts – 3 t; - 2018. gada aprīlis – 2 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads. |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei

| Prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| - Vispārējās prasības: |  |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no stumbra koksnes (apaļkoksnes) koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |  |
| - Granulām jābūt fasētām mitruma necaurlaidīgos un hermētiski slēgtos poliprofilēna maisos ~ līdz 16 kg iepakojumā uz transportēšanas paletēm. Granulu iepakojumam jābūt ar ražotāja marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Tukšie maisi un izmantotās paletes tiek atgriezti piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākamo pasūtījumu. |  |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |  |
| - Granulu diametrs: 6mm vai 8 mm. |  |  |
| - Granulu garums ne vairāk kā 25 mm. |  |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |  |
| - Orientējošs iegādes apjoms*: 68 t |  |  |
| - Piegādes pasūtījuma apjoms mēnesī: aptuveni 12 t |  |  |
| - Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma (faksa vai e-pasta un telefoniski) nosūtīšanas dienas. |  |  |
| - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas. |  |  |
| - Piegādes vieta katlu māja adresē: „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads |  |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolai

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| - Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Granulām jābūt fasētām iepakojumā poliprofilēna lielmaisos (Big bags ar aptuveno svaru 1000 kg). Granulu iepakojumam jābūt ar ražotāja marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Mašīnai jābūt aprīkotai ar manipulatoru, kas spēj pacelt vientonnīgo maisu ar granulām 4,5 m augstumā. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: no 6mm līdz 8 mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40 mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Orientējošs iegādes apjoms*: 45 t |  |
| - Piegādes pasūtījuma apjoms mēnesī: aptuveni 10 t |  |
| - Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma (faksa vai e-pasta un telefoniski) nosūtīšanas dienas. |  |
| - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas. |  |
| - Piegādes vieta katlu māja adresē: „Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

        - Preces ražotājs _________________;

        - Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

        - pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

4.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza”

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Piegādes vietā Tirzas pamatskolai, adresē “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, Piegādātājam granulas ir jāiepilda uzglabāšanas konteinerā. Konteinera augstums - h=3,5m, iepildīšanas lūkas atvere 800mm x 800mm. Granulas jāpiegādā nefasētā veidā vai polipropilēna lielmaisos (Big bags) līdz 1000 kg iepakojumā. Tukšie maisi tiek atgriezti piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākamo pasūtījumu. |  |
| - Piegādes vietā Sociālās aprūpes centram “Tirza”, adresē “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst Eiropas regulas standartam (ISO 17225-2 vai ekvivalents) ENplus A1 klasei. |  |
| - Granulu diametrs: no 6mm līdz 8 mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Kopējais pasūtījuma apjoms: 100 t |  |
| Tirzas pamatskolas vajadzībām 75t Piegādātājs iepilda granulas pieņemšanas bunkurā. |  |
| - Vienas piegādes apjoms 10 t līdz 15 t (atkarīgs no granulu tilpumsvara). |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads. |  |
| Sociālās aprūpes centra “Tirza” vajadzībām 25 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 10 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Doktorāts, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads. |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

5.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vispārējās prasības: |  |  |  |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |  |  |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |  |  |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |  |  |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |  |  |  |
| - Granulu diametrs: 6mm līdz 8 mm. |  |  |  |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |  |  |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |  |  |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |  |  |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |  |  |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |  |  |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |  |  |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |  |  |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |  |  |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |  |  |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |  |  |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |  |  |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |  |  |  |
| - Orientējošs iegādes apjoms*: 160 t |  |  |  |  |
| - Orientējošie piegādes termiņi un apjomi: - 2017. gada septembris – 24 t; - 2017. gada novembris – 24 t; - 2017. gada decembris – 24 t; - 2018. gada janvāris – 24 t; - 2018. gada februāris – 24 t; - 2018. gada marts – 24 t; - 2018. gada aprīlis – 16 t. |  |  |  |  |
| - Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma (faksa vai e-pasta un telefoniski) nosūtīšanas dienas. |  |  |  |  |
| - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas. |  |  |  |  |
| - Piegādes vieta katlu māja adresē: „Skola”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads |  |  |  |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

6.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Piegādes vietā „Gaujmalas”, Sinolē, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, piegādātājam granulas ir jāiepilda uzglabāšanas konteinerā. Konteinera augstums - h=3,05m (ar atvērtu lūku), iepildīšanas lūkas atvere 800mm x 800mm, BIG maisu izbēršanas augstums 3,80m. Granulas jāpiegādā nefasētā veidā vai polipropilēna lielmaisos (Big bags) līdz 1000 kg iepakojumā. Tukšie maisi tiek atgriezti piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākamo pasūtījumu. Konteineru iespējams iepildīt ar iepūšanas metodi. |  |
| - Piegādes vietā Rīgas ielā 6, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā granulām jābūt fasētām mitruma necaurlaidīgos un hermētiski slēgtos poliprofilēna maisos ~ līdz 16 kg iepakojumā uz transportēšanas paletēm, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: 6mm līdz 8 mm. |  |
| - Granulu garums ne vairāk kā 25 mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Kopējais pasūtījuma apjoms: 115 t |  |
| „Gaujmalas”, Sinolē, Lejasciema pagastā 90t Piegādātājs iepilda granulas pieņemšanas bunkurā. |  |
| - Vienas piegādes apjoms 10 t līdz 15 t ( atkarīgs no granulu tilpumsvara). |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: „Gaujmalas”, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads. |  |
| Rīgas ielā 6, Lejasciemā, Lejasciema pagastā 25 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 20 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Rīgas iela 6, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads. |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei un Jaungulbenes Tautas namam

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Piegādes vietā Jaungulbenes pagasta pārvaldei, adresē Gulbīts, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Piegādes vietā Jaungulbenes Tautas namam, adresē Gulbīts, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: līdz 6mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Kopējais pasūtījuma apjoms: 69 t |  |
| Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām 45t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 5 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Gulbīts, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads. |  |
| Jaungulbenes Tautas nama vajadzībām 24 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 5 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Gulbīts, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads. |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

8.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais”

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vispārējās prasības: |  |  |  |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |  |  |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |  |  |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |  |  |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |  |  |  |
| - Granulu diametrs: 6 mm līdz 8 mm. |  |  |  |  |
| - Granulu garums ne vairāk kā 30 mm. |  |  |  |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |  |  |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |  |  |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |  |  |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |  |  |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |  |  |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |  |  |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |  |  |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |  |  |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |  |  |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |  |  |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |  |  |  |
| - Orientējošs iegādes apjoms*: 36 t |  |  |  |  |
| - Orientējošie piegādes termiņi un apjomi: - 2017. gada oktobris – 6 t; - 2017. gada novembris – 5 t; - 2017. gada decembris – 5 t; - 2018. gada janvāris – 5 t; - 2018. gada februāris – 5 t; - 2018. gada marts – 5 t; - 2018. gada aprīlis – 5 t. |  |  |  |  |
| - Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma (faksa vai e-pasta un telefoniski) nosūtīšanas dienas. |  |  |  |  |
| - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas. |  |  |  |  |
| - Piegādes vieta SAC „Siltais” adresē: „Siltais”, Līgo pagasts, Gulbenes novads |  |  |  |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts).

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

9.daļai – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta namam

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| - Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Granulām jābūt fasētām iepakojumā poliprofilēna lielmaisos (Big bags ar aptuveno svaru 1000 kg). Granulu iepakojumam jābūt ar ražotāja marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Mašīnai jābūt aprīkotai ar manipulatoru, kas spēj pacelt vientonnīgo maisu ar granulām 4,5 m augstumā. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: 6mm vai 8 mm. |  |
| - Granulu garums līdz 3 mm |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Orientējošs iegādes apjoms*: 120 t |  |
| - Piegādes pasūtījuma apjoms mēnesī: aptuveni 20 t |  |
| - Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma (faksa vai e-pasta un telefoniski) nosūtīšanas dienas. |  |
| - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas. |  |
| - Piegādes vieta katlu māja adresē: Stāķu sporta nams, Stāķi 26, Stradu pagasts, Gulbenes novads |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts)

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

10.daļa - Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Ozolkalna kultūras un sporta centram "Zīļuks" un Ozolkalna feldšeru punktam

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1.Vispārējās prasības: |  |
| - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes) skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
| - Piegādes vietā Ozolkalna kultūras un sporta centram “Zīļuks”, adresē Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Piegādes vietā Ozolkalna feldšeru punktam, adresē Saules iela 8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi. |  |
| - Tehniskie rādītāji: |  |
| - Granulām jāatbilst ISO 17225-2 standartam vai ekvivalents, kvalitātes klase ENplusA1. |  |
| - Granulu diametrs: līdz 6mm. |  |
| - Granulu garums ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm. |  |
| - Relatīvais mitrums: Ne vairāk kā 10% |  |
| - Pelnu saturs: Ne vairāk kā 0,5 % |  |
| - Mehāniskā izturība: ne mazāk kā 98% |  |
| - Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm) ne vairāk kā 0,5% |  |
| - Granulu siltumspēja: no 16,5 MJ/kg līdz 19MJ/kg |  |
| - Tilpuma masa: ne mazāk kā 650 kg/m3 līdz 750kg/m3 |  |
| - Slāpekļa daudzums līdz 0,3% |  |
| - Sēra daudzums līdz 0,03% |  |
| - Hlora daudzums līdz 0,02% |  |
| - Pelnu kušanas temperatūra ne mazāka 1200 oC |  |
| - Piegādes nosacījumi: |  |
| - Kopējais pasūtījuma apjoms: 28 t |  |
| Ozolkalna kultūras un sporta centra “Zīļuks" vajadzībām 16t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 3 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads. |  |
| Ozolkalna feldšeru punkta vajadzībām 12 t safasētas maisos uz paletēm. |  |
| - Vienas piegādes apjoms līdz 3 t. |  |
| - Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). |  |
| - Kokskaidu granulu piegādes vieta: Saules iela 8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads. |  |

* Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

** Pretendentam jāpievieno ENplus akreditētas apsekošanas iestādes izsniegta laboratorijas testa rezultāta, kurš ir bijis par pamatu ENplus sertifikāta izsniegšanai vai pagarināšanai, kopija, kas apliecina pretendenta spējas līguma darbības laikā nodrošināt kokskaidu granulu kvalitāti atbilstoši pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, vai līdzvērtīgs dokuments un apliecina, ka kokskaidu granulu paraugus pie sertifikāta turētāja ir izņēmis ENplus sarakstos iekļauts inspektors vai līdzvērtīgi sertificēts eksperts  atbilstoši standarta EN 14778 prasībām (nolikuma 4.2.2.punkts)

Apliecinām, ka:

- Preces ražotājs _________________;

- Prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

- pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību noteikumu prasībām.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

4. pielikums

atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. GND-2017/51)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Kokskaidu granulu piegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/51

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar konkursa nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka (pretendenta nosaukums) piekrīt konkursa noteikumiem un garantē konkursa nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

(pretendenta nosaukums) piedāvā piegādāt kokskaidu granulas ___.daļā atbilstoši nolikuma prasībām par šādu cenu:

1.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte”

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes veco ļaužu dzīvojamai mājai | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 25 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde sociālai dzīvojamai mājai “Blomīte” | 25 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

2.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 68 |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

3.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pamatskolai

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 45 |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

4.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Tirzas pamatskolai un Sociālās aprūpes centram „Tirza”

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde Tirzas pamatskolai | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 75 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde Sociālās aprūpes centram „Tirza” | 25 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

5.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 160 |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

6.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde Lejasciema pagasta pašvaldībai | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 25 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde „Gaujmalas”, Sinolē, Lejasciema pagastā. | 90 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

7.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei un Jaungulbenes Tautas namam

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 45 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde Jaungulbenes Tautas namam | 24 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

8.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram “Siltais”

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 36 |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

9.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta nama vajadzībām

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokskaidu granulu piegāde | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 120 |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

10.daļa – Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Ozolkalna kultūras un sporta centram "Zīļuks" un Ozolkalna feldšeru punktam

| Iepirkuma priekšmets | Kopējais daudzums, tonnās (t) | Cena, EUR bez PVN par 1 t | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Gulbenes novada Ozolkalna kultūras un sporta centram "Zīļuks" | 1. | 2 | 3 = 1 x 2 |
|  | 16 |  |  |
| Kokskaidu granulu piegāde Ozolkalna feldšeru punktam | 12 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN (21%): |  |  |  |
| Summa kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka finanšu piedāvājumā piedāvāto preču vienību cenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā, un cenā ir ietvertas visas preces piegādes izmaksas un visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas, preces sezonalitāte.

2017.gada ___. ______________

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

5. pielikums

atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. GND-2017/51)

# iepirkumA LĪGUMS Nr. GND-2017/51-__ (PROJEKTS)

par kokskaidu granulu piegādi ______________________

Gulbenē													2017.gada ___._________

____________________________, reģ. Nr. _____________, juridiskā adrese: ____________ ____________________ Gulbenes novads, ______, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv ________________________________, no vienas puses, un

_____________________________, reģ.Nr. _________________, juridiskā adrese ________________________________________, kuru saskaņā ar ________________ pārstāv tās _________________ ___________________, no otras puses, turpmāk – Piegādātājs, pamatojoties uz iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde” (identifikācijas Nr. GND-2017/51), turpmāk - iepirkums, __.daļas „_________________________” rezultātiem, izsakot brīvu gribu, apzināti, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā Pasūtītāja vajadzībām ENplus sertificētas A1 kvalitātes klases kokskaidu granulas, turpmāk - Prece, kas atbilst Līgumam pievienotajai tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) un pārējiem Līguma nosacījumiem.

1.2.	Pasūtītājs, veicot atsevišķus Preces Pasūtījumus, pasūta un apmaksā, bet Piegādātājs piegādā Preci Līguma norādītajās piegādes vietās un cenās (Līguma 2.pielikums) vai Pušu saskaņotajās piegādes vietās.

2. Preču tiešais pasūtītājs un saņēmējs

Preču tiešais pasūtītājs un saņēmējs ir Gulbenes novada __________ pagasta pārvalde.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Maksa par 1 (vienu) tonnu Preču ar piegādi, ieskaitot nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, ir _____ EUR (_________).

3.2. Kopējo Līgumcenu veido visu parakstīto preču pavadzīmju rēķinu, turpmāk- PPR, kopējā summa, bet Līguma darbības laikā tā nedrīkst pārsniegt iepirkumā paredzamo kopējo paredzamo līgumcenu ____ EUR (_________) bez PVN vairāk par 10%.

3.3.	Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt piegādājamās Preces apjomu, attiecīgi samazinot vai palielinot Līguma summu ne vairāk kā par 10% no kopējās paredzamās Līgumcenas, rakstveidā par to informējot Piegādātāju, un pēdējais apņemas šai skarā neizvirzīt Pasūtītājam pretenzijas.

3.5.	Apmaksu par pieņemto Preci Pasūtītājs veic, pārskaitot PPR norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no PPR abpusējas parakstīšanas brīža.

3.6.	Piegādātājs iesniedz pasūtītājam PPR Preces piegādes dienā, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarota persona.

3.7. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.5.punktā noteikto Preces apmaksas termiņu, tad Piegādātājs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam līgumsods 0,1 % apmērā no laikā neapmaksātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās PPR norādītās summas.

3.9. Piegādātājam aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus Pasūtītājs ietur no Piegādātājam paredzētajiem kārtējiem maksājumiem.

4. Piegādes nosacījumi

4.1. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās saskaņā ar Preču tiešā pasūtītāja un Piegādātāja saskaņotu grafiku. Konkrētu Preces piegādes laiku un partijas apjomu Preču tiešais pasūtītājs saskaņo ar Piegādātāju pa tālruni, faksu vai e-pastu vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās piegādes. Piegāde jāveic Pasūtītāja darba laikā darbdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00. Preces piegādes termiņš - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanas.

4.2. Preces piegādes vieta - _________________________________, Gulbenes novads.

4.3. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar PPR, kuru paraksta Preces nodošanas brīdī Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

4.4. Preces piegādi un izkraušanas darbus Piegādātājs veic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku.

4.5. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas brīdī tiek konstatēta tās neatbilstība Līguma 1.pielikumam, vai Preces iztrūkums, pušu pilnvarotie pārstāvji, sastāda defekta aktu.

4.6. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, vai konstatējot tās iztrūkumu Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem, nodrošina Preces trūkumu novēršanu. Ja Piegādātājs nenovērš Preces trūkumus šajā punktā minētajā termiņā, Pasūtītājs aprēķina līgumsods 0,1 % apmērā no laikā nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās paredzamās Līgumcenas.

4.7. Par Preces piegādes brīdi uzskata datumu, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmē PPR, tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanas faktu un atbilstību Līguma noteikumiem.

4.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatēt Preces neatbilstību Līguma nosacījumiem pēc tās pieņemšanas, Pasūtītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 7 (septiņu) dienu laikā no Preces pieņemšanas nosūta Piegādātājam rakstisku pretenziju, un Piegādātājs, ievērojot Līguma 4.2.punktā noteikto novērš konstatētos Preces tūkumus.

4.9. Ja pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām attiecībā uz  uz piegādātās Preces kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs veikt piegādātās Preces pārbaudi sertificētā laboratorijā vai piesaistīt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar sertificētas laboratorijas vai eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda laboratorijas analīžu rezultāti vai eksperta atzinums.

4.10. Domstarpību gadījumā piegādātās Preces krava glabājas pie Pasūtītāja līdz eksperta atzinuma vai laboratorijas analīžu rezultātu saņemšanai. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības šo Preci izmantot pirms minētā atzinuma vai analīžu rezultātu saņemšanai, ieturot no Piegādātāja līgumsodu 20% apmērā no neatbilstošās Prešu piegādes partijas vērtības, gadījumā, ja Pasūtītāja pretenzijas par Preces atbilstību ir bijušas pamatotas un to apstiprina sertificētas laboratorijas analīžu rezultāti vai eksperta slēdziens.

4.11. Piegādātājs apmaksā Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar nekvalitatīvas Preces piegādi, piemēram, apkures katlu un iekārtu bojājumu novēršanas izdevumi u.c.

5. Līguma darbības termiņi

5.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2018.gada ___.______________ vai līdz Līgumā paredzamās summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

5.3. Līguma termiņš tiek pagarināts gadījumos, kad iestājas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība.

5.4. Par nepārvaramu varu neuzskata normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanu un to stāšanos spēkā. Šādā gadījumā Puses vienojas par izmaiņām Līgumā, kas atbilst jaunajām tiesību normām.

5.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto viņa saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana un līguma izbeigšana

6.1. Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties.

6.2. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un jāpievieno Līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Ja Piegādātājs kavē ilgāk par 10 (desmit) dienām Līguma 4.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju Līguma izbeigšanu nodošanu pastā ierakstītā vēstulē, ja Piegādātājs Pasūtītāja paziņojumu par vienpusēju Līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk. Šajā gadījumā Piegādātājam 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no nepiegādātās Preču summas.

6.4. Ja Pasūtītājs kavē ilgāk par 10 (desmit) dienām Līguma 3.5.punktā minēto Preces apmaksas termiņu, Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju Līguma izbeigšanu nodošanu pastā ierakstītā vēstulē, ja Piegādātājs Pasūtītāja paziņojumu par vienpusēju Līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk. Šajā gadījumā Pasūtītājam 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jānomaksā Piegādātājam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās PPR summas.

6.5. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Šādā veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

7. Citi noteikumi

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgi par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā pilnvarotās personas, vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

7.2. Līgumā noteikto sodu sankciju samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

7.3. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

7.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________________, tālr. ____________, e-pasts: ___________________.

7.5. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē _______________ (atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, tālrunis).

7.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, PPR iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

7.7. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

7.7.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājums uz ____ lapām;

7.7.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ______ lapām.

7.8. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, un 2 (diviem) pielikumu, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams šeit (aizpildot 2.pielikumu): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A003%3AFULL