| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| GULBENES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJA |  |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, 64474913 fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Gulbenē

20.03.2018.

Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/15/ERAF)

| Konkursa nolikuma 3.8. un 3.9.punkta kvalifikācijas prasībās, ir noteikts, ka pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt iepriekšējai pieredzei vismaz 2 (divu) ēku ar 2000 m2 (divi tūkstoši kvadrātmetri) kopplatību būvdarbu veikšanā. Pēc šīs nolikuma redakcijas, attiecībā uz vārdu “kopplatība” ir izsecināms, ka abu objektu kopējā platība ir 2000 m2. Lūdzu apliecināt, ka platība ir attiecināma uz abu objektu kopējo platību. | Gulbenes novada domes iepirkumu komisija apliecina, ka platība ir attiecināma uz abu objektu kopējo platību. |
| --- | --- |
| Lūdzu precizēt, kurā tāmes pozīcijā ir jāiekļauj sastatnes vai pacēlājs ārējo loga aiļu apdarei? | Sastatnes vai pacēlājs jāiekļauj pie logu montāžas. |
| Lūdzu precizēt, kurā tāmes pozīcijā ir jāiekļauj būvstrādnieku un instrumentu vagoniņus? | Būvstrādnieku un instrumentu vagoniņš iekļauts būvapjomos Speciālie darbi un būves – 1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi – sadzīves - administrācijas mājiņas uzstādīšana. Katram pretendentam jāizvērtē, kā organizēs darbu un izrietoši no tā jāaprēķina izmaksas, kādas ieplānot nosakot kopējo piedāvājuma cenu. |
| Lūdzu precizēt, kurā tāmes pozīcijā ir jāiekļauj būvgružu konteinerus un būvgružu izvešanu? | Pie attiecīgās demontāžas pozīcijas, jāiekļauj izmaksas būvgružu savākšanai un utilizācijai. |
| Vai tiešām tualetes telpā Nr. 156 jāieklāj linolejs uz esošā OSB seguma? | Paredzēt veicamos darbus atbilstoši specifikācijai. |
| 1.etapa 4.stāva logs L-7 projektā ir 2000x1800 mm, bet darbu apjomos norādīts 1070x1070 mm. Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Paredzēt loga izmaksas atbilstoši iepirkumā dotajai specifikācijas apjomam. |
| Durvis UD-3 un UD-4 metāla EI-30 H=2450-2500 mm, ražotājs EI-30 var nodrošināt H=2400 mm. Šāda augstuma durvis var izgatavot tikai no alumīnija, kas nodrošinās EI-30 prasības. Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Paredzēt durvju izmērus atbilstoši projektā norādītajiem. Pieļaujama durvju augstuma izmaiņas +/- 10cm. |
| Durvis UD-l, UD-2 un UD-5 metāla EI-30 stiklotas, nevar nodrošināt ar tādiem stikla izmēriem, max.400x800 mm, vai durvis izgatavot no alumīnija? Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Izgatavot ar projektā dotajiem izmēriem. Tiks pieļauts stiklotās daļas sadalījums. |
| ŪKT-2 lapā kanalizācijas K2 ierīkošana ar caurduršanas metodi norādīta vienā vietā 3,6 m zem kāpnēm, bet darbu apjomos ir trīs pozīcijas 36m, 64m un 21m. Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Piedāvājumu sagatavot atbilstoši specifikācijā norādītajam darbu apjomiem. Atbilstoši UKT-2 rasējumam, caurdure tiek plānota arī zem ēkas. |
| Ja nebūs iespējams nodrošināt vienādus grīdas līmeņus starp telpām, kā veidot pārejas? Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Ēka ir vēsturiska, lai neveidotos sliekšņi, kas lielāki par 2cm, jāveido pandusiņi. |
| Vai būvniekam jādod garantija tikai par projektā un darbu apjomos norādītajiem darbiem, jo garantēt piemēram esošā OSB vai dēļu seguma kvalitāti nav iespējams. Lūdzu sniegt skaidrojumu. | Būvniekam nav jādod garantija par darbiem, ko tas nav veicis. |