APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017. gada 5.septembra sēdē

Protokols Nr. 3

GULBENES NOVADA DOME

GROZĪJUMI

ATKLĀTA KONKURSA

„Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”

Identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF

NOLIKUMĀ

Izdarīt Gulbenes novada domes atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā šādus grozījumus:

- Izteikt Nolikuma 1.3.1.punktu šādā redakcijā:

„1.3.1. Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar konkursa dokumentiem ieinteresētās personas var iepazīties Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, pēc konkursa izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2017.gada 20.septembrim, pulksten 10.00.”

- Izteikt Nolikuma 1.5.1.punktu šādā redakcijā:

„1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 20.septembrim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.”

- Izteikt Nolikuma 1.5.5.punktu šādā redakcijā:

„1.5.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 20.septembrī, pulksten 10.00, Gulbenes novada domes 2.stāvā zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.”

- Izteikt Nolikuma 1.7.10.3.punktu šādā redakcijā:

„1.7.10.3. atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, ID Nr. GND-2017/60/ERAF. Neatvērt līdz 2017.gada 20.septembrim, pulksten 10.00.”

- Izteikt Nolikuma 1.pielikumu „Darbu apjomi” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-16 (Labiekārtošana) pozīcijas no Nr.3.līdz Nr.8 (ieskaitot) aizstāt ar šādām pozīcijām un apjomiem:

| 3 |  | Šķembu pamatojuma izveide zem bruģa (brauktuves daļa, 2579.5m2, bruģakmens 80mm) 250 mm | m3 | 644,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Šķembas 250 mm (Sablīvējuma koeficients 1,35) | m3 | 870,59 |
| 3.2. |  | Smilts pamatnes izbūve,500mm | m3 | 1289,75 |
| 3.3. |  | Šķembu izsijas 2/5, 40mm | m3 | 103,18 |
| 4 |  | Betona bruģakmens, 80 mm (skatīt ĢP- 4 ) | m2 | 2579,50 |
| 5 |  | Šķembu pamatojuma izveide zem bruģa (ietves daļa, 304.5 m2, bruģakmens 60mm) 150 mm | m3 | 45,68 |
| 5.1. |  | Šķembas 150 mm (Sablīvējuma koeficients 1,35) | m3 | 61,67 |
| 5.2. |  | Smilts pamatnes izbūve,300mm | m3 | 91,35 |
| 5.3. |  | Šķembu izsijas 2/5, 40mm | m3 | 12,18 |
| 6 |  | Betona bruģakmens, 60 mm (skatīt ĢP- 4 ) | m2 | 304,50 |
| 7 |  | Šķembu pamatojuma izveide zem bruģa (bruģakmens ēkas apmale,182.20m2) 150mm | m3 | 27,33 |
| 7.1. |  | Šķembas 150 mm (Sablīvējuma koeficients 1,35) | m3 | 36,90 |
| 7.2. |  | Smilts pamatnes izbūve,300mm | m3 | 54,66 |
| 7.3. |  | Šķembu izsijas 2/5, 40mm | m3 | 7,29 |
| 8 |  | Betona bruģakmens, 60 mm (skatīt ĢP- 4 ) | m2 | 182,20 |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-16 (Labiekārtošana) pozīciju Nr.9 izņemt no darbu apjomu saraksta, jo attiecīgie darbu apjomi jau iekļauti šī iesnieguma iepriekšējā punktā minētajās pozīcijās Nr. 4., 6. un 8.

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-16 (Labiekārtošana) darbu apjomus pozīcijai Nr.16 izdalīt atsevišķās pozīcijās Nr. 16.1. un 16.2., attiecīgi sadalot darbu apjomus:

| 16.1. |  | Jaunais zāliens (pie ēkas, pie jaunbūvējamiem ceļiem 2m platumā) | m2 | 1358,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2. |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 2192,00 |

  - Aizstāt būvprojekta ĢP daļas 4.lapu Labiekārtojuma plāns ar jauno rasējuma lapu, kas ietver augstākminētās izmaiņas.

  - Darbu apjomus Lokālajā tāmē Nr. 1-11 (Iekšsienu apdare) no pozīcijas Nr.4 līdz Nr.74 (ieskaitot) izteikt šādā redakcijā:

| 4 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 536,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Mitrumizturīgs apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 58,00 |
| 4.2. |  | Mitrumizturīgs apmetums | kg | 464,00 |
| 4.3. |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 52,20 |
| 4.4. |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 19,14 |
| 4.5. |  | Sienas linoleja uzklāšana PVH Forbo Onyx FR | m2 | 111,10 |
| 4.6. |  | līme | m2 | 111,10 |
| 4.7. |  | šuvju savienojuma elements | t.m. | 111,10 |
| 4.8. |  | Sienas linolejs | m2 | 122,21 |
| 5 |  | Sienu flīzēšana | m² | 101,70 |
| 6 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 406,80 |
| 7 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 30,50 |
| 8 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 10,17 |
| 9 |  | Keramiskās flīzes RAKO Color One RAL 0858070 20x20x6,5 Pulētas (dzeltens) H=2,1 vai ekvivalents | m² | 106,79 |
| 10 |  | Sienu flīzēšana sanitārajām ierīcēm | m² | 1,40 |
| 11 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 5,60 |
| 12 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 0,40 |
| 13 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 0,14 |
| 14 |  | Keramiskās flīzes sanitārajām ierīcēm | m² | 1,47 |
|  |  | 1. Stāva telpu sienas |  |  |
| 15 |  | Ģipša apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 1069,30 |
| 16 |  | Ģipša apmetums | kg | 8554,40 |
| 17 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 962,37 |
| 18 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 352,87 |
| 19 |  | Sienu flīzēšana | m² | 86,40 |
| 20 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 345,60 |
| 21 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 25,90 |
| 22 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 8,64 |
| 23 |  | Keramiskās flīzes RAKO Color One RAL 0858070 20x20x6,5 Pulētas (dzeltens) H=2,1 vai ekvivalents | m² | 90,72 |
| 24 |  | Mitrumizturīgais apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 59,30 |
| 25 |  | Mitrumizturīgs apmetums | kg | 474,40 |
| 26 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 53,37 |
| 27 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 19,57 |
| 28 |  | Špaktelējums uz ūdens bāzes (RemonttAssa) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 1127,90 |
| 29 |  | špaktele | kg | 9023,20 |
| 30 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 1015,11 |
| 30.1. |  | Sienas linoleja uzklāšana PVH Forbo Onyx FR vai ekvivalents | m2 | 163,10 |
| 30.2. |  | līme | m2 | 163,10 |
| 30.3. |  | šuvju savienojuma elem. | t.m. | 163,10 |
| 30.4. |  | Sienas linolejs | m2 | 179,41 |
| 31 |  | Sienu flīzēšana sanitārajām ierīcēm | m² | 11,90 |
| 32 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 47,60 |
| 33 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 3,60 |
| 34 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 1,19 |
| 35 |  | Keramiskās flīzes sanitārajām ierīcēm | m² | 12,50 |
|  |  | 2. Stāva telpu sienas |  |  |
| 36 |  | Ģipša apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 1069,30 |
| 37 |  | Ģipša apmetums | kg | 8554,40 |
| 38 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 962,37 |
| 39 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 352,87 |
| 40 |  | Špaktelējums uz ūdens bāzes (RemonttAssa) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 1595,00 |
| 41 |  | špaktele | kg | 12760,00 |
| 42 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 1435,50 |
| 43 |  | Sienu flīzēšana | m² | 193,40 |
| 44 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 773,60 |
| 45 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 58,00 |
| 46 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 19,34 |
| 47 |  | Keramiskās flīzes RAKO Color One RAL 0858070 20x20x6,5 Pulētas (dzeltens) H=2,1 vai ekvivalents | m² | 203,07 |
| 48 |  | Mitrumizturīgais apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 83,80 |
| 49 |  | Mitrumizturīgs apmetums | kg | 670,40 |
| 50 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 75,42 |
| 51 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 27,65 |
| 51.1. |  | Sienas linoleja uzklāšana PVH Forbo Onyx FR | m2 | 163,10 |
| 51.2. |  | līme | m2 | 163,10 |
| 51.3. |  | šuvju savienojuma elem. | t.m. | 163,10 |
| 51.4. |  | Sienas linolejs | m2 | 179,41 |
| 52 |  | Špaktelējums uz ūdens bāzes (RemonttAssa) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 44,30 |
| 53 |  | špaktele | kg | 354,40 |
| 54 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 39,87 |
| 55 |  | Sienu flīzēšana sanitārajām ierīcēm | m² | 14,00 |
| 56 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 56,00 |
| 57 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 4,20 |
| 58 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 1,40 |
| 59 |  | Keramiskās flīzes sanitārajām ierīcēm | m² | 14,70 |
|  |  | 3. Stāva telpu sienas |  |  |
| 59.1. |  | Ģipša apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 1094,60 |
| 59.2. |  | Gipša apmetums | kg | 8756,80 |
| 59.3. |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 985,14 |
| 59.4. |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 361,22 |
| 60 |  | Špaktelējums uz ūdens bāzes (RemonttAssa) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 607,00 |
| 61 |  | špaktele | kg | 4856,00 |
| 62 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 546,30 |
| 63 |  | Sienu flīzēšana | m² | 33,10 |
| 64 |  | elastīgā flīžu līme | kg. | 132,40 |
| 65 |  | flīžu šuvotājs | kg. | 9,90 |
| 66 |  | Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 3,31 |
| 67 |  | Keramiskās flīzes RAKO Color One RAL 0858070 20x20x6,5 Pulētas (dzeltens) H=2,1 vai ekvivalents | m² | 34,76 |
| 68 |  | Mitrumizturīgais apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja40) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 42,00 |
| 69 |  | Mitrumizturīgs apmetums | kg | 336,00 |
| 70 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 37,80 |
| 71 |  | Krāsa uz ūdens bāzes | l | 13,86 |
| 72 |  | Špaktelējums uz ūdens bāzes (RemonttAssa) 20.kl vai ekvivalents | m2 | 44,40 |
| 73 |  | špaktele | kg | 355,20 |
| 74 |  | Universāla grunts uzsūcošām virsmām | l | 39,96 |

- Izteikt Nolikuma 9.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 7.2.punktu šādā redakcijā:

“7.2. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā Līguma 4.2.2.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polise un Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise par visu būvdarbu un to garantijas laiku Objektam. Apdrošināšanas polises slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu””.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 			L.Gāgane