1.pielikums

iepirkuma „Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/7/ERAF)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas vienkāršoto atjaunošanu, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Plānotie līguma izpildes termiņi:

- 91 (deviņdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Būvvaldē apstiprinātu apliecinājuma karti un tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Sākumskolas telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 002 0061 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis jānis.barinskis@gulbene.lv t. 29142938 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 2518.6 m2 |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa | Kopumā paredzēta vienkāršota atjaunošana vairākās ēkas daļās, kas jāorganizē vairākās būvniecības daļās, lai būvdarbi netraucētu mācību procesam. Iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana un izbūve visā ēkā, veicot to pa daļām. Šīs Apliecinājuma kartes ietvaros paredzēta vienkāršota atjaunošana ēkas dažās telpās un gaiteņos (skatīt 4. pielikumu). Būvdarbi jāorganizē tā, lai netraucētu mācību procesam. Šajā daļā paredz izbūvēt arī balss apziņošanas sistēmu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizāciju un atjaunot un modernizēt esošo datu tīklu. |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Vienkāršotā atjaunošana |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 91 diena no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
|  | Citi nosacījumi | Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem projektēt ņemot vērā esošo situāciju. Veikt ekonomiski pamatotu ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un datu tīkla atjaunošanu un izbūvi. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Apliecinājuma karte | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu Būvvaldē akceptētu Apliecinājuma karti. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Vidusskolas pārveide par sākumskolu. Mūsdienīgas un drošas vides izveide bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | - Apliecinājumu karte 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektūras sadaļa (AR), - Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem 3) inženierrisinājumu daļa: - ugunsdzēsības automātikas sistēmas – iekšējie tīkli (UAS), - vājstrāvu sistēmas – iekšējie tīkli, - balss izziņošanas sistēmas – iekšējie tīkli, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam | - Telpas pārplānot par mācību kabinetu. - Plānojumu saskaņot ar pasūtītāju. |
| 2.3 | Prasības telpu apdarei | - Veikt 4. stāva telpu Nr. 82 un 83 apvienošanu. - Ierīkot jaunas durvis ailē starp jaunizveidoto telpu un telpu Nr. 91. - Atjaunot iekštelpu apdari pārplānotajām telpām, kā arī telpām, kuras skar pārplānošanas procesā. Nodrošināt mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. - Projektā paredzēt grīdas konstrukcijas un seguma atjaunošanu vai nomaiņu pārplānotajās un atjaunotajās telpās. Telpas saskaņot ar Pasūtītāju. |
| 2.4 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. | - Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. - Projektā paredzēt sistēmas izbūvi ievērtējot jau esošos risinājumus. - Izveidot ekonomiski pamatotu sistēmu. |
| 2.5 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | - Sakārtot datu tīkla komutāciju - Atjaunot datu tīklu visā skolas ēkā, ievērtējot esošo situāciju. - Plānot ekonomiski pamatotu risinājumu - Klasēs, kurās veic datorapmācību ierīkot individuālas pieslēguma iespējas katram datoram. - Plānojumu saskaņot ar Pasūtītāju |
| 2.6 | Prasības balss apziņošanas sistēmai. | - Telpas, kurās paredzēt balss apziņošanas sistēmu saskaņot ar pasūtītāju. - Paredzēt iespēju jaunizveidoto sistēmu apvienot ar ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0060 006 sistēmu. |
| 2.7 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzība jāparedz vismaz 20% no projektēšanas izmaksām. |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 5 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 3 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.9 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta - pielikums – Apsekošanas tehniskais slēdziens - pielikums – Ēkas daļa, kurā jāveic vienkāršotā atjaunošana |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

*Dotie telpu numuri attiecās uz būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis		_______________	__.__.2018.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis 		_______________	__.__.2018.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

Guna Švika