## Klēts ielas pārbūve
1.pielikums
atklāta konkursa "Ielu pārbūve
Gulbenes pilsētā" nolikumam
(ID Nr. GND-2018/6/ERAF)
Darbu apjomu saraksts
Objekta nosaukums: Klēts ielas pārbūve
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības cena (EUR) | Kopējā cena (EUR)
1 | Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi
2 | Sagatavošanās darbi
3 | Būvuzņēmēja mobilizācija un satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
4 | Nedarbojoša apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija | kompl. | 1
5 | Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 10
6 | Esošo apstādījumu (pie ēkas Brīvības ielā) saudzīga izrakšana un parstādīšana Pasūtītāja norādītājā vietā (apstādījumi, kas atrodas uz LK tīklu trases) | kompl. | 1
7 | Asfalta segas (virsējās kārtas) nojaukšana (vid10cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m2 | 824.4
8 | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 28
9 | Dabīgā akmens bruģa seguma nojaukšana vidēji 10 cm biezumā un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni (līdz 10km) | m2 | 33
10 | Esošā apraktā dabīgā akmens bruģa saudzīga izrakšana, savākšana un nogādāšana Pasūtītāja atbērtnē, līdz 10km (trases beigu posmā, veicot ģeoloģiskos urbumus konstatēta iespējama apbērta dabīgā bruģakmens seguma kārta | m2 | 250
11 | Grāvju tīrīšana (Gar Brīvības ielu, no LK izlaides 30m posms) | m | 30
12 | Ielas trases nospraušana un nostiprināšana dabā | m | 85
13 | Zemes darbi
14 | Augu zemes noņemšana vidēji 30cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 692
15 | Ielas gultnes veidošana (ierakums) | m3 | 692
16 | Esošās vājas nestspējas grunts izstrāde (vid.līdz 1.40m dziļuma no zemes virsmas) un aizstāšana ar uzbēruma grunti | m3 | 516
17 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 1208
18 | Sānu ievalku izbūve, lieko grunti transportējot uz atbērtni | m | 33
19 | Konstrukciju izbūve
20 | 1.segas konstrukcijas tips
21 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā | m2 | 541
22 | Asfalta kārtu gruntēšana | m2 | 541
23 | Karstā asfalta pamatkārtas AC-16 base (S-IV klase) izbūve 4cm biezumā | m2 | 541
24 | Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana | m2 | 541
25 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (0/45, N-III klase) izbūve 10cm biezumā | m2 | 554.6
26 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas (0/56, N-IV klase) izbūve 12cm biezumā | m2 | 557.3
27 | Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 40cm biezumā | m³ | 281.3
28 | Ģeotekstila klājums uz zemes klātnes (zem uzbēruma)
29 | Neausta ģeotekstila ar nominālo stiepes stiprību >11.2(Kn/m) klājuma izbūve | m2 | 907
30 | Nomaļu segums
31 | Nesaistītu minerālmateriālu nomales (0/32s) izbūve (h=8cm) | m2 | 11
32 | 2.segas konstrukcijas tips
33 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā | m2 | 309
34 | Asfalta kārtu gruntēšana | m2 | 309
35 | Karstā asfalta pamatkārtas AC-16 base (S-IV klase) izbūve 4cm biezumā | m2 | 309
36 | Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana | m2 | 309
37 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (0/45, N-III klase) izbūve 10cm biezumā | m2 | 335
38 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas (0/56, N-IV klase) izbūve 12cm biezumā | m2 | 345
39 | Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā | m³ | 107
40 | Nomaļu segums
41 | Nesaistītu minerālmateriālu nomales (0/32s) izbūve (h=8cm) | m2 | 18
42 | 3.segas konstrukcijas tips
43 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (S-III klase) izbūve 4cm biezumā | m2 | 79
44 | Asfalta kārtu gruntēšana | m2 | 79
45 | Esošā asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 79
46 | 4.segas konstrukcijas tips
47 | Pelēkas krāsas betona bruģakmens PRIZMA 6. vai ekvivalents, (bez fāzes, 200x100x60mm) izbūve ietvēm, h=6cm | m2 | 135.9
48 | Betona bruģakmens ar rievotu struktūru (200x100x60mm) (balts) izbūve 6cm biezumā | m2 | 14.5
49 | Betona bruģakmens ar izciļņu struktūru (200x100x60mm) (dzeltens) izbūve 6cm biezumā | m2 | 7.3
50 | Sīkšķembu (2-5mm) izlīdzinošās kārtas izbūve zem betona bruģakmens, h=5cm | m2 | 157.7
51 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas (0/45, N-III klase) izbūve 12cm biezumā | m2 | 157.7
52 | Salizturīgās kārtas (>60MPa) izbūve 30cm biezumā | m³ | 62.4
53 | Betona apmaļu izbūve
54 | Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 113.2
55 | Betona apmaļu 100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata (0cm pacēlums) | m | 32.3
56 | Betona apmaļu 100.30/22.15K. izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 4
57 | Betona apmaļu 100.30/22.15L. izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 4
58 | Betona apmaļu 100.22.15 izbūve uz betona C30/37 pamata, ar 2cm izcēlumu | m | 53
59 | Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/56, N-IV klase) izbūve ielu apmalēm, h=15cm | m² | 145.2
60 | Ietvju betona apmaļu 100.20.08 izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 125.1
61 | Nesaistītu minerālmateriālu kārtas (0/45, N-III klase) izbūve ietvju apmalēm, h=10cm | m² | 60.6
62 | Betona teknes LE 1-8 izbūve uz betona C30/37 pamata (teknes izmēri 300x200x80mm) | m | 2
63 | Inženiertīklu aizsardzība
64 | Esošo elektropārvades kabeļu aizsardzība ar dalīto aizsargcauruli EVOCAB SPLIT 110, vai ekvivalents, tajā skaitā tranšejas rakšana un aizbēršana ("smilšu spilvena" izbūve), brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 84
65 | Jaunu aku lūku vāku uzstādīšana sadzīves kanalizācijas akām zālienu zonā. Tajā skaitā visi nepieciešamie palīgdarbi un materiāli, kā arī nepieciešamības gadījumā - akas konstrukcijas remonts vai elemntu nomaiņa | kompl. | 2
66 | Aprīkojums un labiekārtojums
67 | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 2
68 | Ceļa zīmju stabu demontāža | gab. | 2
69 | Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana | gab. | 1
70 | Ceļa zīmju konsolveida metāla stabu uzstādīšana | gab. | 2
71 | Ceļa zīmes Nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana | gab. | 1
72 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 1
73 | Ceļa zīmes Nr. 711 uzstādīšana | gab. | 1
74 | Esošo ceļa zīmju (Nr.705) pārcelšana jaunā vietā, tajā skaitā jaunu ceļa zīmju balstu uzstādīšana | kompl. | 1
75 | Garenapzīmējums Nr.920 | m2 | 5.3
76 | Garenapzīmējums Nr.925 | m2 | 1.6
77 | Šķērsapzīmējums Nr.930 | m2 | 1.3
78 | Nogāžu nostiprināšana un zāliena zonu izveide no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu | m2 | 480
79 | Lietus kanalizācijas tīklu izbūve K2
80 | Lietus ūdens kanalizācija K2
81 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 27.9
82 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 27.9
83 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 27.2
84 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 131
85 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 131
86 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 137.6
87 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, (perforēta 180°) piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada skalotu oļu apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 40
88 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu,(perforēta 180°) piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 40
89 | Skaloti oļi cauruļvada apbērumam (blietēta) max frakcija 16/32 | m3 | 20
90 | Velts, termiski neapstrādāts ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10-3 m/s, Ūdens caurplūdum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm | m2 | 280
91 | Smilts cauruļvada pamatnei (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 42
92 | Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot), izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 4
93 | Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 4
94 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
95 | Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot), izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
96 | Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PP ID600mm ar 40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā), izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
97 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
98 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PP ID600 mm, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti un cinkotu uztvērējspaini ), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m, izbūve un montāža asfalta segumā t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
99 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PP ID600mm, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti un cinkotu uztvērējspaini), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 4
100 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
101 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zālāja segumā | kpl. | 1
102 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zālāja segumā | kpl. | 1
103 | Apbetonējums ap akas vāku un tekne, betons B25 (C25/30) W10 F100 | m3 | 0.7
104 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn, izbūve | m3 | 0.15
105 | Dzelzbetona akas sienas perforācija ar caurumiem Ø50mm 4x4 zemes līmenī virsūdeņu uztveršanai | kpl. | 2
106 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 198.9
107 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 198.9
108 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 198.9
109 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 596.7
110 | Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 198.9
111 | Šķērsojumi:
112 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 7
113 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT, vai ekvivalents, Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 21
114 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm (t.sk. to atšifrēšana) | vietas | 5
115 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 198.9
116 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 198.9
117 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
118 | Citi neuzksaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
119 | Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
120 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 431.2
121 | Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli EST
122 | EST galvenie materiāli
123 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 11
124 | Kab.kanaliz.caurule šķelta 100x6000mm | gab. | 11
125 | Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m) | gab. | 0.2
126 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100 | gab. | 1
127 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTP100 | gab. | 1
128 | Akas lūka main.aug.D400 600mm Lattelecom | gab. | 1
129 | Akas lūka main.aug. B125 600mm Latteleco | gab. | 1
130 | Kabeļu brīd. lenta plīstošā 50mmX600m | rol | 0.1
131 | Dzelzsbetons 1300x600x150 akas remontam | gab. | 1
132 | Dzelzsbetons 1300x1300x150/600mm caurums | gab. | 1
133 | Dzelzsbetona gredzens 60/90 cm ar robu | gab. | 2
134 | EST galvenie darbi
135 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.3m ar rokām | m | 61
136 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 61
137 | Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves | gab. | 1
138 | Kabeļu kanalizācijas aku pārsegumu nomaiņa | objekts | 1
139 | Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 1 - 2 | kan / m | 122
140 | Izpilddokumentācija tranšeja, kabeļu kanalizācija | m | 61
141 | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar "Lattelecom" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) ja trases garums līdz 0.1km | objekts | 1
142 | Elektroapgāde, ārējie tīkli, apgaisme ELT
143 | 0.4 kV elektrolīnijas
144 | Darbu izmaksas
145 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 91
146 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 11
147 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 6
148 | Ielu apgaismes balsta uztādīšana pilns komplekts, ieskaitot gaismekļu uzstādīšanu, zemējumu, pievienošanu u.c. | kompl. | 3
149 | Kabeļu aizsargcaurules d=75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 102
150 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 102
151 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8
152 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 1
153 | Saudzīga ielu apgaismojuma balstu demontāža pilns komplekts, saglabājot iespēju tos turpmākai izmantošanai | gab. | 1
154 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 1
155 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 102
156 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 102
157 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
158 | Materiālu izmaksas
159 | Ielas pagaismojums
160 | 10110 Ielas lukturis Senatne ar 3 laternām, 4200 mm, ar LED lampām 3x28W (augstums 4200mm, lietais alumīnijs AK5M2, pusmatēta akrila lateksa krāsa, melna), vai ekvivalents | gab. | 3
161 | Balsta pamats | gab. | 3
162 | Aizsargslēdzis 1fāzu 6A "C" | gab. | 3
163 | Aizsargslēdža stiprināšanas kronšteins-sliede | gab. | 3
164 | 1kV kabelis ar CU dzīslām PPJ-3x1.5mm2 | m | 18
165 | Apgaismes balsta spaiļu komplekts SV15 | gab. | 3
166 | Pagarināms zemējuma elektrods 16/1500 savstarpēji savienojams | gab. | 3
167 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 3
168 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 3
169 | Zemējuma izvads, cinkots d= 10mm, L=1,7 m komplektā ar kabeļkurpi | gab. | 3
170 | Smalkas šķembas (0.12m3 zem balstu pamata) | m³ | 0.36
171 | Kabeļlīnijas
172 | 1kV kabelis ar Al dzīslām AXPK-1-4x35 | m | 126
173 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 (4-35mm2) | kompl. | 8
174 | Nozarspaile Al 6-95 mm2, ar noraujamu skrūvi, SL37.201 | gab. | 4
175 | Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla | kompl. | 1
176 | Distances nagla 12-47 mm | gab. | 8
177 | Vadu kūļa savilce | gab. | 2
178 | Aizsargcaurule PEØ75 450N (zaļā zonā) | m | 91
179 | Aizsargcaurule PEØ75 izturība 750N (zem ceļiem) | m | 11
180 | Kabeļa signāllenta 80mm 500m rullis | m | 102
181 | Cauruļu blīvējuma (hermetizācijas) materiāli | kompl. | 1
182 | Uzbēruma smilts ieklāšana, hmin=10 cm virs un zem kabeļa | m3 | 8
Kopā:
PVN( 21%):
Pavisam kopā:
Piezīmes:
Teritorijas sadaļas un labiekārtojuma izbūves darbi
1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2.Pasūtītāja atbērtnes attālums līdz 10km;
3.Prasības izbūves materiāliem un darbu izpildei noteiktas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
4.Būvuzņēmējam ievērtēt visus palīgmateriālus un darbus, kuri nepieciešami konkrēto būvdarbu pozīciju realizācijai;
5.Veicot jebkurus projektā paredzētos būvniecības darbus būvuzņēmējam ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu, būvdarbu specifikāciju un norādījumus. Rūpīgi iepazīties ar visu ceļa pārbūves būvprojektu.
Lietus kanalizācijas tīklu izbūve K2
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.
7. Visus projektēto segumu apjomus skatīt pie segumu atjaunošanas darbiem TS sadaļā
8. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.
Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli EST
1.Būvuzņēmējam ievērtēt visus palīgmateriālus un darbus, kuri nepieciešami konkrēto būvdarbu pozīciju realizācijai;
2.Veicot projektā paredzētos EST tīklu būvniecības un montāžas darbus būvuzņēmējam ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu, būvdarbu specifikāciju un norādījumus. Rūpīgi iepazīties ar visu pārbūves būvprojektu;
Elektroapgāde, ārējie tīkli, apgaisme ELT
1. Saskaņojot ar pasūtītāju projektā paredzētie materiāli var tikt nomainīti uz citu tipu.
2. Iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti šajā iekārtu un materiālu specifikācijā jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.
Sastādīja:
(Paraksts, atšifrējums)
Sastādīts 2018. gada ___. ____________
Pārbaudīja:
(Paraksts, atšifrējums)
Sastādīts 2018. gada ___. ____________