| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| GULBENES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJA |  |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, 64474913 fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Gulbenē

02.02.2018.

Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu „Stāmerienas pils jumta un

fasādes atjaunošana un restaurācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/3/ERAF)

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Notīrīto dakstiņu virsma jāgruntē un jāpārklāj ar t.s. “glazūru” no jauna – lūgums norādīt dakstiņu virsmas gruntējamās, pārklājamās “glazūras” ražotājfirmu un toni. | Var izvēlēties jebkuras firmas ražojuma pārklājuma “glazūru”, kas atbilst paredzētajam lietošanas mērķim. Pārklājumam jābūt kvalitatīvam un ilgkalpojošam. Pirms “glazūras” uzklāšanas jāveic gruntēšana, izmantojot piemērotu grunti betona virsmām. Oriģinālais tonis redzams, veicot objekta apskati, no kā ir pietiekoši secināms spilgtums un paredzamās izmaksas. Precīzu toņa niansi varēs precizēt, demontējot lielāku apjomu esošo dakstiņu. |
| Vai drīkstēs uzstādīt no jauna izgatavotus dakstiņus, kuriem ir Latvijā reģistrētas materiālu pārbaudes laboratorijas testa rezultāti un atzinums? | Jā varēs, ja būs labi laboratorijas testa rezultāti un pozitīvs atzinums. |