## 01_Litenes pagasta bibliotēka
1.pielikums
iepirkuma "Jumtu segumu nomaiņa ēkām
Gulbenes novadā" instrukcijai
ID Nr. GND-2016/54
DARBU APJOMI
Būves nosaukums: |  | Jumta seguma nomaiņa Litenes pagasta bibliotēkas ēkai
Objekta adrese: |  | "Pagastnams-2", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: |  | Gulbenes novada dome
Pasūtījuma Nr.: | [7 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN:
Tāme sastādīta 2016,gada tirgus cenās, pamatojoties uz ___ daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | 2016.gada
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norna (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 |  | Būvlaukuma iekārtošana ar nožgogojumu, konteineru uzstādīšana, WC uzstādīšana, vagoniņu uzstādīšana, būvtāfeles, un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana | kompl. | 1
2. | Demontāžas darbi
2.1. |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 337
2.2. |  | Latojumam demontāža | m3 | 3.03
3. | Jumta seguma izbūve
3.1. |  | Latojums 30x50 | m3 | 1.12
3.2. |  | Antikondensāta plēve | m2 | 390
3.3. |  | Latojums 30x100 | m3 | 3.03
3.4. |  | Jumta segums profils S18 tumši sarkans | m2 | 370
3.5. |  | Kore | t.m. | 47
3.6. |  | Lāsenis | t.m. | 62
3.7. |  | Vējdēlis | t.m. | 35
3.8. |  | Atloks | t.m. | 12
3.9. |  | Antiseptiķis | litri | 105
4. | Noteku sistēmas izbūve
4.1. |  | Tekne ART101 ar kronšteiniem | t.m. | 32
4.2. |  | Tekņu gali ART102L | gb. | 1
4.3. |  | Tekņu gali ART102K | gb. | 1
4.4. |  | Piltuve iekšējā ART103 | gb. | 4
4.5. |  | Notekcaurules izliekums ART122A | gb. | 4
4.6. |  | Notekcaurules izliekums ART122B | gb. | 4
4.7. |  | Notekcaurules izliekums ART122C | gb. | 4
4.8. |  | Notekcaurules ART121 ar kronšteiniem | t.m. | 16
5. | Zibens aizsardzības izbūve
5.1. |  | Zemējuma stieņi 219/20 OMEX 20X1500MM | gb. | 18
5.2. |  | Savienotāj klemme 2760/20 8-20/FL40 FT | gb. | 6
5.3. |  | Stieņa spice TE20 | gb. | 6
5.4. |  | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gb. | 8
5.5. |  | Savienotāj klemme 249/ST RD8-10 | gb. | 8
5.6. |  | Klemme metāla notekām 262 RD8-10 | gb. | 6
5.7. |  | Zemējuma stieple FE10mm | m | 80
5.8. |  | Zibens novadītāj stieple ALU 8mm | m | 100
5.9. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi pie kores 132/VA | gb. | 55
5.10. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz jumta 157/E-VA RD8 | gb. | 32
5.11. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz notekrenēm 301/S RD8 | gb. | 24
5.12. |  | Zibens uztvērēji pie dūmvadiem ar stiprinājumiem 101/G-DN 1500 | gb. | 3
KOPĀ
|  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi | [5 empty] | __%
[8 empty] | Virsizdevumi |  | __%
Sociālais nodoklis no darba algas 23.59 %
Tiešās izmaksas kopā
PVN 21%
Tiešās izmaksas ar PVN kopā
Sastādīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 02_Beļavas pagasta nams
DARBU APJOMI
Būves nosaukums: |  | Jumta seguma nomaiņa ēkai Vienības ielā 1, Beļavā
Darbu nosaukums: |  | Vienības iela 1, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: |  | Gulbenes novada dome
Pasūtījuma Nr.: | [7 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN:
Tāme sastādīta 2016,gada tirgus cenās, pamatojoties uz __ daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | 2016.gada
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norna (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 |  | Būvlaukuma iekārtošana ar nožgogojumu, konteineru uzstādīšana, WC uzstādīšana, vagoniņu uzstādīšana, būvtāfeles, un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana | kompl. | 1
2. | Demontāžas darbi
2.1. |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 456
2.2. |  | Latojumam un karnīžu apdares demontāža | m3 | 4.7
2.3. |  | Dūmeņu demontāža | m3 | 1.65
2.4. |  | Bojāto siju un spāru galu demontāža | m3 | 4.2
3. | Jumta seguma izbūve
3.1. |  | Mezglu pastiprināšana un nomaiņa | m3 | 5
3.2. |  | Latojums 30x50 | m3 | 1.64
3.3. |  | Antikondensāta plēve | m2 | 510
3.4. |  | Latojums 30x100 | m3 | 4.42
3.5. |  | Karnīžu dēļi 20x100 | m3 | 0.34
3.6. |  | Jumta segums PP-20 RAL6009 tumši zaļš | m2 | 480
3.7. |  | Kore | t.m. | 37
3.8. |  | Lāsenis | t.m. | 65
3.9. |  | Vējdēlis | t.m. | 42
3.10. |  | Antiseptiķis | litri | 290
3.11. |  | Jumta lūka | gb. | 1
3.12. |  | Jumta vēdkanāls D-100 | gb. | 4
3.13. |  | Jumta logs 140x78 | gb. | 4
4. | Noteku sistēmas izbūve
4.1. |  | Tekne ART101 ar kronšteiniem | t.m. | 60
4.2. |  | Tekņu gali ART102L | gb. | 4
4.3. |  | Tekņu gali ART102K | gb. | 4
4.4. |  | Piltuve iekšējā ART103 | gb. | 8
4.5. |  | Notekcaurules izliekums ART122A | gb. | 8
4.6. |  | Notekcaurules izliekums ART122B | gb. | 8
4.7. |  | Notekcaurules izliekums ART122C | gb. | 8
4.8. |  | Teknes iekšējais stūris ART104I | gb. | 4
4.9. |  | Notekcaurules ART121 ar kronšteiniem | t.m. | 24
5. | Zibens aizsardzības izbūve
5.1. |  | Zemējuma stieņi 219/20 OMEX 20X1500MM | gb. | 24
5.2. |  | Savienotāj klemme 2760/20 8-20/FL40 FT | gb. | 8
5.3. |  | Stieņa spice TE20 | gb. | 8
5.4. |  | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gb. | 15
5.5. |  | Savienotāj klemme 249/ST RD8-10 | gb. | 15
5.6. |  | Klemme metāla notekām 262 RD8-10 | gb. | 8
5.7. |  | Zemējuma stieple FE10mm | m | 75
5.8. |  | Zibens novadītāj stieple ALU 8mm | m | 120
5.9. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi pie kores 132/VA | gb. | 68
5.10. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz jumta 157/E-VA RD8 | gb. | 64
5.11. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz notekrenēm 301/S RD8 | gb. | 30
KOPĀ
|  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi | [5 empty] | __%
[8 empty] | Virsizdevumi |  | __%
Sociālais nodoklis no darba algas 23.59 %
Tiešās izmaksas kopā
PVN 21%
Tiešās izmaksas ar PVN kopā
Sastādīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 03_Viranes skolas ēka
DARBU APJOMI
Būves nosaukums: |  | Jumta seguma nomaiņa ēkai “Virānes skola”, Tirzas pagastā
Objekta adrese: |  | “Virānes skola”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: |  | Gulbenes novada dome
Pasūtījuma Nr.: | [7 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN:
Tāme sastādīta 2016,gada tirgus cenās, pamatojoties uz __ daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | 2016.gada
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norna (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 |  | Būvlaukuma iekārtošana ar nožgogojumu, konteineru uzstādīšana, WC uzstādīšana, vagoniņu uzstādīšana, būvtāfeles, un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana | kompl. | 1
2. | Demontāžas darbi
2.1. |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 424
2.2. |  | Latojumam un karnīžu apdares demontāža | m3 | 5.3
2.3. |  | Bojāto siju un spāru galu demontāža | m3 | 0.5
3. | Jumta seguma izbūve
3.1. |  | Mezglu pastiprināšana un nomaiņa | m3 | 1
3.2. |  | Latojums 30x50 | m3 | 1.46
3.3. |  | Antikondensāta plēve | m2 | 466
3.4. |  | Latojums 30x100 | m3 | 3.9
3.5. |  | Karnīžu dēļi 20x100 | m3 | 1.4
3.6. |  | Jumta segums PP-20 cinkots | m2 | 445
3.7. |  | Kore | t.m. | 46
3.8. |  | Lāsenis | t.m. | 79
3.9. |  | Vējdēlis | t.m. | 38
3.10. |  | Atloks | t.m. | 28
3.11. |  | Antiseptiķis | litri | 220
3.12. |  | Jumta lūka | gb. | 2
4. | Noteku sistēmas izbūve
4.1. |  | Tekne ART101 ar kronšteiniem | t.m. | 60
4.2. |  | Tekņu gali ART102L | gb. | 6
4.3. |  | Tekņu gali ART102K | gb. | 6
4.4. |  | Piltuve iekšējā ART103 | gb. | 12
4.5. |  | Notekcaurules izliekums ART122A | gb. | 12
4.6. |  | Notekcaurules izliekums ART122B | gb. | 12
4.7. |  | Notekcaurules izliekums ART122C | gb. | 12
4.8. |  | Notekcaurules ART121 ar kronšteiniem | t.m. | 56
5. | Zibens aizsardzības izbūve
5.1. |  | Zemējuma stieņi 219/20 OMEX 20X1500MM | gb. | 24
5.2. |  | Savienotāj klemme 2760/20 8-20/FL40 FT | gb. | 8
5.3. |  | Stieņa spice TE20 | gb. | 8
5.4. |  | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gb. | 6
5.5. |  | Savienotāj klemme 249/ST RD8-10 | gb. | 6
5.6. |  | Klemme metāla notekām 262 RD8-10 | gb. | 12
5.7. |  | Zemējuma stieple FE10mm | m | 70
5.8. |  | Zibens novadītāj stieple ALU 8mm | m | 150
5.9. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi pie kores 132/VA | gb. | 40
5.10. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz jumta 157/E-VA RD8 | gb. | 80
5.11. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz notekrenēm 301/S RD8 | gb. | 60
5.12. |  | Zibens uztvērēji pie dūmvadiem ar stiprinājumiem 101/G-DN 1500 | gb. | 2
KOPĀ
|  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi | [5 empty] | __%
[8 empty] | Virsizdevumi |  | __%
Sociālais nodoklis no darba algas 23.59 %
Tiešās izmaksas kopā
PVN 21%
Tiešās izmaksas ar PVN kopā
Sastādīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 04_Gravas 4 ēka
DARBU APJOMI
Būves nosaukums: |  | Jumta seguma nomaiņa ēkai “Gravas-4”, Lejasciema pagastā
Objekta adrese: |  | "Gravas 4", Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: |  | Gulbenes novada dome
Pasūtījuma Nr.: | [7 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN:
Tāme sastādīta 2016,gada tirgus cenās, pamatojoties uz __ daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | 2016.gada
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norna (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Sagatavošanas darbi
1.1 |  | Būvlaukuma iekārtošana ar nožgogojumu, konteineru uzstādīšana, WC uzstādīšana, vagoniņu uzstādīšana, būvtāfeles, un citu nepieciešamo iekārtu uzstādīšana | kompl. | 1
2. | Demontāžas darbi
2.1. |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 302
2.2. |  | Latojumam un karnīžu apdares demontāža | m3 | 3.02
2.3. |  | Dūmeņu galu demontāža (4 rindas) | m3 | 0.86
2.4. |  | Notekcauruļu sistēmas demotāža | t.m. | 62
3. | Jumta seguma izbūve
3.1. |  | Latojums 30x50 | m3 | 1.08
3.2. |  | Antikondensāta plēve | m2 | 330
3.3. |  | Latojums 30x100 | m3 | 2.72
3.4. |  | Karnīžu dēļi 20x100 | m3 | 0.74
3.5. |  | Jumta segums PP-20 sarkanbrūns | m2 | 319
3.6. |  | Kore | t.m. | 25
3.7. |  | Lāsenis | t.m. | 50
3.8. |  | Vējdēlis | t.m. | 24.16
3.9. |  | Atloks | t.m. | 24
3.10. |  | Antiseptiķis | litri | 110
3.11. |  | Jumta lūka | gb. | 1
3.12. |  | Dūmeņa izbūve no ķieģeļiem 4 rindas | m3 | 0.86
4. | Noteku sistēmas izbūve
4.1. |  | Tekne ART101 ar kronšteiniem | t.m. | 50
4.2. |  | Tekņu gali ART102L | gb. | 2
4.3. |  | Tekņu gali ART102K | gb. | 2
4.4. |  | Piltuve iekšējā ART103 | gb. | 8
4.5. |  | Notekcaurules izliekums ART122A | gb. | 8
4.6. |  | Notekcaurules izliekums ART122B | gb. | 8
4.7. |  | Notekcaurules izliekums ART122C | gb. | 8
4.8. |  | Notekcaurules ART121 ar kronšteiniem | t.m. | 48
5. | Zibens aizsardzības izbūve
5.1. |  | Zemējuma stieņi 219/20 OMEX 20X1500MM | gb. | 24
5.2. |  | Savienotāj klemme 2760/20 8-20/FL40 FT | gb. | 8
5.3. |  | Stieņa spice TE20 | gb. | 8
5.4. |  | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gb. | 12
5.5. |  | Savienotāj klemme 249/ST RD8-10 | gb. | 12
5.6. |  | Klemme metāla notekām 262 RD8-10 | gb. | 8
5.7. |  | Zemējuma stieple FE10mm | m | 80
5.8. |  | Zibens novadītāj stieple ALU 8mm | m | 140
5.9. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi pie kores 132/VA | gb. | 34
5.10. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz jumta 157/E-VA RD8 | gb. | 68
5.11. |  | Zibens novadītājstieples stiprinājumi uz notekrenēm 301/S RD8 | gb. | 48
5.12. |  | Zibens uztvērēji pie dūmvadiem ar stiprinājumiem 101/G-DN 1500 | gb. | 6
KOPĀ
|  |  |  | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi | [5 empty] | __%
[8 empty] | Virsizdevumi |  | __%
Sociālais nodoklis no darba algas 23.59 %
Tiešās izmaksas kopā
PVN 21%
Tiešās izmaksas ar PVN kopā
Sastādīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: