## kopt
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums |  | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Būves adrese |  | “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Tāme sastādīta
Objekta nosaukums
1 | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA” |  |  |  | 0
| Kopā |  |  |  | 0
PVN |  |  |  | 21% | 0
Kopā |  |  |  |  | 0
Sastādīja | __________________
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums
Pārbaudīja | __________________
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums

## koptame_I
BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Objekta nosaukums |  |  | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Objekta adrese |  |  | “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Tāme sastādīta
N.p.k | Kods, tāme Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  |  | Tāmes izmaksa € | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Darbietilpība c/h
1 | 1 | Kopā ŪK Tiešās izmaksas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Kopā AVK Tiešās izmaksas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  |  | 0% | 0
tajā skaitā darba aizsardzība | [5 empty] | 0
Peļņa |  |  |  |  | 0% | 0
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  | 23.59% | 0
Kopā | [5 empty] | 0
Sastādīja |  | __________________
|  | paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  |  | datums
Pārbaudīja |  | __________________
|  | paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  |  | datums

## UK
Lokālā tāme Nr. 1
BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Objekta nosaukums |  |  | ŪK
Objekta adrese |  |  | “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga (€) | Materiāli (€) | Mehānismi (€) | Kopā (€) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (€) | Materiāli (€) | Mehānismi (€) | Summa (€)
ŪK
Iekšējie tīkli - sadzīves ūdensapgāde
1 | 14-līgumc | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5), montāža | t m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 13-līgumc | Pretkondensāta izolācija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN20 (piemēram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) | t m | 36.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-līgumc | Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN20(26,9x3,2), montāža | t m | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra (vienvirziena) - lodveida ventīlis saskrūvi DN 20, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14-līgumc | Ugunsdzēsības manžetes Ø20, piegāde un montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14-līgumc | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d32*, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-līgumc | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø20 izbūvei | viet | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 - karstā ūdensvads
1 | 14-līgumc | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25), montāža | t m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-līgumc | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5), montāža | t m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-līgumc | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN25 (32x3,0), montāža | t m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 13-līgumc | Izolācija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | t m | 117.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 13-līgumc | Izolācija plastmasas caurulei DN20 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | t m | 26.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13-līgumc | Izolācija plastmasas caurulei DN25 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | t m | 26.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-līgumc | Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN15 (21,3x2,8), montāža | t m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14-līgumc | Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN20(26,9x3,2), montāža | t m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14-līgumc | Tērauda aizsargčaula ēkas grīdā un sienā DN25, montāža | t m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 14-līgumc | Ugunsdzēsības manžetes Ø15, montāža | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 14-līgumc | Ugunsdzēsības manžetes Ø20, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 14-līgumc | Ugunsdzēsības manžetes Ø25, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN15 | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN25 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra - vienvirziena ventīlis DN25 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN15 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 14-līgumc | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 14-līgumc | Automātiskais atgaisošanas vārsts DN15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14-līgumc | Kompensators cauruļvadam DN20 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 14-līgumc | Kompensators cauruļvadam DN25 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 14-līgumc | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø15 izbūvei | viet | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14-līgumc | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø20 izbūvei | viet | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14-līgumc | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø25 izbūvei | viet | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdens uzskaites mezgls A
1 | 14-līgumc | Ūdens uzskaites mezgls A |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-līgumc | Lodveida ventīlis DN15 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-līgumc | Ūdensskaitītājs DN15 (klase ''B'') DN 15 1,5m³/h 30'C Zenner | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-līgumc | Lodveida ventīlis DN15 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14-līgumc | Īscaurule DN15 L=75 mm | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14-līgumc | Īscaurule DN15 L=45 mm | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-līgumc | Stiprinājumi uzskaites mezgla izbūvei | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14-līgumc | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14-līgumc | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 14-līgumc | Palīgmateriāli montāžai | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  | ŪK | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā ŪK Tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastādīja | __________________
|  |  | paraksts |  |  | paraksta atšifrējums | [6 empty] | datums
|  | Pārbaudīja | __________________
|  |  | paraksts |  |  | paraksta atšifrējums | [6 empty] | datums

## AVK
Lokālā tāme Nr. 2
BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | BŪVPROJEKTS IEKŠEJO INŽENIERTĪKLU SISTĒMU IZBŪVEI GULBENES NOVADA SOCIĀLĀ APRŪPES CENTRĀ “TIRZA”
Objekta nosaukums |  |  | AVK
Objekta adrese |  |  | “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
[12 empty] | Tāmes izmaksa |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga (€) | Materiāli (€) | Mehānismi (€) | Kopā (€) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (€) | Materiāli (€) | Mehānismi (€) | Summa (€)
AVK
SISTĒMA A-1
1 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-400 | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-500 | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-700 | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-800 | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-900 | kpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-1000 | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-1100 | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-1200 | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-500-1400 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 17-līgumc | PURMO radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 33-500-1200 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 17-līgumc | Leņķveida regulēšanas vārsts radiatoru termoregulatoriem Danfoss | gb | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17-līgumc | Termostata ventiļa galva Danfoss | gb | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 17-līgumc | Radiatora leņķveida noslēgvārsts RLV RTD 3130 Danfoss | gb | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø16 Uponor | t m | 163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø20 Uponor | t m | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø25 Uponor | t m | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø32 Uponor | t m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø40 Uponor | t m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 17-līgumc | Daudslāņu kompozitas cauruļvadi Ø50 Uponor | t m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 17-līgumc | Balansējošais vārsts STAD-15 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 17-līgumc | Lodveida vārsts DN20 TA | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cauruļvadu fasondaļu komplekts | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ugunsdrošas manžetes caurulem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Aizsargčaulas caurulem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montāžas komplekts | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KATLUMĀJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
1 | 17-līgumc | Ūdenssildāmais katls "Grandeg" GD-Eco-70 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Deglis "Grandeg GD-BRN-V-70" | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Granulu tvertne GD-BRN-V-BM | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Skārienjūtīgs ekrāns GD-BRN-TCH | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Recirkulācijas sistēma GD-ECO-REC-70 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jaucējvārsts GD-ECO-3C | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17-līgumc | KŪ boileris "Buderus" Logalux SU300 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17-līgumc | Katlumājas apsaistes vadības bloks ECL 210 A266 Danfoss | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 17-līgumc | Diafragmas izplešanas tvertne Reflex N 50 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 17-līgumc | Izplešanas tvertne Refix DD 33 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 17-līgumc | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūknis WILO Stratos 25/1-4 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17-līgumc | Gaisa savācējs komplektā ar automātisko atgaisotāju Dn15 un krānu Dn15 | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 17-līgumc | Redukcijas vārsts DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 17-līgumc | Lodveida vārsts DN20 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 17-līgumc | Lodveida vārsts DN32 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17-līgumc | Lodveida vārsts DN40 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17-līgumc | Noplombēts lodveida vārsts DN20 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 17-līgumc | Balansēšanas vārsts DN25 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 17-līgumc | Mehāniskais filtrs DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 17-līgumc | Mehāniskais filtrs DN40 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 17-līgumc | Trīsgājienu sajaucējvārsts ar izpildmehānismu3 MG 20 Kvs-6.3 ESBE | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 17-līgumc | Vienvirziena vārsts "T&A Hydronics" DN20 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 17-līgumc | Vienvirziena vārsts "T&A Hydronics" DN32 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17-līgumc | Dūmvada kondensāta savācējs Schiedel | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17-līgumc | Rūpnieciski izolēts dūmvads ar revīzijas elementu Ø160 Schiedel | t m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17-līgumc | Tērauda cauruļvadi DN20 | t m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17-līgumc | Tērauda cauruļvadi DN40 | t m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 17-līgumc | Tērauda cauruļvadi DN32 | t m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 13-līgumc | “Paroc”siltumizolācijas čaulas AE ar alumīnija follijas pārklājumu,biez.30 mm,I=1m DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 13-līgumc | “Paroc”siltumizolācijas čaulas AE ar alumīnija follijas pārklājumu,biez.30 mm,I=1m DN40 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 13-līgumc | “Paroc”siltumizolācijas čaulas AE ar alumīnija follijas pārklājumu,biez.30 mm,I=1m DN32 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17-līgumc | Plastmasas ūdensapgādes caurule DN20 | t m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Vara cauruļvadu veidgabali | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Plastmasas cauruļvadu veidgabali | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 17-līgumc | Āra temperatūras devējs | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 17-līgumc | Drošības vārsts, Dn20, P=1,5 BAR DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 17-līgumc | Drošības vārsts, Dn20, P=8 BAR DN20 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 17-līgumc | Metināms tērauda lodveida krāns Dn 15 “Naval” tukšošanai DN15 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 17-līgumc | Tehniskais termometrs ar čaulu, 0-100 C | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 17-līgumc | Manometrs ar noslēgventilī 0-16B | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 17-līgumc | Pretkorozijas gruntējums GF-021 | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 17-līgumc | “Kamstrup”siltummērītājs Multical 601; ar “Ultraflow 54”; Dn25; Gnom=3.5 m3/h DN25 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 17-līgumc | “Kamstrup”siltummērītājs Multical 601; ar “Ultraflow 54”; Dn15; Gnom=0.6 m3/h DN15 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Katlumājas ventilācija
1 | 17-līgumc | Ārējā reste RIS-200x200, 273x273 FLAKT | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 17-līgumc | Ārējā reste RIS-300x200 373x273 FLAKT | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 17-līgumc | Siltināts vārsts400x200 FLAKT | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17-līgumc | Siltināts vārsts300x200 FLAKT | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  | AVK | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā Lokālās tāmes izmaksa | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā AVK Tiešās izmaksas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastādīja | __________________
|  |  | paraksts |  |  | paraksta atšifrējums | [6 empty] | datums
|  | Pārbaudīja | __________________
|  |  | paraksts |  |  | paraksta atšifrējums | [6 empty] | datums