TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vides objekta "Zaļās klase” izveide pie Lejasciema pamatskolas

Visiem izmēriem ir orientējošs raksturs!

Cenā iekļauta piegāde!

Cenā iekļauta uzstādīšana!

Jānodrošina uzstādīto objektu un to darbība 5 gadi pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas!

Visiem attēliem ir ilustratīva nozīme!

- Vieglbetona bumbu strūklaka 1 gab.

Galvenie parametri:

- Vieglbetona bumbu strūklaku veido 3 atšķirīgu diametru vieglbetona bumbu komplekts:

  - Bumbas diametrs  95 cm (+/-5cm) 1gab.

  - Bumbas diametrs  80 cm (+/-5cm) 1gab.

  - Bumbas diametrs  60 cm (+/-5cm) 1gab.

- Jānodrošina strūklakas darbība slēgtā ūdens ciklā.

- Jānodrošina strūklakas izgaismošana no trīs pusēm.

- Strūklakas uzstādīšanas komplekts:

1. Cinkots metināts režgis SP38/30*3 3050x1000mm-3gab.

2. Perforeta loksne cinkota Rv 3-5,1mm 5gab.

3. Strūklakas sūkņi 17000l/h-1gab., 8000l/h-1gab.,

4. Dīķu plēve 1mm 30m2

5. Keramzītbetona bloki 490x185x300 – 30gab.

6. 3 ielu prožektori strūklakas izgaismošanai

- Dekoratīvu bumbu – puķupodu komplekts 1 gab.

Galvenie parametri:

- Komplektā ietilpst:

- Vieglbetona dekoratīva bumba ar iedobēm puķu stādīšanai diametrā 95 cm (+/-5cm)  2 gab.

- Vieglbetona dekoratīva bumba ar iedobēm puķu stādīšanai diametrā 80 cm (+/-5cm)  3 gab.

- Vieglbetona dekoratīva bumba ar iedobēm puķu stādīšanai diametrā 60 cm (+/-5cm)  6 gab.

Apraksts:

Dekoratīvās bumbas ar iedobēm puķu stādīšanai izvietotas trīsstūra veida zālienos, veidojot vienotu kompozīciju ar strūklaku. Puķu stādīšana plānota atsevišķi.

- Soli 4 gab.

Izmēri

Sola izmērs (garums, augstums, platums): 180 x 45 x 48 cm (+/- 5 cm)

Dēļu izmērs: 11.5 х 4.5 х 176.8 cm (+/- 5 cm)

Metāla korpusa biezums: 0.8 cm (+/- 0.2 cm)

Materiāli

Koksne: lapegle

Korpusa materiāls: tērauds

- Āra atkritumu tvertne (ar skārda ieliktni) 2 gab.

Izmēri

Atkritumu urnas izmērs: 50 x 50 x 40 cm (+/- 5 cm)

Tilpums: 50 litri (+/- 5 litri)

Materiāli:

Atkritumu urna: betons

Ieliknis: skārds

- Strūklakas laukuma aizpildīšana 26m2

Galvenie parametri: ar oļiem aizpilda laukumu ap strūklaku, maskējot strūklakas darbināšanas mehānismu 50mm biezumā, bet ne augstāk par bruģa līmeni. Lai sasaistītu dekoratīvos akmeņus tiek apstrādāts laukums ar saistvielu.

Materiāli:

30m2 ģeotekstils

3 – 7mm frakcijas lieluma oļi

Darbu tehniskā specifikācija

- Bijušā āra baseina vietai tiek noņemta esošā grunts kārta un tās centrā 9m2 lielā platībā izņemts dziļāks grunts slānis priekš strūklakas ūdens rezervuāra izveides.

- Rezervuārs tiek izmūrēts pa perimetru ar keramzītblokiem pret zemes iegrūšanu rezervuārā.

- Paredz vietu strūklakas apgaismošanai no trīs pusēm

- Rezervuārā tiek iestrādāts ģeotekstils pret dīķa plēves mehānisku bojājumu rašanos no apakšējās daļas, tad ieklāj dīķa plēvi.

- Rezervuārs tiek aizklāts ar režģi izveidojot lūkas strūklakas sūkņu apkopei.

- Uz cinkotā režģa tiek uzmontēts perforēta cinkotā loksne ar smalkākiem caurumiem ūdens filtrācijai atpakaļ rezervuārā.

- Tiek nolīmeņota un pieblietēta pārējā laukuma daļa dekoratīvo akmeņu ieklāšanai vienādā biezumā visa laukuma aptuveni 50 mm, bet ne augstāk par bruģa līmeni.

- Ģeotekstilu ieklāj visā strūklakas laukumā pirms dekoratīvo akmeņu virskārtas iestrādes.

- Lai sasaistītu dekoratīvos akmeņus tiek apstrādāts laukums ar saistvielu.

- Puķupodus izkārto uz blakus esošajiem trīsstūra formas laukumiem.

- Teritorijā pie strūklakas tiek uzstādīti četri soli piestiprinot pie pamatnes.

- Teritorijā pie strūklakas tiek uzstādītas un pie pamatnes piestiprinātas divas atkritumu tvertnes.

Teritorijas ieceres sākotnējā vizualizācija – attēlam ilustratīva nozīme