2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas, ugunsdzēsību sistēmu tehniskā apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | Gulbenes novada pašvaldība,  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.  Reģ. nr. 90009116327 |

**Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  | Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Biroja adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj** visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā:

* 1. Transporta izdevumi, kas saistīti ar darbinieku nokļūšana uz/no objektiem;
  2. Darbinieku uzturēšanās izdevumi atbilstoši MK noteikumiem;
  3. Ar darba izpildi nepieciešamais inventārs, materiāli un palīglīdzekļi;
  4. Sistēmu auditēšanas, defektēšanas, tehnisko rekomendāciju un priekšlikumu sniegšana un tāmju sagatavošana;
  5. Avārijas situāciju novēršana, ja avārijas situācijas novēršanas nav saistīta ar jaunu materiālu vai rezerves daļu nomaiņu;
  6. Piedalīšanās VUGD pārbaudēs un Sistēmu darbību pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;
  7. Pasūtītāja darbinieku instruktāža par Sistēmu lietošanu pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma.

**Finanšu piedāvājumā netiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamo remontmateriālu iegādi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iestāde | Adrese | Ugunsdrošības signalizācija, apraksts | Objekta apkalpošanas biežums | Cena (EUR bez PVN) par sniegto pakalpojumu 1x mēn./cet. Atbilstoši 4.kolonnā norādītajā apjomā | Vienas stundas cena (EUR bez PVN) par remontdarbu veikšanu | Vienas stundas cena (EUR bez PVN) avārijas seku likvidācijas darbiem | Izmaksas par nepamatotu izsaukumu (EUR bez PVN) | Summa kopā, (EUR bez PVN) | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5+6+7+8 | |
| 1 | **Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"** | "Blomīte", Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov. | SMARTLINE 020-4  Zonas - 8  Staru detektors - 1  Detektori - 19 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 2 | **Stāmerienas**  **tautas nams** | "Vecstāmeriena",  Stāmerienas pag.,  Gulbenes nov., | PS LINE 2004  Zonas - 9  Detektori - 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 3 | **Lejasciema kultūras nams** | Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., | SMART LINE 20-4  Zonas - 4  Detektori - 14 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 4 | **Rankas**  **kultūras nams** | "Ausmas", Ranka, Rankas pag.,  Gulbenes nov. | SMARTLINE -020  Zonas - 12  Detektori - 43  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 5 | **Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”** | Rīgas iela 11A  Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov. | BENTEL J424  Zonas - 14  Detektori- 48 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 6 | **Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”** | “Ābelīte”,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes nov. | BENTEL 424  Zonas – 9  Detektori - 54 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 7 | **Rankas pamatskola** | Skolas iela 5,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes nov | SMARTLINE 036  Zonas-7  Detektori - 79 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 8 | **Rankas pamatskolas dienesta viesnīca** | Skolas iela 7,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes nov | BENTEL J424  Zonas-22  Detektori – 83 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 9 | **Lejasciema vidusskola** | Rīgas iela 20,  Lejasciems,  Lejasciema pag.,  Gulbenes nov. | BENTEL J 424 -16  Zonas – 15  Detektori – 62  Staru detektors - 1 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 10 | **Lejasciema vidusskola internāts** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes nov | BENTEL J-408-8  Zonas – 8  Detektori - 22 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 11 | **Lejasciema vidusskolas ēdnīca** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes nov | SMART LINE 020-4  Zonas - 4  Detektori - 16 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 12 | **Galgauskas pagasta pārvalde**  **(ar PII “Ābolīši”)** | Skolas iela 5,  Galgauska, Galgauskas pag.,  Gulbenes novads | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 38 | 1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 13 | **Lejasciema pagasta pārvalde** | Rīgas iela 11A  Lejasciems,  Lejasciema pag.,  Gulbenes novads | BENTEL J 408-4  Zonas- 4  Detektori - 15 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 14 | **Lejasciema veco ļaužu dzīvojamā māja** | Rīgas iela 6  Lejasciems,  Lejasciema pag.,  Gulbenes novads | BENTEL J 408-8  Zonas – 7  Detektori - 28 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 15 | **Rankas pagasta pārvalde** | "Krastkalni"  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads | BENTEL J 408  Zonas – 5  Detektori - 20 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 16 | **Rēveļu pamatskolas** (ēka ) | Rēveļi  Rankas pag.,  Gulbenes nov. | ORION 8Z  Zonas – 8  Detektori - 41 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 17 | **Lizuma**  **sporta zāle** | ”Stalli’’  Lizums,  Lizuma pag.  Gulbenes nov. | SMART LINE 020-4  Zonas – 10  Detektori – 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 18 | **Druvienas sporta halle** | “Kastaņi”,  Druviena,  Druvienas pag.,  Gulbenes nov. | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 12  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 19 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas”** | „Jaungulbenes Alejas",  Jaungulbene,  Jaungulbenes pag.,  Gulbenes novads | IRIS (1-4) LMLV  Zonas - 4 (249)  Detektori - 427  Staru – 3 | UATS  1x mēnesī |  |  |  |  |  | |
| 20 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas”** | „Jaungulbenes Alejas",  Jaungulbene,  Jaungulbenes pag.,  Gulbenes novads | Balss izziņošanas sistēma | BIS  1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
| 21 | **Lejasciema JC “Pulss”** | Rīgas iela 18,  Lejasciems  Lejasciema pag,  Gulbenes nov. | ORION 8  Zonas - 4  Detektori - 8 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  | |
|  | **Kopā** | | | | | | | | |  | |
|  | **PVN** | | | | | | | | |  | |
|  | **Kopā ar PVN** | | | | | | | | |  | |

Pretendenta pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats, vārds,uzvārds) (paraksts)*