2022.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.Reģ. nr. 90009116327 |

**Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  |  |

**Kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**FINANŠU Piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Iestāde | Adrese | Ugunsdrošības signalizācija, apraksts | Cena, EUR bez PVN par sniegto pakalpojumu 1x cet. | Summa kopā, EUR bez PVN |
| 1 | **Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"** | "Blomīte", Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.  | SMARTLINE 020-4Zonas - 8Staru detektors - 1Detektori - 19 |  |  |
| 2 | **Stāmerienas tautas nams**  | "Vecstāmeriena", Stāmerienas pag., Gulbenes nov., | PS LINE 2004Zonas - 9Detektori - 30Staru detektors -1 |  |  |
| 3 | **Lejasciema kultūras nams** | Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., | SMART LINE 20-4Zonas - 4 Detektori - 14 |  |  |
| 4 | **Rankas kultūras nams** | "Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov. | SMARTLINE -020Zonas - 12Detektori - 43Staru detektors -1 |  |  |
| 5 | **Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”** | Rīgas iela 11ALejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov | BENTEL J424 Zonas - 14Detektori- 48 |  |  |
| 6 | **Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”** | ‘’Ābelīte’’.Ranka,Rankas pag.,Gulbenes nov. | BENTEL 424 Zonas – 9 Detektori - 54 |  |  |
| 7 | **Rankas pamatskola** | Skolas iela 5,Ranka, Rankas pag.,Gulbenes nov | SMARTLINE 036Zonas-7Detektori - 79 |  |  |
| 8 | **Rankas pamatskolas dienesta viesnīca**  | Skolas iela 7,Ranka, Rankas pag.,Gulbenes nov | BENTEL J424Zonas-22Detektori – 83 |  |  |
| 9 | **Lejasciema vidusskola** | Rīgas iela 20,Lejasciems,Lejasciema pag.,Gulbenes nov. | BENTEL J 424 -16Zonas – 15Detektori – 62Staru detektors - 1 |   |  |
| 10 | **Lejasciema vidusskola internāts**  | A.Sakses 3A,Lejasciems, Lejasciema pag.,Gulbenes nov | BENTEL J-408-8Zonas – 8Detektori - 22 |  |  |
| 11 | **Lejasciema vidusskolas ēdnīca**  | A.Sakses 3A,Lejasciems, Lejasciema pag.,Gulbenes nov | SMART LINE 020-4Zonas - 4Detektori - 16 |  |  |
| 12 | **Galgauskas pagasta pārvalde (ar PII)**  | Skolas iela 5,Galgauska, Galgauskas pagastsGulbenes novads | SMART LINE Zonas – 10Detektori – 38 |  |  |
| 13 | **Lejasciema pagasta pārvalde** | Rīgas iela 11ALejasciems, Lejasciema pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408-4Zonas- 4Detektori - 15 |  |  |
| 14 | **Lejasciema veco ļaužu dzīvojamā māja**  | Rīgas iela 6Lejasciems, Lejasciema pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408-8Zonas – 7Detektori - 28 |  |  |
| 15 | **Rankas pagasta pārvalde** | "Krastkalni"Ranka, Rankas pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408Zonas – 5Detektori - 20 |  |  |
| 16 | **Rēveļu pamatskolas** (ēka ) | RēveļiRankas pag.,Gulbenes nov  | ORION 8ZZonas – 8Detektori - 41 |  |  |
| 17 | **Lizuma sporta zāle** Kontaktpersona : Dināra Popa – mob.28601004 | ”Stalli’’Lizums, Lizuma pag.Gulbenes nov. | SMART LINE 020-4Zonas – 10Detektori – 30Staru detektors -1 |  |  |
| 18 | **Druvienas sporta halle**Kontaktpersona :Dināra Popa – mob 28601004 | “Kastaņi”,Druviena, Druvienas pag.,Gulbenes nov | SMART LINE Zonas – 10Detektori – 12Staru detektors -1 |   |  |
| 19 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas"** | „Jaungulbenes Alejas",Jaungulbene,Jaungulbenes pagasts,Gulbenes novads | IRIS (1-4) LMLVZonas - 4 (249)Detektori - 427Staru – 3Balss izziņošanas sistēma |  |  |
| 20 | **Lejasciema JC ‘’Pulss”** | Rīgas iela 18,LejasciemsLejasciema pag,Gulbenes nov. | ORION 8Zonas - 4 Detektori - 8 |  |  |
|  |  | **Kopā:** |  |
|  |  | PVN |  |
|  |  | Summa ar PVN |  |

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats, vārds,uzvārds)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*