1.pielikums

iepirkuma “Ekspertīze  būvprojektam “Lizuma pamatskolas iekštelpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” līgumam

(ID Nr. GNP/ 2026/TI/16)

Darba uzdevums

- Vispārīgie jautājumi

  - Būvprojekta nosaukums: Lizuma pamatskolas iekštelpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana

  - Būvobjekta adrese: “Pils”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425.  Zemesgabala kadastra Nr. 50720060259004

  - Ekspertīzes Pasūtītājs – Gulbenes novada pašvaldība, reģ. Nr.90009116327 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401

  - Ekspertīzes Izpildītājs (turpmāk tekstā Izpildītājs) - juridiskā persona, kura uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību.

  - Būvniecības veids– Atjaunošana, restaurācija

  - Būvobjekta tehniskie rādītāji:

    - Ēkas galvenais lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

    - Būves grupa: III grupa;

    - Ēkas apbūves laukums: 920 m2;

    - Ēkas kopējā stāvu platība: 2413,2 m2;

    - Virszemes stāvu skaits: 5 stāvi;

    - Pazemes stāvu skaits: 1;

    - Būvtilpums pēc pārbūves: 9541 m3;

    - Ugunsnoturības pakāpe: U2a.

  - Pasūtītājs izveido pilnvaru Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā  - BIS) ar piekļuvi šai būvniecības lietai ekspertīzes darbu veikšanai.

  - Būvprojekta ekspertīze jāveic ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilnvaras saņemšanas un būvprojekta visas dokumentācijas pieejamības BIS.

  - Pēc kļūdu novēršanas jāveic būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un pārbaudi, un jāsniedz būvprojekta ekspertīzes atzinums ne ilgāk kā  5 (piecu) darba dienu pēc koriģētā būvprojekta saņemšanas.

- Darba uzdevums Būvprojekta ekspertīzei

  - Veikt būvprojekta BK sadaļas  bojāto koka siju nomaiņas risinājuma ekspertīzi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem;

  - Pārbaudīt būvprojekta atbilstību 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 72.punktam Trešās grupas ēku būvprojekta sastāvdaļas.

  - Izvērtēt būvprojekta BK daļas izmaiņu risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;

  - Pārbaudīt atsevišķo būvprojekta daļu ietvaros izstrādāto risinājumu savstarpējo saskaņotību un būvprojekta daļu atbilstību būvprojektam kopumā.

  - Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

  - Būvprojekta ekspertīzi veikt atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  piektās nodaļas „Būvekspertīze”  nosacījumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA "BRK Projekti" projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķinus, kā arī citu informāciju par būvprojektu.

  - Ekspertīzes laikā konstatēto trūkumu novēršanai Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un  saņemt no SIA "BRK Projekti" būvprojekta dokumentācijas labojumus un iekļaut tos ekspertīzes gala slēdzienā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs mainīt būvprojekta dokumentācijas saturu vai veikt labojumus būvprojektā.

  - Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

- Būvprojekta daļas, kurām veicama ekspertīze:

  - Būvkonstrukciju daļas izmaiņu risinājumi.

- Būvprojekta ekspertīzes atzinums jāiesniedz BIS, kā arī jāiesūta elektroniski līgumā norādītajai kontaktpersonai e-pastā, kas ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek nodots Pasūtītājam. Konstrukciju aprēķinu kopsavilkumu iesniedz atsevišķā failā.