## Koptāme
___.pielikums
Iepirkuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novadā un pamatojošās dokumentācijas izstrāde, 1. daļa", nolikumam
(ID Nr. GNP 2025/__/___)
Kopsavilkums
Par kopējo summu, (EUR)
Kopējā darbietilbība, (c/h)
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darbu veids | Būvdarbu izmaksas (EUR) | Tajā skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | "Gravas 3", Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV- 4412
Kopā :
Virsizdevumi (%)
Būvuzņēmēja peļņa (%)
Kopā
PVN
KOPĀ

## Gravas 3
Būvuzņēmējs:
Darbuzņēmējs:
Objekta nosaukums: Dzīvojamā māja
Objekta adrese: "Gravas 3", Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība
Lokālā tāme Nr. 1
Dzīvojamās mājas aprīkojuma un pielāgojumu izbūve saskaņā ar ergoterapeita norādēm
Konstruktīvo darba veids
Nr. p. k. | Darba nosaukums (apraksts) | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | darbietilp., c.st. | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga, EUR | būvizstrād. cena, EUR | mehān., EUR | kopā, EUR | darbietilp., c.st. | darba alga, EUR | būvizstrād. cena, EUR | mehān., EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Demontāžas darbi
2 | Ieejas pandusa konstrukcijas demontāža | m3 | 2.5
3 | Koka grīdas konstrukcijas demontāža (tajā skaitā apaškonstrukcija un pabērums) | m2 | 22.2
4 | Būvgružu iznešana un nokraušana būvgružu konteinerā | m3 | 7.5
6 | Būvgružu konteinera noma, 1 mēnesi, būvgružu utilizācija un to transports | gb | 1
7 | Iekšējo inženierkomunikāciju izbūve
8 | Knalizācijas cauruļavdu montāža (montē caurules, veidgabalus, stiprinājumus, veido montāžas caurumus pamatos, izbūvē pieslēgumus pie stāvvada un santehniskajām iekārtām) | m | 13.5
| caurules un veidgabali 100 mm, piem SINIBUD | m | 9.85
| caurules un veidgabali 50 mm, tajā skaitā dušas noteces traps, piem SINIBUD | gb | 7.5
| palīgmateriāli | kompl | 1
| Aukstā un karstā ūdens apgādes cauruļavdu montāža (montē caurules, veidgabalus, stiprinājumus, veido montāžas caurumus pamatos, izbūvē pieslēgumus pie ievada un santehniskajām iekārtām, kā arī pieslēdgumu pie karstā ūdens boilera) | m | 26
| daudzslāņu ūdensvada caurule ar presējamiem savienojumiem, d = 20 un d= 15 mm, (piem. SANHA) , veidgabali, krāni, ventiļi | m | 30
Santehniskā aprīkojuma uzstādīšana
| Karstā ūdens boilera montāža pie sienas | gb | 1
| Karstā ūdens boileris, 120 l, vertikālais, piem. ATLANTIKO + PRO 120 l | gb | 1
| palīgmateriāli | kompl | 1
| WC klozetpoda ar rokturiem, montāža (WC pods ar vertikālu izvadu, rokturus montē pie sienas) | gb | 1
| WC pods, piem. GEBERIT SELNOVA RIMFREE WC PODS AR SOFT CLOSE/QR VĀKU un vertikālo izvadu | gb | 1
| paceļaimi balsti, piem NOFER | gb | 2
| palīgmateriāli | kompl | 1
| Dušas sienu un rokturu montāža ( montē bezrāmja dušas sienu, paceļamus rokturus) | gb | 1
| dušas siena, bezrāmja, piem. BALTIJOS BRASTA BEZRĀMJU DUŠAS SIENA DORA 120 CM | gb | 1
| paceļaimi balsti, piem NOFER | gb | 2
| palīgmateriāli | kompl | 1
| Dušas maisītājkrāna un dušas montāža | gb | 1
| uās jaucējkrāns ar dušas klausuli, termostatu, piem. MAGMA | gb | 1
| palīgmateriāli | gb | 1
| Izlietnes montāža (montē izlietni ar speciālu jaucējkrānu) | gb | 1
| izlitne, piem. JIKA MIO izlietne priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 64cm | gb | 1
| jaucējkrāns, pim. Invalīdu izlietnes jaucējkrāns K14 L Kiss Clinic Line | gb | 1
| palīgmateriāli | kompl | 1
Grīdu atjaunošana
| Smilts pabēruma izbūve, zem grīdas konstrukcijas (izveido izlīdzinošu pabērumu, 100 - 300 mm, mehāniski noblietē) | m2 | 22.2
| dabīgs smilts/grants maisījums | m3 | 8
| Grīdas hidroizolācijas izbūve (ieklāj hidroizolācijas plēvi, hermetizē šuvēs, veido uzlaidumus uz sienām) | m2 | 22.2
| hidroiplācijas plēve, 200 mkr, hermetizācij lentas | m2 | 28
| Grīdas siltumizolācijas montāža (ieklāj putupolistirola siltumizolāciju) | m2 | 22.2
| ekstrudēts putupolistirols EPS 300, piem.Finnfoam FL300PX ekstrudētais putuplasts 150x585x1235mm, 0.72m2 (ar reljefa virsmu, ar pusspundi) | m2 | 25
| Gīdas nesošas betona plātnes izbūve (betonē 80 mm, stiegrotu plātni) | m2 | 22.2
| dispersi stiegrots (PVC stiegras) betons, C25/30, k= 1.15 | m2 | 2.91
| Grīdu virsmu flīžu apdares izbūve (ieklāj neslīdīgu grīdu flīžu segumu) | m2 | 22.2
| neslīdīgas grīdu flīzes, piem. AKMENS FLĪZES IOWA, 30X30 CM | m2 | 25
| flīžu līme, piem. Sakret FKe elastīga flīžu līme (C2TE), pelēka | kg | 177.6
| palīgmateriāli, skaitā krustiņi, šuvju pildviela | kompl | 1
Ieejas mezgla pandusa atjaunošana
| Ieejas pandusa betona konstrukcijas atjaunošana, t. sk. pakāpieni(būvbedres izrakšana roku darbā, pamatnes noblietēšana, vienkāršotu koka veidņu izbūve, stiegrošana, betona iepildīšana, atveidņošana) | m3 | 3
| betons C30/37, rūpnieciski pagatavots | m3 | 3.5
| stiegrojums, d= 8 mm | kg | 60
| 2. šķ. kokmateriāls veidņiem | m3 | 0.2
| pal | kompl | 1
| Pandusa metāla margu montāža (montē rūpnieciski izgatavotas metāla drošībs margas) | m | 4.5
| rūpnieciski izgatavotas metāla margas, krāsotas | m | 4.5
Kopā, ieskaitot materiālu un būvgružu transportu
Pieskaitāmās izmaksas %
tajā skaitā DA
Uzņēmuma peļņa %
Kopā EUR bez PVN