## koptame
1.pielikums
Iepirkuma „Stāķu pamatskolas aktu zāles
vienkāršotā atjaunošana” instrukcijai
(ID Nr. GND-2016/82/ELFLA)
APSTIPRINU
______________________________________
(Pasūtītāja paraksts un atšifrējums)
Z.v.
2016.gada ___.___________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Stāķu pamatskola
Būves adrese: | Stāķi 7, Stradu pag., Gulbenes novads
Pasūtītājs:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana
2
| Kopā |  | 0
PVN |  | 21%
Kopējā līguma summa ar PVN
Sastādīja:
(Paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Lokālā tāme
[5 empty] | Lokālā tāme nr. | 1
Celtnieciskie darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Stāķu pamatskola
Objekta nosaukums |  | Stāķu pamatskolas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese |  | Stāķi 7, Stradu pag., Gulbenes novads
Pasūtītājs:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | EUR
Tāme sastādīta 2016.gada
Nr. p. k. | Kods | Darba Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaks. Likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 |  | 1: Esošā koka apšuvuma un karkasa demontāža zālei; 3: m2; 4: 124.76
2 |  | 1: Esošā koka apšuvuma demontāža skatuvei; 3: m2; 4: 28.4
3 |  | 1: Skatuves podestu demontāža; 3: kompl.; 4: 1
4 |  | 1: Skatuves grīdas seguma demontāža; 3: m2; 4: 52.6
5 |  | 1: Sienas apdares demontāža skatuves telpai; 3: m2; 4: 65.1
6 |  | 1: Durvju bloka demontāža; 3: gab.; 4: 1
7 |  | 1: Apgaismes armatūru demontāža saglabājot; 3: gab.; 4: 16
8 |  | 1: Būvgružu savākšana,iekraušana transportā, utilizēšana poligonā; 3: m3; 4: 5.94
9 |  | 1: Sienas un griesti
10 |  | 1: Zāle
11 |  | 1: Putuplasta griestu līstes montāža; 3: t.m; 4: 40
12 |  | 1: Esošā sienu apmetuma izlīdzināšana ar Rotband; 3: m2; 4: 113.23
13 |  | 1: Rotband; 3: kg; 4: 566.15
14 |  | 1: Zemapmetuma grunts PUTZGRUND; 3: kg; 4: 16.98
15 |  | 1: Ģipša apmetuma izveidošana līdz 10 mm ailām; 3: m2; 4: 14.4
16 |  | 1: Knauf MP 75 apmetums; 3: kg; 4: 115.2
17 |  | 1: Zemapmetuma grunts PUTZGRUND; 3: kg; 4: 2.16
18 |  | 1: Stūra šina Zn; 3: t.m.; 4: 24
19 |  | 1: Apmetuma špaktelēšana, slīpēšana; 3: m2; 4: 127.63
20 |  | 1: Tiefgrund LF Dziļumgrunts; 3: l; 4: 12.76
21 |  | 1: VETONIT LR špaktele; 3: kg; 4: 319.08
22 |  | 1: Smilšpapīrs; 3: m2; 4: 2.55
23 |  | 1: Sienu apdare ar ģipškartona loksnēm divās kārtās uz metāla karkasa; 3: m2; 4: 13.5
24 |  | 1: Knauf BLUE (Diamant GKFI) ģipškartona plāksne vai ekvivalenta; 3: m2; 4: 28.35
25 |  | 1: Minerālvate 100 mm; 3: m2; 4: 13.5
26 |  | 1: Metāla karkass; 3: m2; 4: 13.5
27 |  | 1: Palīgmateriāli (skrūves, deformācijas lenta); 3: kompl.; 4: 1
28 |  | 1: Gipškartona špaktelēšana (špaktelējot visā plaknē), slīpēšana; 3: m2; 4: 13.5
29 |  | 1: Stiklašķiedras šuvju lenta; 3: t.m.; 4: 10.13
30 |  | 1: Uniflott šuvju špaktele; 3: kg; 4: 4.05
31 |  | 1: VETONIT LR špaktele; 3: kg; 4: 32.4
32 |  | 1: Stūra šina Zn; 3: t.m.; 4: 18
33 |  | 1: Smilšpapīrs; 3: m2; 4: 0.27
34 |  | 1: Sienu un aiļu gruntēšana; 3: m2; 4: 141.13
35 |  | 1: Grunts Sadolin Stopgrund; 3: l; 4: 25.4
36 |  | 1: Sienu un aiļu krāsošana 2 kārtās; 3: m2; 4: 141.13
37 |  | 1: Bindo 7 BM, tonēšana; 3: l; 4: 28.23
38 |  | 1: Skatuve
39 |  | 1: Skatuves sienas apšūšana ar apdares dēļiem; 3: m2; 4: 33
40 |  | 1: Apdares dēļi b=18mm AB šķira; 3: m2; 4: 36.3
41 |  | 1: Montāžas palīgmateriāli; 3: kompl.; 4: 1
42 |  | 1: Apdares dēļu lakošana; 3: m2; 4: 36.3
43 |  | 1: Laka kokam; 3: l; 4: 12.71
44 |  | 1: Grīda
45 |  | 1: Zāle
46 |  | 1: Esošās parketa grīdas remonts, vietām nomainot bojātos fragmentus, špaktelējot vietās kur nepieciešams; 3: m2; 4: 119.8
47 |  | 1: Lakota parketa slīpēšana, grīdas apstrāde ar smilšpapīriem; 3: m2; 4: 119.8
48 |  | 1: Parketa lakošana 2 kārtās; 3: m2; 4: 119.8
49 |  | 1: SYNTEKO STAR 2K laka grīdai; 3: l; 4: 14.38
50 |  | 1: Priedes koka grīdlīstes ar pusapaļu profilējumu, lakotas divas reizes; 3: t.m; 4: 38.9
51 |  | 1: Skatuve
52 |  | 1: Skatuves nesošo kokstrukciju remonts, papildus nostiprināšana (apjomus precizēt pēc demontāžas darbiem); 3: m2; 4: 52.6
53 |  | 1: Antiseptēts kokmateriāls; 3: m3; 4: 0.8
54 |  | 1: Būvkalumi; 3: kg; 4: 8.8
55 |  | 1: Grīdas izlīdināšana ar kokskaidu loksnēm; 3: m2; 4: 52.6
56 |  | 1: Durelis Floor ar spundi 18mm; 3: m2; 4: 63.12
57 |  | 1: Skrūves; 3: 100gb.; 4: 16
58 |  | 1: Parketa ieklāšanas darbi pielīmējot; 3: m2; 4: 52.6
59 |  | 1: Masīvkoka parkets Morava wood solid oak 120 x1800mm biezums - 15mm, Ozols, eļļots 2x,tonēts; 3: m2; 4: 55.23
60 |  | 1: Priedes koka grīdlīstes ar pusapaļu profilējumu, lakotas divas reizes; 3: t.m; 4: 18.5
61 |  | 1: Ailes
62 |  | 1: Jaunu finierētu koka durvju montāža skatuves telpā 2000x900mm; 3: gab.; 4: 1
63 |  | 1: Elektroinstalācija
64 |  | 1: Apgaismes ķermeņu montāža zālē. Plafonlampa UFO 2x60W vai ekvivalenta; 3: gab.; 4: 8
65 |  | 1: Esošo kabeļu šrobēšana sienās, aizdare; 3: t.m; 4: 65
66 |  | 1: Z/A vienpolīgā slēdžu montāža; 3: gab.; 4: 4
67 |  | 1: Z/A rozešu montāža; 3: gab.; 4: 8
67.1 |  | 1: Z/A nozarkārbu montāža; 3: gab.; 4: 12
68 |  | 1: Krāsmaiņas LED prožektors ar DMX vadību, Cameo PAR 64 CAN - 18 x 3 W TRI Colour; 3: gab.; 4: 10
69 |  | 1: Krāsmaiņas gaismas panelis ar DMX vadību, Cameo PIXBAR 200 PRO - Professional 12 x 3 W TRI LED Bar; 3: gab.; 4: 2
70 |  | 1: Elektrības kabelis-pagarinātājs -10m Elektrības kabelis – pagarinātājs ar apsēju 3x1.5mm gumijas apvalkā ar vara dzīslām, 4 vienību rozešu bloks un kontaktdakša ar zemējumu. Garums 10 m.; 3: gab.; 4: 3
71 |  | 1: Elektrības kabelis-pagarinātājs -5m; Elektrības kabelis – pagarinātājs ar apsēju 3x1.5mm gumijas apvalkā ar vara dzīslām, 4 vienību rozešu bloks un kontaktdakša ar zemējumu. Garums 5 m.; 3: gab.; 4: 4
72 |  | 1: Elektrības kabelis-pagarinātājs -3m; Elektrības kabelis – pagarinātājs ar apsēju 3x1.5mm gumijas apvalkā ar vara dzīslām, 4 vienību rozešu bloks un kontaktdakša ar zemējumu. Garums 3 m.; 3: gab.; 4: 6
73 |  | 1: Citi darbi
74 |  | 1: Skatuves podestu montāža. Podestu celtspēja 500kg m2. 6 gab 2m x 0,5m ; 3 gab 1,5m x 0,5m; Kājas 20cm x16 gab; Kājas 40cm x16 gab; Kājas 60cm x16 gab; 16 gab kāju stiprinājumi (muzpro.eu); 3: kompl.; 4: 1
75 |  | 1: Iebūvētās žalūzijas logiem Rullo žalūzijas materiāls: auduma vai auduma imitācija - gaismas necaurlaidīgas, telpas aptumšošanai (3logi) aptuvenais izmērs h~2500mm. B~2200mm; 3: m2; 4: 16.5
76 |  | 1: Telpu uzkopšana pēc būvdarbu veikšanas; 3: m2; 4: 172.4
77 |  | 1: Stalažu montāža, demontāža un noma būvniecības laikā; 3: kompl.; 4: 1
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) | 15: 0
| Plānotā peļņa | 15: 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 15: 0
| Pavisam kopā | 15: 0
| Sastādīja | 7: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)